МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для расчета основных рабочих параметров проектирования, оснащения баз ГДЗС по обслуживанию СИЗОД и учебно-тренировочных комплексов (теплодымокамер)

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Академия Государственной противопожарной службы

Д.В. Поповский

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для расчета основных рабочих параметров проектирования, оснащения баз ГДЗС по обслуживанию СИЗОД и учебно-тренировочных комплексов (теплодымокамер)

под общей редакцией к.т.н., доцента Грачева В.А.

Москва – 2005 г.

Методическое пособие для расчета основных рабочих параметров проектирования, оснащения баз ГДЗС по обслуживанию СИЗОД и учебно-тренировочных комплексов (теплодымокамер). В пособии изложены основные требования предъявляемые к данным объектам. Даны расчетные формулы определения площади помещений и требования к оснащению. Приведен перечень основного необходимого оборудования и методика его подбора.

Методическое пособие может быть использовано слушателями Академии и представляет определенный интерес для практических работников пожарной охраны.

Содержание

| Расчет основных рабочих параметров проектирования и оснащения баз ГДЗС по обслуживанию СИЗОД |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. Постановка в боевой расчет | 8 |
| 2 | Обеспечение работы базы ГДЗС. Общие технические требования | 8 |
| 3 | Определение количества СИЗОД обслуживаемых базой ГДЗС и необходимого количества расходных материалов | 16 |
| 3.1 | Определение необходимого количества КИП | 16 |
| 3.2 | Определение необходимого количества ДАСВ | 17 |
| 3.3 | Расчет необходимого количества расходных материалов необходимых для эксплуатации КИП | 17 |
| 3.4 | Расчет необходимого количества воздушных баллонов | 21 |
| 3.5 | Подбор компрессорного оборудования | 22 |
| Расчет основных рабочих параметров проектирования и оснащения учебно-тренировочных комплексов (теплодымокамер) |  | 25 |
| 1 | Технические требования, предъявляемые к теплодымокамерам | 28 |
| 1.1 | Дымокамера | 29 |
| 1.2 | Теплокамера | 30 |
| 1.3 | Пультовая (комната руководителя занятий) | 31 |
| 1.4 | Пост медицинского контроля | 32 |
| 1.5 | Помещение поста ГДЗС | 32 |
| 1.6 | Учебный класс | 33 |
| 1.7 | Кабинет начальника учебно-тренировочного комплекса | 33 |
| 1.8 | Предкамера | 33 |
| 2 | Подбор оборудования для теплокамеры | 33 |
| 3 | Разработка лабиринта (тренажера ориентации) | 34 |
| 4 | Подбор дымогенераторной установки | 35 |
| 5 | Расчет аварийной вентиляции | 35 |
| 6 | Подбор системы слежения | 36 |
| Литература |  | 37 |
| Приложение 1 |  | 38 |
| Приложение 2 |  | 39 |
| Приложение 3 |  | 40 |
| Приложение 4 |  | 41 |

Расчет основных рабочих параметров проектирования и оснащения баз ГДЗС по обслуживанию СИЗОД

Газодымозащитная служба (ГДЗС) России в настоящий момент имеет на вооружении 51 700  КИП, 20 900  ДАСВ.

Для заправки кислородных (воздушных) баллонов используется 506 шт. воздушных  и 1213 шт. кислородных дожимающих компрессоров.

Техническое обслуживание СИЗОД осуществляется 935 базами  ГДЗС. Для обслуживания СИЗОД на пожарах используются передвижные базы ГДЗС – 15 шт.

База ГДЗС – комплекс помещений или отдельно стоящее здание, предназначенное для технического обслуживания, ремонта и хранения СИЗОД.

Основными функциями базы ГДЗС  являются:

- ремонт кислородных изолирующих противогазов (далее – КИП),  дыхательных аппаратов (ДАСВ) и проведение проверок № 3;

- хранение резервных СИЗОД, регенеративных патронов, кислородных (воздушных) баллонов и запасных частей к ним;

- хранение СИЗОД, начальствующего состава УГПС и личного состава части, при которой создана база ГДЗС;

- наполнение кислородных (воздушных) баллонов кислородом (воздухом) и испытание баллонов;

- хранение химического поглотителя и перезарядка регенеративных  патронов;

- мойка, сушка и дезинфекция СИЗОД.

Обеспечение работы базы ГДЗС  -  это  организация  и осуществление технически правильного использования,  обслуживания и ремонта СИЗОД в целях поддержания их в постоянной готовности.

Для организации работы базы, проведения ремонта и контроля за состоянием закрепленных за базой СИЗОД, вводятся должности старшего мастера (мастера) ГДЗС. Численность мастеров ГДЗС определяется типовыми штатами подразделения,  из расчета обслуживания одним мастером 50-150 СИЗОД.

База ГДЗС, как правило, обслуживает несколько пожарных частей и организуется при одной из частей, имеющих в боевом расчете отделение ГДЗС.

В случае если в гарнизоне более 400 СИЗОД организуются гарнизонные базы ГДЗС.

В крупных гарнизонах пожарной охраны на шасси автомобилей или прицепов оборудуются передвижные базы ГДЗС, с помощью которых на затяжных пожарах производятся снаряжение кислородных (воздушных) баллонов, регенеративных патронов, проверки № 2 и мелкий ремонт СИЗОД.

Во всех подразделениях ГПС, в том числе профильных учреждениях, имеющих газодымозащитную службы, а также местах дислокации служб пожаротушения оборудуются контрольные посты ГДЗС [2].

Основные функции контрольного поста ГДЗС:

- хранение СИЗОД, закрепленных за личным составом, свободным от несения боевого дежурства;

- хранение снаряженных регенеративных патронов, кислородных (воздушных) баллонов и отдельных запасных частей СИЗОД;

- проведение проверок № 1, № 2, мойка, сушка и дезинфекция СИЗОД.

Обеспечение работы контрольного поста ГДЗС - это организация  и осуществление технически правильного содержания и обслуживания личным составом караула (дежурной смены)  СИЗОД в целях поддержания их в постоянной готовности.

Оборудование контрольного  поста  ГДЗС предусматривает условия для хранения,  чистки,  дезинфекции, проведения проверок №1 и №2.

База и контрольный пост ГДЗС обеспечиваются оборудованием,  инструментом и инвентарем  в  соответствии с нормами табельной положености [1].

- Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. Постановка в боевой расчет

Исправные (проверенные) и неисправные СИЗОД хранятся на базах ГДЗС раздельно в ячейках шкафов или стеллажей таким образом, чтобы не повредить узлы и детали. Каждая ячейка обеспечивается табличкой с указанием номера СИЗОД и фамилии его владельца.

Кислородные изолирующие противогазы и дыхательные аппараты, маски дыхательных аппаратов, свободного от несения караульной службы личного состава, резерв СИЗОД, баллонов и патронов хранятся на базах (контрольных постах) ГДЗС исправными, чистыми и готовыми к работе.

Срок хранения снаряженных регенеративных патронов не должен превышать 6 месяцев со дня их снаряжения с учетом гарантийного срока хранения ХП-И (2 года со дня изготовления). Дата изготовления ХП-И и снаряжения регенеративного патрона указываются на этикетке, наклеиваемую на корпус регенеративного патрона.

Резервные регенеративные патроны и баллоны с кислородом (воздухом) хранятся с заглушками (пробками), а регенеративные патроны, кроме того, пломбируются.

Для перевозки СИЗОД в ремонт и на проверку, снаряжения регенеративных патронов и наполнения баллонов используются специальные ящики с ячейками.

Все новые СИЗОД, поступающие в органы управления, подразделения ГПС, на базе ГДЗС подвергаются расконсервации, дезинфекции, снаряжению и проверке № 2.

Одновременно на каждое СИЗОД заводится учетная карточка, которая хранится на базе ГДЗС вместе с заводским паспортом.

После закрепления в установленном порядке СИЗОД за сотрудником ГПС, его владелец проводит проверку № 2 в порядке и последовательности установленным Наставлением по ГДЗС.

В случае выхода из строя СИЗОД по вине предприятия-изготовителя в период действия его гарантийных обязательств,  в ГУГПС МЧС России и на предприятие-изготовитель направляется  рекламация.

2. Обеспечение работы базы ГДЗС. Общие технические требования

База ГДЗС должна располагаться на первом  этаже  отдельно  стоящего здания или пристроенных к пожарному депо помещениях,  которые должны отделяться от остальных несгораемыми стенами и иметь отдельный вход снаружи. Помещения компрессорных должны иметь не менее двух выходов, в том числе один из них непосредственно наружу.

База ГДЗС по обслуживанию КИП должна  иметь следующие помещения:

- аппаратную (для хранения и проведения проверок);

- мастерскую по ремонту;

- мойки и сушки;

- кислородонаполнительный пункт;

- хранения ХП-И и снаряжения регенеративных патронов;

- испытания кислородных баллонов.

База  ГДЗС  по  обслуживанию  дыхательных  аппаратов должна иметь следующие помещения:

- аппаратную (для хранения и проведения проверок);

- мастерскую по ремонту;

- мойки и сушки;

- воздухонаполнительный пункт;

- испытания воздушных баллонов.

При организации и проведении работ по одновременному обслуживанию  противогазов и дыхательных аппаратов база ГДЗС должна иметь раздельные помещения.

Допускается проводить мойку и сушку противогазов и дыхательных аппаратов в одном помещении, а также проводить испытания кислородных и воздушных баллонов на одном оборудовании.

Кроме того, рекомендуется при проектировании помещений базы, запроектировать необходимые площади для следующих помещений:

- кабинет начальника базы ГДЗС;

- комната отдыха личного состава дежурной смены (мастеров базы ГДЗС);

- помещение для хранения ЗИП;

- душевая;

- туалет.

В помещениях базы ГДЗС должна поддерживаться средняя температура воздуха 15-20 0С при относительной влажности не более 65%.

Органы управления ГПС принимают меры по созданию передвижных баз ГДЗС для обеспечения эффективной деятельности газодымозащитной службы при ведении боевых действий на пожарах.

Площадь помещений базы ГДЗС по обслуживанию СИЗОД, нормируется НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Базы ГДЗС обычно размещаются на территории центральных пожарных депо, площадь помещений можно определить по таблице 1, принимая во внимание особенности проекта каждого пожарного депо.

Пожарные депо, в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей, подразделяются на типы:

Тип I - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны городов.

Тип II - пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны городов.

Тип III - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны предприятий.

Тип IV - пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны предприятий.

Тип V - пожарные депо на 2, 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов).

Рис.1. Состав помещений базы ГДЗС по обслуживанию СИЗОД

Руководство базой ГДЗС осуществляется начальником части (если нет должности начальника базы ГДЗС по штату), при которой она создана.

Таблица 1

Состав и площади помещений баз  ГДЗС (НПБ 101-95)

| № п/п | Наименование помещений | Количество обслуживаемых пожарных депо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 и более | 9-5 | 4 и менее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | аппаратная | 50 | 45 | 35 |
| 2. | ремонтная мастерская | 30 | 25 | 15 |
| 3. | кислородно- и воздухонаполнительный пункт | 20 | 20 | 12 |
| 4. | помещение мойки и сушки СИЗОД | 18 | 18 | 15 |
| 5. | помещение испытания кислородных (воздушных) баллонов | 12 | 10 | 8 |
| 6. | помещение для хранения и зарядки регенеративных патронов | 16 | 16 | 12 |
| 7. | комната отдыха личного состава дежурной смены (мастеров базы ГДЗС) | 4,5 м2 на сотрудника, исходя из 100% численности дежурной смены |  |  |
| 8. | кабинет начальника | 12 | 12 | 10 |

Помещение аппаратной  предназначено для производства проверок  №2 и хранения КИП или ДАСВ. Помещения аппаратных оборудуются стеллажами или шкафами для хранения проверенных СИЗОД, наполненных кислородных (воздушных) баллонов,  снаряженных регенеративных патронов. Шкафы и стеллажи для хранения СИЗОД,  баллонов и регенеративных патронов должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Температура в помещении аппаратной должна быть от +3 до +20 °С при относительной влажности не более 75%.

В помещении аппаратной должно храниться не менее 50% кислородных  (воздушных) баллонов и регенеративных патронов от общего числа противогазов (дыхательных аппаратов),  обслуживаемых базой,  из них не менее 75% должны быть постоянно заполненными (снаряженными).

Для проведения проверки противогазов № 2 в помещении должен быть установлен проверочный стол, имеющий несколько рабочих мест с контрольно-измерительными приборами для проведения проверки № 2.

На каждом рабочем месте закрепляется инструмент для проведения проверки  № 2, проверочные приспособления, одноминутные часы и др.

Во избежание порчи резиновых частей противогазов (дыхательных аппаратов), хранящихся в помещении аппаратной, не допускается прямое попадание солнечного света на СИЗОД, поэтому ячейки стеллажей (шкафов) оборудуются шторками или дверками или все помещения хранения затемняется шторами из плотной ткани.

Для создания повышенной влажности в помещении аппаратной рекомендуется устанавливать ванночки, заполненные водой, под стеллажи для хранения СИЗОД.

На стенах помещения аппаратной вывешивают стенды по устройству узлов КИП (ДАСВ), правилам работы и производству их проверок и др.

Ремонтная мастерская предназначена для проведения полной разборки противогазов (проверки № 3), выбраковки, восстановления или изготовления отдельных деталей СИЗОД, а также их сборки и регулировки. В помещении мастерской устанавливают слесарный верстак с укрепленными на нем тисками. На верстаке могут быть смонтированы настольные наждачный, сверлильный и токарный станки. Верстак должен быть установлен вблизи окна и оборудован лампой местного освещения.

В помещении устанавливаются стеллажи для хранения инструмента, выдвижные ящики для хранения запасных частей и картотечные ящики для мелких деталей, а также ящики для ремонтно-эксплуатационных материалов, необходимых для ремонта и профилактического осмотра КИП (ДАСВ).

В помещениях мастерских по ремонту СИЗОД размещаются рабочие столы, оборудование и инструмент, а также ремонтные эксплуатационные материалы и запчасти, необходимые для ремонта и проведения проверки № 3.

Разборка и сборка СИЗОД осуществляется на рабочем столе мастера ГДЗС, поверхность которого должна быть постоянно чистой и гладкой. С этой целью стол оббивается пластиком.

На столе для разборки СИЗОД размещают комплект приборов и приспособлений, необходимых для произведения проверок № 2 и № 3. В процессе разборки производится обезжиривание деталей, их деффектовка и выбраковка с заменой из запасного фонда.

Во время разборки на столе должны находиться только детали разбираемого СИЗОД.

Помещение мойки и сушки предназначено для произведения мойки, сушки и дезинфекции узлов и деталей СИЗОД. Для мойки СИЗОД в помещении устанавливаются раковины, выложенные кафельной плиткой и оборудованные смесителями для регулирования температуры воды. Над раковинами устанавливаются вешалки, на которые вешают промываемые части. Для мойки крупных частей, проверки герметических соединений и произведения его дезинфекции в помещении устанавливают две ванны с подводом к ним горячей и холодной воды.

Для сушки  устанавливается сушильный шкаф. Сушка осуществляется воздухом, предварительно нагреваемым электрокалорифером. Температуру сушки устанавливают автоматически в диапазоне 30-40 °С для исключения порчи резиновых частей СИЗОД.

Для выполнения неполной разборки СИЗОД перед его мойкой или дезинфекцией в помещении устанавливается специальный стол.

Помещения мойки и сушки оборудуются шкафами для сушки СИЗОД, ванными и другим необходимым оборудованием.

В помещении хранения химического поглотителя, снаряжения и испытания регенеративных патронов хранят партии проверенных барабанов с ХП-И. Их размещают на специальных деревянных стеллажах на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных и нагревательных приборов. Для хранения снаряженных, пустых и резервных регенеративных патронов в помещении устанавливаются специальные стеллажи с надписями в ячейках: «наполненные» «пустые», «резерв», «в ремонт».

Для снаряжения регенеративных патронов в помещении размещают специальное автоматическое зарядное устройство, оборудованное зонтом местной вытяжной вентиляции. Это устройство должно позволять в автоматическом режиме как заряжать, так и разряжать регенеративные патроны. Для просеивания химического поглотителя в зарядном устройстве устанавливаются металлическое сито с размером отверстий 2,5x2,5 мм и ящик для сбора отсеянной мелочи и пыли.

В помещении устанавливается стол с контрольными весами для взвешивания снаряженных регенеративных патронов, в ящиках стола хранится учетная документация по химическому поглотителю.

В отдельных случаях в помещении оборудуются контрольные приборы, оборудование и инструмент, необходимые для производства анализа химического поглотителя.

На базе ГДЗС должен находиться месячный запас ХП-И в барабанах, прошедший входной контроль на качество продукции.

Рабочие места в помещении по снаряжению регенеративных  патронов  должны быть обеспечены оборудованием и иметь технические средства и приспособления, специально предназначенные для снаряжения регенеративных патронов.

Нормы расхода ХП-И и кислорода на один КИП предусматриваются, исходя из общего среднего расхода в течение года.

Кислородонаполнительный пункт (воздухонаполнительный пункт) предназначен для наполнения малолитражных баллонов кислородом (воздухом). Его следует устраивать, как правило, в отдельном помещении на первом этаже здания. В данном помещении устанавливаются столы с размещенными на них рабочим и резервным компрессорами. В столах хранят инструмент и эксплуатационные материалы по обслуживанию компрессоров. На стеллажах размещаются кислородные малолитражные баллоны, подлежащие заполнению, ремонту и испытанию с надписями: «Наполненные»,  «Пустые». Для производства ремонта компрессоров в помещении устанавливают верстак с набором специального оборудования. Для проверки герметичности запорных вентилей баллонов в помещении устраивают ванну с подводом холодной воды.

Хранение каких-либо деталей или предметов, а также произведение работ, не связанных с наполнением баллонов в наполнительных пунктах, не допускается.

Температуру в наполнительных пунктах необходимо поддерживать в диапазоне от +3 до +20 °С. Данные помещения оборудуются вытяжной вентиляцией. Всасывающий канал вентиляционной установки должен располагаться в 50 см от пола. Полы в помещении выполняются из материалов, не впитывающих масла и вредные пары.

Забор воздуха компрессором, имеющим необходимые очистные фильтры и возможность наполнения баллонов аппаратов с давлением от 0 до 20-30 МПа (200-300 кгс/см2), допускается производить из компрессорной.

При выводе всасывающего воздухопровода из помещения компрессорной наружу его необходимо выносить в безопасную зону, исключающую попадание вредных газов в воздухопровод с устройством на его входе воздухоочистителя (от автомобильного карбюратора).

Монтаж, установка и эксплуатация кислородных (воздушных) компрессоров должны производиться согласно заводских инструкций.

Вход в помещение наполнительного пункта разрешается только лицам, работающим с компрессорами.

На  воздухонаполнительном пункте размещаются основной и резервный воздушные компрессоры, а также устанавливаются отдельные стеллажи для хранения пустых и наполненных воздушных баллонов с надписями: «Наполненные», «Пустые».

Забор воздуха воздушным компрессором, имеющим фильтры очистки и осушки воздуха, производится из помещения воздухонаполнительного пункта, при этом всасывающий канал должен располагаться на расстоянии не ниже 50 см от уровня пола.  Помещение оборудуется принудительной вентиляцией.

При заборе воздуха снаружи помещения всасывающий воздухопровод выносится в безопасную зону, исключающую попадание токсичных газов через  воздухопровод в компрессорную установку.

Не допускается загромождение проходов,  хранение транспортных баллонов,  горючих веществ и других предметов, не связанных с эксплуатацией компрессоров. Курение запрещено.

Транспортные баллоны с кислородом (воздухом) размещаются с внешней стороны помещения наполнительного пункта в отдельной легкой несгораемой пристройке или шкафу, при этом должна быть обеспечена их защита от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. Они устанавливаются в вертикальном положении на рампе и закрепляются хомутами. Под башмаки баллонов подкладывают деревянные прокладки. Транспортные баллоны соединяют с кислородными компрессорами при помощи трубопроводов высокого давления, выведенными к общему коллектору с запорными вентилями. Коллектор устанавливается на рабочем столе в помещении станции вблизи рабочего и резервного компрессоров.

В помещениях испытания кислородных (воздушных) баллонов устанавливаются специальный стенд для проведения гидравлического испытания баллонов, ванна для проведения проверки герметичности баллонов,  размещаются оборудование, инструмент и материалы, необходимые для проведения испытаний.

Баллоны, предназначенные для испытания, прошедшие испытания или забракованные хранятся раздельно на стеллажах с надписями: «На испытание»,  «Испытаны», «Брак».

Малолитражные баллоны СИЗОД должны проходить периодические освидетельствования, сроки и порядок проведения которых определяются Инструкцией по техническому освидетельствованию кислородных и  воздушных малолитражных баллонов.

Контрольный пост ГДЗС организуют в пожарных частях, имеющих в боевых расчетах отделения или звенья газодымозащитной службы. Пост ГДЗС предназначен для хранения СИЗОД свободного от дежурства личного состава, технического обслуживания и проведения проверок СИЗОД № 1, № 2.

Контрольный пост может совмещаться с базой ГДЗС.

Контрольный  пост ГДЗС располагается в отдельном помещении, которое должно предусматривать:

- пункт мойки и сушки СИЗОД;

- столы для проверки;

- стеллажи (шкафы) для раздельного хранения противогазов   (дыхательных аппаратов), запасных кислородных (воздушных) баллонов и регенеративных патронов;

- стенды и плакаты по описанию устройства СИЗОД, правилам работы в  них,  мерам безопасности и методикам расчета  времени  работы  в СИЗОД;

- размещение специальных  ящиков с отсеками (ячейками) для перевозки в ремонт, на проверку СИЗОД и на заправку (снаряжение) кислородных  (воздушных)  баллонов и регенеративных патронов.

Ключи от входа в помещение контрольного поста ГДЗС хранятся у начальника караула, на отдельном посту - у командира отделения.

В  помещении контрольного поста ГДЗС на видном месте вывешивается или находится в рабочей папке список сотрудников ГПС, за которыми закреплены СИЗОД и лицевые части дыхательных аппаратов, подписанный руководителем подразделения  ГПС,  пожарно-технического учебного заведения МЧС России.

На контрольном посту ГДЗС обеспечивается хранение:

- СИЗОД личного состава подразделения ГПС, свободного от несения караульной службы;

- резервных кислородных изолирующих противогазов  из  расчета  два  противогаза на звено ГДЗС;

- резервных дыхательных аппаратов из расчета 100% от общего числа газодымозащитников в дежурном карауле (дежурной смене);

- 100% запаса кислородных (воздушных) баллонов и снаряженных регенеративных патронов.

Снаряженные, пустые и неисправные регенеративные патроны, наполненные и пустые кислородные (воздушные) баллоны хранятся раздельно. На стеллаже выполняются надписи для регенеративных патронов «Снаряженные», «Пустые», «В ремонт», для баллонов – «Наполненные» и «Пустые».

Размещение на контрольных постах ГДЗС компрессорного оборудования запрещено.

Площадь помещений  контрольного поста ГДЗС, нормируется НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (таблица 2).

Таблица 2

Площадь помещения контрольного поста ГДЗС (НПБ 101-95)

| Наименование помещения | Площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  | V |  |  |
|  | Количество автомобилей в депо, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 10 | 8 | 6 |  | 6 | 4 | 2 |  | 12 | 10 | 8 | 6 |  | 6 | 4 | 2 |  | 4 | 2 |
| Контрольный пост ГДЗС | 35 | 30 | 25 | 20 |  | 50 | 30 | 20 |  | 35 | 30 | 25 | 20 |  | 50 | 30 | 20 |  | 20 | 20 |

- Определение количества СИЗОД обслуживаемых базой ГДЗС и необходимого количества расходных материалов

3.1. Определение необходимого количества КИП

Определяя количество кислородных изолирующих противогазов,  необходимо руководствоваться «Наставлением по газодымозащитной службе в пожарной охране» 1 , где регламентируется, что за каждым газодымозащитником закрепляется КИП, т.к. он является индивидуальным средством защиты органов дыхания и зрения, а также то что на базе (контрольном посту) по обслуживанию противогазов должно храниться 2 резервных КИП на каждое звено заступающее на дежурство. Для этого необходимо установить общее количество газодымозащитников и количество звеньев ГДЗС (приложение 4).

Рассчитываем необходимое количество КИП по формуле:

=  + 2 · +   (1),

где - необходимое количество КИП, шт.;

- общее количество газодымозащитников в дежурных караулах, чел.;

- количество звеньев ГДЗС, заступающих в одну смену;

- количество КИП начальствующего состава, чел.

3.2. Определение необходимого количества ДАСВ

При определении количества дыхательных аппаратов, необходимо отметить, что аппарат может являться групповым с возможностью доукомплектации (четырьмя масками) [4] и быть закреплен за четырьмя газодымозащитниками в разных дежурных сменах караула. Резервное количество ДАСВ определяется из расчета 100 % от общего числа газодымозащитников заступающих на дежурство.

Определим общее количество дыхательных аппаратов по формуле:

=  + +   (2),

где  - необходимое количество ДАСВ, шт.;

- ДАСВ в дежурных караулах, шт.;

-  количество ДАСВ начальствующего состава, чел.;

- количество резервных ДАСВ, шт.

Количество резервных ДАСВ определяем по формуле:

= · 100 %  (3)

3.3. Расчет необходимого количества расходных материалов необходимых для эксплуатации КИП

3.3.1. Расчет необходимого количества химического поглотителя известкового  (ХП-И)

Для эксплуатации КИП требуется химический поглотитель известковый  (ХП-И) и медицинский кислород, который необходимо иметь в запасе на базе ГДЗС.

Необходимое количество ХП-И можно определить исходя из массы  ХП-И снаряжаемой в регенеративный патрон (РП) противогаза,  количества применений КИП на пожаре (тренировках) и резерва регенеративных патронов, хранящихся на базе.

=  ( + +  )  (4),

где - общая масса необходимого количества ХП-И на год, кг;

- масса ХП-И снаряжаемого в регенеративный патрон, кг (таблица 3);

- среднее количество РП, расходуемое при тушении пожаров, за год, шт.;

- среднее количество РП, расходуемое при проведении тренировок, за год, шт.;

- среднее количество РП, хранящихся в резерве, шт.

Таблица 3

| № п/п | Вид КИП | Масса ХП-И в регенеративном патроне, кг, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. | КИП-8 | 1,4 |
| 2. | Урал-10 | 2,0 |

Среднее количество РП, расходуемое при тушении пожаров, рассчитываем по формуле:

=   ·   (5),

где  - среднее количество пожаров, потушенных с применением ГДЗС, за год;

- среднее количество газодымозащитников, привлекаемых к тушению пожара.

Среднее количество РП, расходуемое при проведении тренировок, рассчитываем по формуле:

=  +    (6),

где  - среднее количество РП, расходуемое при проведении тренировок газодымозащитников (дежурных караулов), шт.;

- среднее количество РП, расходуемое при  проведении тренировок начальствующего состава, шт.

=  ·  (7),

где - численность газодымозащитников в составе дежурных караулов, чел.;

- среднее количество тренировок газодымозащитников (дежурных караулов) за год, рассчитывается на основании требований руководящих документов, [1]:

= +  +   (8),

где:  - тренировки на свежем воздухе (не менее 2-х раз);

- тренировки в теплодымокамере (не менее 1 раза в квартал);

- тренировка на огневой полосе психологической подготовки (не менее 1 раза в год).

Отсюда следует, что минимальное количество тренировочных занятий  газодымозащитников (дежурных смен), за год, равно:

= 24 + 4 + 1 = 29 тренировок.

Начальствующий состав органов управления, подразделений ГПС, в том числе служб пожаротушения, а также старшие мастера (мастера) ГДЗС, допущенные к работе в СИЗОД, проходят тренировки в теплодымокамере не реже одного раза в квартал.

= 4 ·   (9),

где  - численность начальствующего состава, чел.

Среднее количество регенеративных патронов находящихся в резерве, можно определить по формуле:

=  +  (10),

где: - 50 % регенеративных патронов от общего количества противогазов обслуживаемых базой (хранится в аппаратной), шт.;

- 100 % резерв регенеративных патронов дежурной смены, шт.

Согласно нормам, на базе ГДЗС обычно хранится месячный запас ХП-И, поэтому необходимое количество определим по формуле:

= /12  (11),

где: - средняя масса ХП-И, отпускаемая базе ГДЗС на месяц, кг.

Зная, что в средний вес одного барабана ХП-И около 45 кг, определим необходимое количество на месяц:

= /45  (12),

где:  - среднее количество барабанов с ХП-И, отпускаемых одной базе ГДЗС на месяц, шт.

3.3.2. Расчет необходимого количества медицинского кислорода

Объем медицинского кислорода,  необходимый для работы базы ГДЗС, определим исходя из объема кислорода снаряжаемого в баллон противогаза,  количества применений КИП на пожаре (тренировках) и резерва кислородных баллонов, хранящихся на базе.

=  ( + +  )   (13),

где:  - общий объем необходимого количества медицинского кислорода, на год, л;

- запас медицинского кислорода снаряжаемого в кислородный баллон, л (таблица 4);

- среднее количество кислородных баллонов, расходуемое при тушении пожаров, за год, шт.;

- среднее количество кислородных баллонов, расходуемое при проведении тренировок, за год, шт.;

- среднее количество кислородных баллонов хранящихся в резерве, шт.

Таблица 4

| № п/п | Вид КИП | Запас кислорода в баллоне при давлении (20 кгс/см2), л, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. | КИП-8 | 200 |
| 2. | Урал-10 | 400 |

Среднее количество кислородных баллонов, расходуемое при тушении пожаров, рассчитываем по формуле:

=   ·   (14),

где  - среднее количество пожаров, потушенных с применением ГДЗС, за год;

- среднее количество газодымозащитников, привлекаемых к тушению пожара, чел.

Среднее количество кислородных баллонов, расходуемое при проведении тренировок, рассчитываем по формуле:

=  +    (15),

где  - среднее количество кислородных баллонов, расходуемое при проведении тренировок газодымозащитников (дежурных караулов), шт.;

- среднее количество кислородных баллонов, расходуемое при  проведении тренировок начальствующего состава, шт.

=  ·  (16),

где - численность газодымозащитников в составе дежурных караулов, чел.;

- среднее количество тренировок газодымозащитников (дежурных караулов) за год, рассчитывается по формуле (8):

=  29  тренировок,

Начальствующий состав органов управления, подразделений ГПС, в том числе служб пожаротушения, пожарно-технических учебных заведений МЧС России, а также старшие мастера (мастера) ГДЗС, допущенные к работе в СИЗОД, проходят тренировки в теплодымокамере не реже одного раза в квартал.

= 4 ·   ,

где  - численность начальствующего состава, чел.

Среднее количество кислородных баллонов находящихся в резерве, можно определить по формуле:

=  +  (17),

где - 50 % резерв кислородных баллонов от общего количества КИП обслуживаемых базой (хранится в аппаратной), шт.;

- 100 % резерв кислородных баллонов дежурной смены, шт.

Согласно нормам, на базе ГДЗС обычно хранится месячный запас медицинского кислорода, поэтому необходимое количество определим по формуле:

= /12  (18),

где - среднее количество медицинского кислорода, отпускаемый базе ГДЗС на месяц, л.

Зная, что давление медицинского кислорода в транспортном баллоне около 150 кгс/см2, а его емкость 40 литров и учитывая, то что кислородные дожимающие компрессора  работают нормально только при остаточном давлении в баллоне 30-50 кгс/см2, можно определить необходимое количество транспортных баллонов, отпускаемых базе ГДЗС на месяц:

=   (19),

где   - необходимое количество транспортных баллонов с медицинским кислородом, отпускаемых базе ГДЗС на месяц, шт.

3.4. Расчет необходимого количества воздушных баллонов

Количество воздушных баллонов, снаряжаемых базой ГДЗС за год, определим по формуле:

=   + +     (20),

где:  - общий объем необходимого количества воздушных баллонов, на год, шт.;

- среднее количество воздушных баллонов, расходуемое при тушении пожаров, за год, шт.;

- среднее количество воздушных баллонов, расходуемое при проведении тренировок, за год, шт.;

- среднее количество воздушных баллонов хранящихся в резерве, шт.

Среднее количество воздушных баллонов, расходуемое при тушении пожаров, рассчитываем по формуле:

=   ·   (21),

где  - среднее количество пожаров, за год;

- среднее количество газодымозащитников, привлекаемых к тушению пожара, чел.

Среднее количество воздушных баллонов, расходуемое при проведении тренировок, рассчитываем по формуле:

=  +    (22),

где  - среднее количество воздушных баллонов, расходуемое при проведении тренировок газодымозащитников (дежурных караулов), шт.;

- среднее количество воздушных баллонов, расходуемое при  проведении тренировок начальствующего состава, шт.

=  ·  (23),

где - численность газодымозащитников в составе дежурных караулов, чел.;

- среднее количество тренировок газодымозащитников (дежурных караулов) за год, рассчитывается по формуле (8):

=  29  тренировок,

Начальствующий состав органов управления, подразделений ГПС, в том числе служб пожаротушения, пожарно-технических учебных заведений МЧС России, а также старшие мастера (мастера) ГДЗС, допущенные к работе в СИЗОД, проходят тренировки в теплодымокамере не реже одного раза в квартал.

= 4 ·   ,

где  - численность начальствующего состава, чел.

Среднее количество воздушных баллонов находящихся в резерве, можно определить по формуле:

=  +  (24),

где - 50 %  резерв воздушных баллонов от общего количества ДАСВ обслуживаемых базой (хранится в аппаратной), шт.;

- 100 % резерв воздушных баллонов дежурной смены, шт.

Определим количество воздушных баллонов снаряжаемых базой ГДЗС за 1 месяц:

= /12  (25),

где - среднее количество воздушных баллонов снаряжаемых базой ГДЗС за 1 месяц, шт.

3.5. Подбор компрессорного оборудования

3.5.1. Подбор воздушного компрессора. Определение необходимого количества расходных материалов

При подборе компрессорного оборудования, необходимо, на основе анализа предполагаемых объемов работы (заправка воздушных баллонов) необходимо правильно определить марку компрессора (таблица 5). Не правильно подобранное оборудование будет работать или в предельно допустимом режиме эксплуатации или простаивать. Оптимальный режим работы компрессора принимаем 5-6 часов в рабочий день. Эксплуатация и техническое обслуживание компрессора, проводится в соответствии с технологической картой на данное изделие (в соответствии с руководством по эксплуатации, фирмы изготовителя).

Таблица 5

Воздушные компрессоры «Bauer».

Основные технические характеристики (рабочее давление 300 бар)

| № п/п | Тип оборудования | Рабочее давление, бар | Производительность, л/мин | Объем масла в компрессорнои блоке, л | Периодичность замены фильтра тонкой очистки «TRIPLEX», t=200С, ч | Периодичность замены входного воздушного фильтра, ч | Периодичность замены фильтра тонкой очистки «SECURUS», ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 6 |  |
| 1. | Utilus II | 300 | 100 | 2,8 | 22-18 | 125 | - |
| 2. | Capitano II |  | 140 |  | 16-13 |  | - |
| 3. | Mariner II |  | 200 |  | 12-10 |  | - |
| 4. | КАР 14-5,5 | 200/300 | 210 |  | - | Автоматическое тестирование и контроль показателей работы системой контроля «SECURUS». |  |
| 5. | КАР 14-7,5 |  | 260 |  | - |  |  |
| 6. | Mini Verticus MV-120-5,5 | 300 | 240 |  | - |  |  |

Примечания:

- Замена масла производится:

  - минеральное масло меняется каждые 1000 часов, но не реже 1 раза в год;

  - - синтетическое масло меняется каждые 2000 часов, но не реже 1 раза в год;

  - - если компрессор не работал 2 года и более.

- Замена масляного фильтра производится при каждой замене масла.

Среднее время снаряжения баллона определяем по формуле:

T =   (26),

где T – среднее время снаряжения воздушного баллона, мин.;

- объем снаряжаемого баллона, л;

- рабочее давление компрессора, атм;

- производительность компрессора.

Зная количество воздушных баллонов снаряжаемых базой ГДЗС за год, на основании таблицы 5 и формулы (26), можно определить количество необходимых расходных материалов для Вашего компрессора.

3.5.2. Основные технические характеристики кислородного дожимающего компрессора КДК-10

Для заполнения малолитражных кислородных баллончиков (1, 2 литровых), в основном применяются кислородные дожимающие компрессора КДК-10.

Таблица 6

Основные технические характеристики компрессора КДК-10

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подача, л/мин | 110 |
| 2 | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 25±1 (250±10) |
| 3 | Число ступеней сжатия, шт. | 2 |
| 4 | Степень сжатия, (Е) | 10±1 |
| 5 | Тип двигателя | АНР-904-4УЗ |
| 6 | Мощность, кВт | 2,2 |
| 7 | Масса, кг | 120 |

Расчет основных рабочих параметров проектирования и оснащения учебно-тренировочных комплексов (теплодымокамер)

Для осуществления подготовки газодымозащитников в гарнизонах пожарной охраны создаются учебно-тренировочные комплексы (УТК) ГДЗС, которые рассчитаны на подготовку газодымозащитников в условиях, максимально приближенных к реальным условиям на пожаре. Их количество определяется, исходя из численности газодымозащитников пожарной охраны и местных особенностей, однако во всех случаях должно быть не менее одного тренировочного комплекса на гарнизон.

В настоящее время для подготовки газодымозащитников в пожарной охране применяется 307 теплодымокамер (ТДК) и 397 дымокамеры (ДК). Однако их оснащение и функциональное обеспечение не отражает современные требования, предъявляемые к подготовке газодымозащитников.

Поэтому в соответствии с концепцией развития ГДЗС, для обеспечения необходимого количества учебно-тренировочных объектов, предполагается:

- теплодымокамеры (построить - 680, реконструировать - 32, провести капитальный ремонт на 40 объектах);

- дымокамеры (построить – 445, реконструировать – 58, провести капитальный ремонт на 46 объектах).

Основным элементом тренировочных занятий с газодымозащитниками в составе УТК является теплодымокамера.

Теплодымокамера предназначена для подготовки газодымозащитников в условиях максимально приближенных к боевым. Чтобы добиться максимального эффекта, газодымозащитников тренируют в задымленной среде (дымокамере) и в среде в повышенной температурой (теплокамере).

Теплодымокамеры должны обеспечивать:

- одновременное проведение тренировок газодымозащитников в составе звена (отделения) ГДЗС;

- создание условий, приближенных к условиям работы на пожаре;

- выполнение упражнений с различными по степени тяжести нагрузками на организм.

Основными элементами теплодымокамеры являются:

- теплокамера (эргометрическая комната);

- дымокамера;

- пультовая (комната руководителя занятий);

- пост медицинского контроля;

- помещение поста ГДЗС;

- учебный класс;

- кабинет психологической разгрузки;

- кабинет начальника учебно-тренировочного комплекса;

- душевая;

- туалет.

Эффективность использования учебных объектов определяется качеством их подготовки к занятиям. Подготовку ТДК к занятиям организует начальник ГДЗС и руководитель подразделения.

Тренировки в ТДК проводятся под непосредственным руководством начальника или заместителя начальника подразделения ГПС, на свежем воздухе под руководством начальника караула. Тренировочные занятия в непригодной для дыхания среде (ТДК) проводятся ежеквартально не менее 1 раза.

Занятий в ТДК должны проводиться под контролем медицинского работника.

Руководитель занятия обязан на учебном объекте следить за поддержанием порядка и дисциплины во время проведения занятия, с соблюдением ПБ.

После окончания занятия учебные объекты приводятся в порядок.

1. Технические требования, предъявляемые к теплодымокамерам

Теплодымокамера - отдельно стоящее здание, предназначенное для проведения занятий по подготовке и адаптации личного состава подразделения ГПС для работы в непригодной для дыхания среде.

ТДК строятся по проекту. Инженерное оборудование ТДК должно отвечать предъявляемым требованиям и обеспечивать безопасность газодымозащитников при проведении тренировок. Оборудование и оснащенность их должны позволять создавать обстановку, максимально приближенную к реальной на пожаре и  обеспечивать безопасность газодымозащитников во время проведения занятий.

Требования к системе электрооборудования

Система электрооборудования ТДК должна выполняться в соответствии с Правилами устройства электроустановок и включать в себя следующие виды освещения:

рабочее (общее и местное) - 220 В;

аварийное - 220 В;

эвакуационное - 220 В;

ремонтное - 36 В.

Для подключения имитаторов обстановки на пожаре в задымляемых тренировочных помещениях устанавливаются штепсельные розетки с напряжением питания 36 В.

Необходимо предусматривать аварийное освещение задымляемых помещений, включая лестничные клетки, для чего на стенах устанавливаются светильники с зеркальными лампами, которые улучшают видимость в задымленных помещениях в случае экстренной эвакуации газодымозащитников. Аварийное освещение подключается к двум независимым источникам питания.

Требования к системам задымления и вентиляции

Задымление должно создаваться только в тренировочных помещениях.

Шумовые эффекты не должны превышать допустимых норм.

Для удаления дыма из тренировочных помещений должны быть предусмотрены три обособленные системы дымоудаления, состоящие из вытяжной, приточной и аварийной установок каждая. Производительность каждой системы должна обеспечивать десятикратный воздухообмен в обслуживаемом помещении.

Аварийная принудительная вентиляция подключается к основному и независимому резервному источникам питания [2].

Определение площади теплодымокамеры

Суммарная площадь учебно-тренировочного комплекса ГДЗС (дымокамера, теплодымокамера) рекомендуется определять по таблице 1 [4].

Таблица 1

| Наименование сооружения | Тип пожарного депо |  |
| --- | --- | --- |
|  | I тип | III тип |
| 1 | 2 | 3 |
| Тренировочный комплекс газодымозащитной службы, м2 | 700 | 200 |

Примечания:

Тип I - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны городов.

Тип III - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны предприятий.

Площадь отдельных помещений комплекса определим по таблице 2 [4,5].

Таблица 2

| № п/п | Наименование помещений | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дымокамера (одновременная тренировка двух звеньев ГДЗС), м2/чел | 10 |
| 2. | Теплокамера, м2/чел | 7,4 |
| 3. | Помещение руководителя занятий, м2 | 12 |
| 4. | Предкамера, м2/чел | 3,3 |
| 5. | Комната медицинского контроля, м2 | 12 |
| 6. | Кабинет начальника УТК, м2 | 12 |
| 7. | Кабинет психологической разгрузки, м2 | 30 |
| 8. | Учебный класс, м2/чел | 2,5 |
| 9. | Пост ГДЗС, м2 | 20 |
| 10. | Санузел и душевая комната, м2 | 6 |
| Высота помещений должна быть не ниже 2,5 м |  |  |

  - Дымокамера

Дымокамера оборудуется системой принудительной вытяжной вентиляции, создания и контроля необходимой температуры, прибора связи и аварийного освещения, устройствами для создания физических нагрузок.

Дымокамеры оборудуются трансформируемыми перегородками для создания заданной обстановки, устройствами и приборами для имитации факторов пожара и контроля за местонахождением газодымозащитников.

В качестве дымообразующих средств используют имитаторы и составы, не вызывающие ожоги и отравления в случае нахождения газодымозащитников в задымленных помещениях без СИЗОД.

Требования к температурным и влажностным показателям:

- температура воздуха – не более 30 С;

- относительная влажность – до 100%.

Аварийная принудительная вентиляция должна обеспечивать содержание в помещении дымокамеры углекислого газа не более 5%, а окиси углерода – не более 0,024% в течение 2 минут с момента ее включения.

Площадь помещения для тренировок должна быть рассчитана на одновременную тренировку двух звеньев (не менее 10 м.кв. на одного газодымозащитника). Высота помещений ДК не менее 2,5 м.

Помещение для тренировок должно иметь не менее двух выходов. Над выходами с внутренней стороны устанавливаются световые указатели с надписью «ВЫХОД» включаемые с пульта управления.

Перед помещениями, предназначенными для задымления, следует устраивать незадымляемые тамбуры для исключения проникновения дыма в другие помещения здания.

Пол в ДК должен быть ровным, не скользким (бетон, асфальт и т.п.) с уклоном в сторону трапов для стока воды в канализацию. Стены и потолок выполняются из материалов, допускающих их мойку водой.

ДК оснащаются оборудованием, на котором можно решать тактические задачи с одновременным выполнением упражнений, имитирующих работу на пожаре.

Шумовое сопровождение при  тренировке должно включать звуки имитирующие:

- обрушение конструкций;

- вспышку (взрыв) паров или газов;

- шум выходящего из трубопровода под давлением газа;

- крики «пострадавшего» и т.д.

Примерный перечень средств имитации для дымокамеры.

  - Узкие лазы;

  - Наклонный участок с постепенно изменяющейся высотой;

  - Качающийся участок пола;

  - Ступенька-пандус;

  - Имитатор «Очаг пожара»;

  - Имитатор «Вспышка»;

  - Имитатор «Обрушение перекрытия»;

  - Имитатор «Задвижка»;

  - Имитатор «Короткое замыкание в электрокабеле»;

  - Имитатор «Пострадавший».

1.2.Теплокамера

Тренировка в теплокамере проводится для выработки и поддержания у газодымозащитников тепловой адаптации, способствующей сохранению необходимого уровня их работоспособности в условиях высокой температуры и влажности.

Технические возможности теплокамеры должны обеспечить температурный режим в пределах 30…58±2 0С при относительной влажности 25-30%. Регулировка температуры должна производится плавно в заданных пределах с автоматической поддержкой заданной.

Освещенность в помещении должна быть 150-200 Лк.

Стены, потолок, пол и полотнище дверей камеры должны иметь необходимую теплоизоляцию.

Для осуществления контроля за тренировкой в стене, разделяющей теплокамеру и комнату руководителя занятий (пультовую), предусматривается смотровое окно (размером не менее 1х1м). Также помещение оборудуется системой двухсторонней связи с руководителем тренировки.

Обязательное условие тренировки – строгое соблюдение периодичности и последовательности выполнения упражнений. Это позволяет быстрее достичь необходимого уровня тепловой адаптации газодымозащитников, а также поддерживать их заинтересованность в проведении занятий в теплокамере.

Тренировка в теплокамере проводятся на тренажерах, по методу круговой тренировки. Продолжительность и особенности выполнения упражнений различны для каждой из возрастных групп. Переход от одного тренажера к другому разрешается после отдыха в течении 3-5 минут и восстановлении ЧСС до исходного, но не более 100 уд/мин.

При проектирования помещения и подборе оборудования, необходимо учитывать, что профессиональное оборудование и тренажеры могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды до 40 0С. Поэтому для подготовки тренируемых к повышенным тепловым нагрузкам до 58±2 0С, необходимо обособленное помещение или местный нагрев.

Во время тренировки необходим контроль за физическим состоянием организма каждого участника. Нагрузка должна изменяться исходя из индивидуальных особенностей каждого тренирующегося.

Примерный перечень оборудования теплокамеры (эргометрической комнаты).

- Велоэргометр.

- Беговая дорожка.

- Универсальный силовой комплекс (вертикальный эргометр).

- Вертикальная самодвижущаяся лестница и т.д.

Примечания: Современное оборудование (тренажеры) оснащаются электронными блоками управления и рабочая температура для них не должна превышать 40 0С. Поэтому для адаптации газодымозащитников к работе в условиях повышенных температур, рекомендуется выделять или отдельное помещение или участок с местным излучением теплового потока.

1.3. Пультовая (комната руководителя занятий)

Оборудование пультовой предназначено для осуществления постоянного контроля тренировки, поддержания двусторонней связи, а также руководства маршрутами движений в системе лабиринта и внесение изменений в процесс выполнения поставленных задач.

В состав оборудования пультовой входят:

- пульт управления. Предназначен для управлением системами слежения,  вентиляции, поддержания заданной температуры, тренажерами, задымлением, звуковыми и световыми эффектами и т.д.

- рабочий стол;

- стулья;

- стенд служебной документации.

Температурный режим в помещении задается в пределах  18…25 0С, при относительной влажности не более 70%.

1.4. Пост медицинского контроля

Оборудование поста медицинского контроля предназначено, для обеспечения контроля физического состояния тренирующихся и возможности быстрого оказания первой доврачебной медицинской помощи в экстренных случаях.

В состав обязательного оснащения поста медицинского контроля входят:

- аптечка (набор) для оказания первой доврачебной помощи;

- аппарат искусственной вентиляции легких;

- медицинский тонометр;

- кушетка для отдыха;

- рабочий стол;

- стул.

  - Помещение поста ГДЗС

Помещение предназначено для проведения проверок СИЗОД, замены кислородных (воздушных) баллонов и регенеративных патронов.

Оборудование поста:

- приборы контроля за работоспособностью СИЗОД;

- набор специальных ключей;

- прибор проверки качества воздуха;

- прибор для контроля за давлением в баллонах;

- столы для проведения проверок;

- стеллажи для хранения запасных баллонов и регенеративных патронов;

- стенд документации;

- рабочий стол;

- плакаты проведения проверок;

- служебная документация.

  - Учебный класс

Учебный класс размещается, как правило, в здании теплодымокамеры (допускается размещать его и в других зданиях тренировочного комплекса). Он должен быть оборудован столами на 20-30 посадочных мест, стендами и наглядными пособиями по правилам работы в СИЗОД и их проверок.

Оборудование:

- парты;

- стулья;

- стенды с устройством СИЗОД и правилами проведения тренировок и т.д.;

- компьютер.

  - Кабинет начальника учебно-тренировочного комплекса

В помещении хранится техническая и служебная документация на оборудование комплекса.

Оборудование:

- рабочий стол;

- стулья;

- шкаф для хранения служебной документации.

1.8. Предкамера

Предкамера располагается в непосредственной близости от тепло- и дымокамер, служит для размещения резервного звена и отдыха личного состава  во время тренировок.

- Подбор оборудования для теплокамеры

Теплокамеры оборудуются набором тренажеров (общего назначения), для отработки приемов работы в условиях повышенной температуры. Обычно количество тренажеров выбирается исходя из средней численности личного состава в звене, чтобы обеспечить выполнение нагрузки по методу круговой тренировки.

Модели тренажеров (некоторые модели оборудования приведены в приложении 5), выбираются самостоятельно, но учитывая специфический характер, необходимо учитывать следующее:

- тренажеры должны быть для профессионального использования;

- рабочая масса не менее 160 кг.

- Разработка лабиринта (тренажера ориентации)

Для расширения возможностей решений тактических задач, с одновременным выполнением упражнений, имитирующих работы на пожаре (авариях) дымокамеру оборудуют трансформирующимися перегородками и имитационными объектами.

Конструкция и техническое оснащение дымокамеры должна позволять:

- лазать;

- ползать;

- передвигаться в полный рост;

- имитировать открывание дверей и окон;

- имитировать  опасность   падения   груза   с  загрузкой   и   разгрузкой   при   переменных характеристиках;

- тренировку по промышленным работам: монтаж и демонтаж пробок, шиберов, вентилей и др., герметизация с помощью течезакрывающих подушек, втулок, заглушек, завинчивание различных типов резьб с контролем успешного выполнения с пульта управления;

- открытие задвижек газозапорной арматуры;

- отключение электропитания с различными системами защиты с проверкой выполнения с пульта управления;

- поиск и вынос пострадавшего.

Длина маршрута прохождения должна быть не менее 100-150 м.

Для уменьшения расчетной площади выбираемого помещения, предлагается использовать многоуровневые лабиринты.

- Подбор дымогенераторной установки

Дымогенераторная установка должна обеспечить плотное задымление в помещении дымокамеры. В качестве дымообразующих средств используют имитаторы и составы, не вызывающие ожоги и отравления в случае нахождения газодымозащитников в задымленных помещениях без СИЗОД. Подбор установки производится на основе расчетных данных помещения. Некоторые образцы представлены в приложении 4.

5. Расчет аварийной вентиляции

Аварийная принудительная вентиляция должна обеспечивать создание безопасных условий в течении 2 минут с момента ее включения. Для этого рассчитывается производительность напорного и вытяжного вентиляторов системы дымоудаления. Управление системой дымоудаления производится с пульта управления комплексом. Производительность вентиляторов должна быть одинаковой, чтобы не создавать разряжение в помещении (не более 1 бар).

Производительность аварийного вентилятора рассчитывается по формуле [5]:

(1), где

Q – производительность вентилятора, м3/мин;

К = 3 – кратность воздухообмена;

τ = 2 – время срабатывания аварийной  вентиляции, мин;

Vдым  - объем дымокамеры, м3.

6. Подбор системы слежения

Одним из обязательных условий безопасности при проектировании дымокамер, является наличие систем слежения. Обычно проектируется  две системы слежения.

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие системы:

- нажимного (контактного) типа;

- система видеонаблюдения.

Литература

- Приказ МВД России № 234 от 30.04.96 года «Наставление по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МВД России».

- Приказ  МЧС  России № 630 от 31.12.02 года «Правила по охране труда в Государственной противопожарной службе МЧС  России (ПОТРО 01-2002)».

- Приказ МВД России № 67 от 18.02.93 года «Об утверждении типовых штатов подразделений пожарной охраны и типовой структуры аппаратов противопожарной аварийно-спасательной службы МВД, ГУВД, УВД».

- Приказ МЧС России № 624 от 31.12.02 года приложение 1 «Концепция совершенствования газодымозащитной службы в системе Государственной противопожарной службы МЧС России».

- НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

- А.Ф. Иванов. - Пожарная техника в 2-х частях. - М., Стройиздат, 1988 г.

- В.А. Грачев, Д.В. Поповский. – Газодымозащитная служба. – М., Пожкнига, 2004 г.

Приложение 1

Примерный вариант планировочных решений базы ГДЗС по обслуживанию КИП и ДАСВ

Приложение 2

Примерный вариант планировочных решений 1 этажа учебно-тренировочного комплекса (теплодымокамеры)

Приложение 3

Примерный вариант планировочных решений 2 этажа учебно-тренировочного комплекса (теплодымокамеры)

Приложение 4

Дымогенераторные установки

1. JEM «TechnoFog»

Компактный генератор легкого дыма. Мощность нагревательного элемента 750 Вт. Время нагрева до рабочей температуры 7 минут. Защита от перегрева. Пульт дистанционного управления с таймером и регулятором интенсивности выхода. Канистра для жидкости 1 литр. Максимальный расход жидкости 50 мл/мин при выходе дыма 200 м3/мин, Габаритный размер: 410х165х170 мм. Вес: 6,5 кг.

2. JEM «Sharky»

Мощность нагревательного элемента 600 Вт. Время нагрева до рабочей температуры 6 минут. Защита от перегрева.  Пульт дистанционного управления. Канистра для жидкости1 литр. Максимальный расход жидкости 20 мл/мин при выходе дыма 100 м3/мин. Лира для подвеса. Габаритный размер: 315х195х275 мм. Вес: 5 кг.

3. JEM «Fx-2»

Мощность нагревательного элемента 750 Вт. Время нагрева до рабочей температуры 7 минут. Защита от перегрева. Пульт дистанционного управления с таймером и регулятором интенсивности выхода. Канистра для жидкости 1 литр. Максимальный расход жидкости 50 мл/мин при выходе дыма 200 м3/мин. Лира для подвеса. Габаритный размер: 390х267х263 мм. Вес: 6 кг.

4. JEM «ZR 12 AL / ZR 12 DMX»

Портативная дымовая машина среднего размера высокой производительности, способная обеспечить непрерывный поток сухого, плотного дыма. Мощность нагревательного элемента 1000 Вт. Время нагрева до рабочей температуры 7 минут. Защита от перегрева. Пульт дистанционного управления с автоматическим таймером, регулятором интенсивности выхода дыма, режим х8 и память режима. Канистра для жидкости 2,5 литра. Максимальный расход жидкости 70 мл/мин при выходе дыма 500 м3/мин. Габаритный размер: 500х225х165 мм. Вес: 11 кг.

5. Jem «ZR-33 Hi-Mass»

Генератор легкого дыма, мощность 1,5 кВт, выход дыма 1000 м3/мин. Время включения 8 мин. Пульт дистанционного управления или DMX512. Вес 20 кг.

6. JEM «TechnoHaze»

Мощность нагревательного элемента 600 Вт. Время нагрева до рабочей температуры10 минут. Защита от перегрева. Пульт дистанционного управления с регулятором интенсивности выхода тумана и кнопкой «пуск». Канистра для жидкости 2.5 литра. Максимальный расход жидкости 20 мл/мин при выходе тумана 200 м3/мин. Габаритный размер: 600х300х155 мм. Вес: 13.5 кг.

7. ANTARI «Z-1200 DMX»

Мощность 1200 W, время включения 11 минут, производительность 600 м3/мин, 2.5 литровая емкость, масса 11 кг, встроенный DMX .

Приложение 5

Тренажеры для теплокамеры

- Беговые дорожки

  - МТМ-6500НР

| Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- |
| Угол наклона полотна | 0-120 |
| Скорость | 1-16 км/ч |
| Размеры полотна | 40x130 см |
| Габариты | 148x74x134 см |
| Вес в собранном виде | 80 кг |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |

1.2. IMT-7000НР

| Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- |
| Угол наклона полотна | 0-120 |
| Скорость | 1-18 км/ч |
| Размеры полотна | 50x140 см |
| Габариты | 186x82 см |
| Вес в собранном виде | 111 кг |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |

1.3. CDV-XT-7600

| Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- |
| Угол наклона полотна | 0-150 |
| Скорость | 0,8-19 км/ч |
| Размеры полотна | 150х56 см |
| Габариты | 220х78 см |
| Вес в собранном виде |  |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |

- Велотренажеры

2.1. XB-7500HRC/8500HRC

| Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- |
| Габариты | 140х53 см |
| Максимальный вес пользователя | 157 кг |

2.2. XB-7300HRC/8300HRC

| Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- |
| Габариты | 106х53 см |
| Максимальный вес пользователя | 157 кг |

2.3. Вертикальный  велотренажер 240F

| Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- |
| Габариты |  |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |

- Степперы, эллиптические тренажеры – создают нагрузку, имитирующую подъем на высоту по ступеням, бег на лыжах и т.д.

3.1. Степпер 220F (ход педалей 40 см)

| Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- |
| Габариты |  |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |

  - CDV-XT-7400 эллиптический тренажер

| Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- |
| Габариты | 208х65х185см |
| Вес тренажера | 147 кг |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |