Хранить  5 лет         				По номенклатуре на 201_ год № 17-11

Статья №  423

Инвент. № _______


МЧС РОССИИ 
55-я пожарная часть
федеральное государственное казенное учреждение 
«10 отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю»



Журнал испытания диэлектрического оборудования







Начат     «    » октября 201   года
Окончен «    »                 20     года
 На 30 листах


	№
п/п
	Наименование ПТВ и оборудования
	Инвентарный номер
	Величина испытательной нагрузки
	Результат испытания
	Фамилия лица проводившего испытание

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	1. 
	Диэлектрические перчатки протокол №504*
	0000000576
(576)
	6 кВт/ 1 мин
	выдержали
	Сизько Н.Б.

	2. 
	Диэлектрические перчатки протокол №505**
	2
	6 кВт/ 1 мин
	выдержали
	Сизько Н.Б.

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	
	

	26. 
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	
	


* образец для ПТВ стоящего на балансе
** образец для ПТВ стоящего за балансом 



	№
п/п
	Наименование ПТВ и оборудования
	Инвентарный номер
	Величина испытательной нагрузки
	Результат испытания
	Фамилия лица проводившего испытание

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
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