Хранить  5 лет         				По номенклатуре на 201_ год № 17-11

Статья №  423

Инвент. № _______

МЧС РОССИИ

55-я пожарная часть

федеральное государственное казенное учреждение

«10 отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю»

Журнал испытания диэлектрического оборудования

Начат     «    » октября 201   года

Окончен «    »                 20     года

На 30 листах

| № п/п | Наименование ПТВ и оборудования | Инвентарный номер | Величина испытательной нагрузки | Результат испытания | Фамилия лица проводившего испытание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диэлектрические перчатки протокол №504* | 0000000576 (576) | 6 кВт/ 1 мин | выдержали | Сизько Н.Б. |
|  | Диэлектрические перчатки протокол №505** | 2 | 6 кВт/ 1 мин | выдержали | Сизько Н.Б. |

* образец для ПТВ стоящего на балансе

** образец для ПТВ стоящего за балансом

| № п/п | Наименование ПТВ и оборудования | Инвентарный номер | Величина испытательной нагрузки | Результат испытания | Фамилия лица проводившего испытание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование ПТВ и оборудования | Инвентарный номер | Величина испытательной нагрузки | Результат испытания | Фамилия лица проводившего испытание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |