# Утвержден и введен в действие

Постановлением

Государственного комитета СССР

по стандартам

от 6 апреля 1982 г. № 1435

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

Occupational safety standards system. Fire engines

and equipment. Graphical conventional signs

ГОСТ 12.1.114-82

Список изменяющих документов

(в ред. Изменения № 1, утв. в апреле 1989 г.)

Группа Т58

Дата введения

1 января 1983 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством внутренних дел.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.04.1982 № 1435.

3. Взамен ГОСТ 22026-76.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.304-81 | 9 |
| ГОСТ 2.735-68 | Приложение 3 |
| ГОСТ 2.737-68 | Приложение 3 |
| ГОСТ 2.739-68 | Приложение 3 |
| ГОСТ 2.782-96 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.784-96 | Приложение 2 |
| ГОСТ 21.204-93 | Приложение 3 |
| ГОСТ 21.206-93 | Приложение 3 |
| ГОСТ 21.501-93 | Приложение 3 |
| ГОСТ 23545-79 | Приложение 3 |
| ГОСТ 27331-87 | Приложение 1 |
| ГОСТ 28130-89 | Приложения 1, 2 |

5. Издание (июнь 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1989 г. (ИУС 7-89).

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (символы) пожарной техники, применяемые при выполнении учебных и оперативных планов пожаротушения, иллюстративного материала к описаниям пожаров.

2. Символы должны быть выполнены с соблюдением соотношений, установленных настоящим стандартом. Размеры символов стандарт не устанавливает.

3. В пределах одного плана (иллюстрации) размеры одноименных символов должны быть одинаковыми.

4. (Исключен, Изм. № 1).

5. Изображение и размещение символов на планах (масштаб, степень конкретизации, пространственная ориентация и др.) должны определяться, исходя из условий удобства и быстроты их визуального восприятия.

6. (Исключен, Изм. № 1).

7. На планах и иллюстрациях можно использовать базовые и конкретизированные символы.

8. Для более полной технической характеристики обозначаемого объекта или его состояния допускается:

строить многофигурные композиции с использованием не более трех исходных символов;

применять буквенные, цифровые или буквенно-цифровые обозначения с расположением их внутри или около символа с правой стороны или над ним.

9. Для буквенно-цифровых обозначений следует применять прописные буквы русского алфавита и арабские цифры, которые в пределах одного плана (иллюстрации) должны быть выполнены шрифтом одного размера по ГОСТ 2.304.

10. Символы пожарной техники узкоотраслевого назначения (лесопожарная техника и пр.) следует разрабатывать с соблюдением требований настоящего стандарта и с учетом отраслевой нормативно-технической документации.

11. На планах пожаротушения стандартизованные символы, как правило, не поясняют.

12. Нестандартизованные символы, а также символы, построенные на основе или с использованием нестандартизованных графических, буквенных и/или цифровых обозначений, поясняют в примечаниях или приложениях к планам.

13. (Исключен, Изм. № 1).

14. Условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД и используемые для обозначения объектов пожарной техники, приведены в Приложении 2.

15. Для указания на планах (иллюстрациях) обозначений, служащих знаками обстановки (топографические знаки на местности, обозначения объектов строительства, транспорта и пр.), следует использовать стандарты, приведенные в Приложении 3.

16. Примеры выполнения планов пожаротушения приведены в Приложении 4.

17. Базовые символы пожарной техники и примеры построения символов, конкретизированных по отдельным показателям (свойствам), приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование объекта | Базовый символ | Конкретизированный символ (примеры) |
| --- | --- | --- |
| 1. Пожарные машины |  |  |
| 1.1. Автомобиль пожарный (общее обозначение) |  | - |
| 1.2. Автоцистерна пожарная |  | - |
| 1.3. Автонасос пожарный |  | - |
| 1.4. Автомобиль пожарный насосно-рукавной |  | - |
| 1.5. Станция автонасосная пожарная |  | - |
| 1.6. Автомобиль дымоудаления пожарный |  | - |
| 1.7. Автомобиль - передвижной лафетный ствол |  | - |
| 1.8. Автомобиль пожарный (автоцистерна, автонасос) со стационарным лафетным стволом |  | - |
| 1.9. Автолестница пожарная |  | - |
| 1.10. Автоподъемник пожарный: |  |  |
| коленчатый |  | - |
| телескопический |  | - |
| 1.11. Автомобиль пожарный пенного тушения | - |  |
| 1.12. Автомобиль пожарный комбинированного (пенопорошкового) тушения | - |  |
| 1.13. Автолаборатория пожарная | - |  |
| 1.14. Машина пожарная на гусеничном ходу |  | - |
| 1.15. Судно пожарное |  | - |
| 1.16. Катер пожарный | - |  |
| Примечание. С целью пространственной ориентации символа судна (катера, корабля и пр.) часть его контура, соответствующего положению носа судна, следует показывать утолщенной линией |  |  |
| 1.17. Самолет пожарный |  | - |
| 1.18. Вертолет пожарный |  | - |
| 1.19. Поезд пожарный |  | - |
| 1.20. Мотопомпа пожарная: |  |  |
| переносная |  | - |
| прицепная |  | - |
| 1.21. Прицеп пожарный |  | - |
| 1.22. Прицеп пожарный порошковый | - |  |
| Примечание. Обозначение машин, приспособленных или привлеченных для ликвидации пожара, допускается выполнять с помощью базового символа и продольной полосы красного цвета |  |  |
| 2. Пожарное оборудование |  |  |
| 2.1. Рукав пожарный: |  |  |
| напорный |  | - |
| всасывающий |  | - |
| 2.2. Рукав пожарный напорный, усложненный: |  |  |
| в скатку |  | - |
| в "гармошку" |  | - |
| Примечание. Диаметр условного прохода рукавов в миллиметрах указывают в соответствии с требованиями пп. 8, 9 |  |  |
| 2.3. Водосборник рукавный | См. Приложение 2 | - |
| 2.4. Разветвление рукавное | То же | - |
| 2.5. Катушка рукавная: |  |  |
| переносная |  | - |
| передвижная |  | - |
| 2.6. Мостик рукавный |  | - |
| 2.7. Головка соединительная пожарная | См. Приложение 2 | - |
| 2.8. Гидроэлеватор пожарный | То же | - |
| 2.9. Пеносмеситель пожарный |  | - |
| 2.10. Колонка пожарная |  | - |
| 2.11. (Исключен, Изм. № 1). |  |  |
| 2.12. Кран пожарный | См. Приложение 2 | - |
| 2.13. Ствол пожарный ручной: (общее обозначение) |  | - |
| с условным проходом Dy 50 мм | - |  |
| с условным проходом Dy 70 мм | - |  |
| для формирования распыленной водяной струи (ствол-распылитель) | - |  |
| для формирования пены средней кратности Примечание. Если к пожарному рукаву присоединяется ручной водяной пожарный ствол соответствующей величины расхода, допускается не указывать обозначение его условного прохода. Если пожарный ствол по величине расхода не соответствует рукаву, обозначения условных проходов рукава и ствола на планах пожаротушения обязательны. | - |  |
| 2.14. Ствол пожарный лафетный: |  |  |
| переносной |  | - |
| стационарный |  | - |
| возимый |  | - |
| 2.15. Подъемник-пенослив |  | - |
| 2.16. Насос шестеренный | См. Приложение 2 | - |
| 3. Спасательные пожарные устройства |  |  |
| 3.1. Лестница-палка |  | - |
| 3.2. Лестница-штурмовка |  | - |
| 3.3. Лестница пожарная выдвижная |  | - |
| 3.4. Дымосос пожарный: |  |  |
| переносный |  | - |
| прицепной |  | - |

Примечания. 1. Если в одном и том же месте установлено несколько изделий пожарной техники одного наименования, то их обозначение на плане (иллюстрации) допускается выполнять одним символом с цифрой, обозначающей количество таких изделий, проставленной слева от символа, например:

2. (Исключено, Изм. № 1).

16, 17. (Измененная редакция, Изм. № 1).

18, 19. (Исключены, Изм. № 1).

20. Буквенные обозначения, используемые при построении символов пожарных машин, приведены в табл. 4.

Таблица 4 <*>

--------------------------------

<*> Табл. 2 и 3. (Исключены, Изм. № 1).

| Наименование объекта | Обозначение |
| --- | --- |
| Автолаборатория пожарная | ЛБ |
| Автомобиль аэродромный пожарный | А |
| Автомобиль водозащитный пожарный | ВЗ |
| Автомобиль газоводяного тушения пожарный | ГВТ |
| Автомобиль газодымозащитной службы пожарный | ГДЗ |
| Автомобиль рукавный пожарный | РВ |
| Автомобиль связи и освещения пожарный | СО |
| Автомобиль технической службы пожарный | Т |
| Автомобиль штабной пожарный | Ш |
| Катер пожарный | К |
| Корабль пожарный | КР |

# Приложение 1

Справочное

СИМВОЛЫ ОГНЕТУШАЩИХ СРЕДСТВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ

КОНКРЕТИЗОВАННЫХ СИМВОЛОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

(ПО ГОСТ 28130)

| Наименование средства | Символ |
| --- | --- |
| Вода |  |
| Пена или пенный раствор |  |
| Вода с добавками <*> |  |
| ВС-порошок <**> |  |
| АВС-порошок <**> |  |
| Прочий порошок <*> |  |
| Хладон |  |
| Двуокись углерода (CO2) |  |
| Водяной пар |  |
| Газы прочие <*> |  |

--------------------------------

<*> Определяют в обозначениях к плану.

<**> Обозначение в соответствии с требованием ГОСТ 27331.

Обозначение кратности растворов огнетушащих средств

| Наименование средства и его состояние | Символ |
| --- | --- |
| Компактная водяная струя |  |
| Распыленная водяная струя |  |
| Тонкораспыленная водяная струя |  |
| Пена низкой кратности <*> |  |
| Пена средней кратности |  |
| Пена высокой кратности |  |

--------------------------------

<*> Под кратностью пены понимают отношение объема получаемой пены к объему исходного раствора. Пену с кратностью до 20 относят к низкократной, с кратностью от 20 до 200 - к среднекратной, с кратностью свыше 200 - к высокократной.

# Приложение 2

Справочное

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,

УСТАНОВЛЕННЫЕ В СТАНДАРТАХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

| Наименование объекта пожарной техники | Наименование объекта и обозначение стандарта | Условное графическое обозначение |
| --- | --- | --- |
| Водосборник рукавный | Тройник. ГОСТ 2.784 |  |
| Гидроэлеватор пожарный | Насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор водоструйный и пароструйный). Общее обозначение. ГОСТ 2.782 |  |
| Кран пожарный | Клапан. ГОСТ 28130 |  |
| Насос шестеренный | Насос шестеренный. ГОСТ 2.782 |  |
| Разветвление рукавное | Разветвитель, коллектор, гребенка. ГОСТ 2.784 (обозначения элементов изображают в соответствии с их действительной конфигурацией) |  |
| Головка соединительная пожарная | Быстроразъемное соединение в соединенном положении без запорного элемента. ГОСТ 2.784 |  |

# Приложение 3

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

| Наименование объекта | Обозначение стандарта |
| --- | --- |
| Антенны | ГОСТ 2.735 |
| Устройства связи | ГОСТ 2.737 |
| Аппараты, коммутатор и станции телефонные | ГОСТ 2.739 |
| Трубопроводы санитарно-технических систем | ГОСТ 21.206 |
| Элементы зданий, сооружений и конструкций | ГОСТ 21.501 |
| Территории различного назначения: зеленые насаждения (деревья, кустарники, газоны), производственные и складские площадки, здания, сооружения, автостоянки, автомобильные и железные дороги, трамвайные пути, переезды, мосты, виадуки, путепроводы, пешеходные улицы, площади, аллеи, переходы, ограждения, вышки, мачты, семафоры, водоемы | ГОСТ 21.204 |
| Светофоры, дорожные знаки | ГОСТ 23545 |

# Приложение 4

Справочное

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

Размещение сил и средств на плане пожаротушения склада

I - тушение пеной средней кратности, подаваемой двумя

ручными пожарными стволами; II - тушение распыленной

струей, подаваемой двумя ручными пожарными стволами

50 мм и компактной струей, подаваемой двумя ручными

пожарными стволами  70 мм; III - тушение пеной низкой

кратности, подаваемой ручным пожарным стволом