АКТ

перекатки пожарных рукавов

г. Омск																		         01.01.2017

Комиссия в составе:

- директора ТД «Апельсин» Сидорова И.С.;

- зам. директора по пожарной безопасности ТД «Апельсин» Иванова С.П.;

- администратора ТД «Апельсин» Смирновой А.П.

в соответствии с п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации проверила укомплектованность пожарных кранов и перекатку пожарных рукавов в здании ТД «Апельсин», расположенного по адресу: 644043, г. Омск, ул. Рождественского, 6/1 (результаты приведены в таблице).

| № п/п | Номер пожарного крана | Место установки ПК, № этажа | Укомплектованность ПК | Перекатка пожарного рукава | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК-1 | 1 | Укомплектован | Произведена | Доступ к пожарному шкафу ограничен, опломбировка произведена |
|  | ПК-2 | 1 | Укомплектован | Произведена | Доступ к пожарному шкафу ограничен, опломбировка произведена |
|  | ПК-3 | 2 | Укомплектован | Произведена | Доступ к пожарному шкафу ограничен, опломбировка произведена |

Подписи членов комиссии:			_______________ И.С. Сидоров

М.П.	           (подпись)

_______________ С.П. Иванов

(подпись)

_______________ А.П. Смирнова

(подпись)