АКТ
перекатки пожарных рукавов

г. Омск																		         01.01.2017

Комиссия в составе: 
· директора ТД «Апельсин» Сидорова И.С.;
· зам. директора по пожарной безопасности ТД «Апельсин» Иванова С.П.;
· администратора ТД «Апельсин» Смирновой А.П.
[bookmark: _GoBack]в соответствии с п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации проверила укомплектованность пожарных кранов и перекатку пожарных рукавов в здании ТД «Апельсин», расположенного по адресу: 644043, г. Омск, ул. Рождественского, 6/1 (результаты приведены в таблице).

	№ п/п
	Номер пожарного крана
	Место установки ПК, № этажа
	Укомплектованность ПК
	Перекатка пожарного рукава
	Примечание

	1. 
	ПК-1
	1
	Укомплектован
	Произведена
	Доступ к пожарному шкафу ограничен, опломбировка произведена

	2. 
	ПК-2
	1
	Укомплектован
	Произведена
	Доступ к пожарному шкафу ограничен, опломбировка произведена

	3. 
	ПК-3
	2
	Укомплектован
	Произведена
	Доступ к пожарному шкафу ограничен, опломбировка произведена




Подписи членов комиссии:			_______________ И.С. Сидоров
						М.П.	           (подпись)

_______________ С.П. Иванов
							           (подпись)

_______________ А.П. Смирнова
							           (подпись)

