АКТ
проверки противопожарных дверей

г. Омск										    01.01.2017

Комиссия в составе:
· [bookmark: _GoBack]председателя комиссии: заместителя директора КОУ ОО «АШДС № 103» Ивановой Т.В.;
· членов: заведующей хозяйством КОУ ОО «АШДС № 103» Смирновой И.П.; учителя-дефектолога Зыбиной Г.Н.; медицинской сестры Бабушкиной Т.С.
провели осмотр и проверку работоспособности противопожарных дверей в здании казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа – детский сад № 103», расположенного по адресу: 644043, г. Омск, ул. Степная, 22.

В ходе осмотра и проверки противопожарных дверей в количестве 23 шт., установлено следующее:
· двери не имеют сквозных щелей и отверстий;
· уплотнители между дверной коробкой и дверью плотно прилегают, находятся в исправном состоянии;
· дверные доводчики имеются, закреплены и исправны;
· навесы не имеют механических повреждений, смазаны;
· замок не имеет механических повреждений и работает исправно;
· вмятин, погнутостей и нарушение целостности конструктивных элементов дверей не обнаружено.

Заключение комиссии: противопожарные двери соответствуют предъявляемым требованиям, техническое обслуживание и ремонт не требуется. Противопожарные двери пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Подписи:
Председатель комиссии:		______________	Т.В. Иванова
  		          (подпись)

Члены комиссии:				______________	И.П. Смирнова
  		          (подпись)

______________	Г.Н. Зыбина
  		          (подпись)

______________	Т.С. Бабушкина
  		          (подпись)
