УТВЕРЖДАЮ
Директор КОУ «АШДС № 103»

Т.В. Иванова
____   ______________ 2017

АКТ
проверки внутреннего противопожарного водопровода

г. Омск											      01.01.2017

Комиссия в составе:
· председателя комиссии: заместителя директора КОУ ОО «АШДС № 103» Ивановой Т.В.;
· членов: заведующей хозяйством КОУ ОО «АШДС № 103» Смирновой И.П.; учителя-дефектолога Зыбиной Г.Н.; медицинской сестры Бабушкиной Т.С.
в соответствии с п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации провела проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода в здании казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа – детский сад № 103», расположенного по адресу: 644043, г. Омск, ул. Степная, 22.
Пожарные краны: ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4  проверены на работоспособность путем прокладывания рукавной линии и пуска воды. Длина компактной части струи составила 7-8 м.
[bookmark: _GoBack]Пожарные рукава просушены, перекатаны, присоединены к пожарным кранам и стволам.

Заключение комиссии: пожарные краны на системе внутреннего противопожарного водопровода признаны годными к дальнейшей эксплуатации.

Подписи:
Председатель комиссии:		______________	Т.В. Иванова
  		          (подпись)

Члены комиссии:				______________	И.П. Смирнова
  		          (подпись)

______________	Г.Н. Зыбина
  		          (подпись)

______________	Т.С. Бабушкина
  		          (подпись)
