МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
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ПРИКАЗ

	11.07.2016
	г. Москва
	№ 366




Об утверждении Руководства об особенностях отнесения технических средств, применяемых в МЧС России, к средствам измерений военного и специального назначения, испытаний средств измерений военного и специального назначения в целях утверждения типа и порядка утверждения их типа


В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 780 «Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации»[footnoteRef:1] приказываю: [1:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 41, ст. 4766.] 

Утвердить прилагаемое Руководство об особенностях отнесения технических средств, применяемых в МЧС России, к средствам измерений военного и специального назначения, испытаний средств измерений военного и специального назначения в целях утверждения типа и порядка утверждения их типа.

[image: ]

Министр											В.А. Пучков
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Верно
Заместитель начальника Административно-
правового управления									С.В. Лысов

Приложение
к приказу МЧС России
от 11.07.2016 № 366

РУКОВОДСТВО
об особенностях отнесения технических средств, применяемых в МЧС России, к средствам измерений военного и специального назначения, испытаний средств измерений военного и специального назначения в целях утверждения типа и порядка утверждения их типа

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Руководство об особенностях отнесения технических средств, применяемых в МЧС России, к средствам измерений военного и специального назначения, испытаний средств измерений военного и специального назначения в целях утверждения типа и порядка утверждения их типа (далее - Руководство) разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 780 «Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации»[footnoteRef:2]. [2:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 41, ст. 4766.] 

2. Руководство определяет:
· особенности отнесения технических средств, применяемых в МЧС России, к средствам измерений военного и специального назначения;
· особенности и порядок проведения испытаний средств измерений военного и специального назначения в целях утверждения типа;
· порядок утверждения типа средств измерений военного и специального назначения.
3. Настоящее Руководство распространяется на разрабатываемые для нужд МЧС России, а также ввозимые из-за рубежа средства измерений, не прошедшие процедуру утверждения типа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Руководство предназначено для региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, спасательных воинских формирований МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, военизированных горноспасательных частей, образовательных, научных, медицинских, санаторно-курортных и иных учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС России.
5. Отнесение технических средств к средствам измерений военного и специального назначения в целях утверждения типа, испытание средств измерений военного и специального назначения в целях утверждения типа, утверждение типа средств измерений военного и специального назначения, продление срока действия и переоформление свидетельства об утверждении типа средств измерений военного и специального назначения и внесение изменений в описание типа средств измерений военного и специального назначения организуются и осуществляются с соблюдением требований о защите сведений, составляющих государственную тайну, или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.
6. В тексте настоящего Руководства используются понятия, установленные законодательством Российской Федерацией[footnoteRef:3]. [3:  Федеральный закон от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7025; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 49 (часть I), ст. 6339; 2014, № 26 (часть I), ст. 3366; 2014, № 30 (Часть I), ст. 4255; 2015, № 29 (часть I), ст. 4359).] 

7. В тексте настоящего Руководства применяются следующие сокращения:
ЦБИТ – Федеральное казенное учреждение «Центральная база измерительной техники МЧС России»;
СИ – средство измерений;
СИ ВСН – средство измерений военного и специального назначения;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

II.  ОСОБЕННОСТИ ОТНЕСЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ВОЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

8. Основанием для отнесения технических средств к СИ ВСН является соответствие технического средства следующим условиям:
техническое средство отнесено к средствам измерения приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) (далее – Госстандарт)[footnoteRef:4]; [4:  Пункт 10 Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений, утвержденного приказом Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 971 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 августа 2013 г., регистрационный № 29274).] 

техническое средство должно быть предназначено для применения (применяться) в МЧС России.
9. Для отнесения технических средств к СИ ВСН в ЦБИТ заявителем представляются:
копия приказа Госстандарта об отнесении технического средства к средствам измерений;
эксплуатационная документация к техническому средству.
10. При соответствии технического средства условиям отнесения технических средств к СИ ВСН, указанным в пункте 8 настоящего Руководства, ЦБИТ в пятидневный срок с момента получения копия приказа Госстандарта об отнесении технического средства к средствам измерений и эксплуатационной документации к техническому средству регистрирует его в ведомственном разделе Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства.

III. ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВОЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

11. Испытания СИ ВСН в целях утверждения типа проводятся в соответствии с приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081 «Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения»[footnoteRef:5] (далее – приказ Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081) с учетом особенностей, установленных настоящим Руководством. [5:  Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 г., регистрационный № 15866.] 

12. При проведении организациями МЧС России НИОКР по разработке (модернизации) СИВСН, в том числе с привлечением сторонних организаций, метрологические и технические требования к СИВСН, а также требования к организации их испытаний в целях утверждения типа и утверждение типа, этапы НИОКР, на которых указанные мероприятия проводятся, устанавливаются в тактико-техническом (техническом) задании.
13. До утверждения программы испытаний заявитель испытаний СИВСН в целях утверждения типа согласовывает ее с главным метрологом Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России.

IV.  ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВОЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

14. Для утверждения типа, продления срока действия свидетельства об утверждении типа, переоформления свидетельства об утверждении типа, внесения изменений в описание типа влияющие (не влияющие) на метрологические характеристики СИ ВСН заявитель направляет в Управление стратегического планирования и организационной работы МЧС России заявку на проведение экспертизы согласно приложению к настоящему Руководству с комплектом документов в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081 и пояснительной запиской с изложением причин возникновения необходимости рассмотрения вопросов, указанные в настоящем пункте.
15. В течение 3 рабочих дней заявка отправляется в ЦБИТ для проведения обязательной метрологической экспертизы.
16. ЦБИТ в течение 30 рабочих дней проводит экспертизу полученных документов на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению единства измерений, обязательным метрологическим и техническим требованиям к СИ ВСН, в том числе в соответствии с метрологическими требованиями к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, методикам (методам) измерений и обязательным требованиям МЧС России.
При положительных результатах экспертизы ЦБИТ направляет в Росстандарт заявку с приложением экспертного заключения, утвержденного главным метрологом Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России, и комплекта документов, предусмотренного пунктом 14 настоящего Руководства.
При отрицательных результатах экспертизы ЦБИТ направляет заявителю мотивированный отказ в утверждении типа СИ ВСН.
17. Решение об утверждении типа СИ ВСН, о продлении срока действия свидетельства об утверждении типа СИ ВСН, переоформлении свидетельства об утверждении типа СИ ВСН, внесении изменений в описание типа СИ ВСН принимает Госстандарт.
18. Оригинал свидетельства об утверждении типа СИ ВСН и (или) описания типа СИ ВСН Госстандарт выдает (направляет) заявителю, копию – в Управление стратегического планирования и организационной работы МЧС России, для организации регистрации типа СИ ВСН (внесения изменений в существующий тип СИ ВСН) в ведомственном разделе Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства.
19. ЦБИТ в пятидневный срок с момента получения копии свидетельства об утверждении типа СИ ВСН и (или) копии описания типа СИ ВСН регистрирует тип СИ ВСН (вносит изменения в описание типа СИ ВСН) в ведомственном разделе Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства.


Приложение
к Руководству об особенностях отнесения технических средств, применяемых в МЧС России, к средствам измерений военного и специального назначения, испытаний средств измерений военного и специального назначения в целях утверждения типа и порядка утверждения их типа, утвержденному приказом МЧС России от 11.07.2016 № 366

Рекомендуемый образец

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление стратегического планирования и организационной работы

Заявление

Прошу рассмотреть вопрос об утверждении типа, продления срока действия свидетельства об утверждения типа, переоформление свидетельства об утверждения типа, внесения изменений в описание типа влияющие
(не влияющие) на метрологические характеристики СИ ВСН
                                                                                 (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________
(полное наименование и обозначение средства измерения военного и специального назначения)

Приложения: _____________________________________________________
(согласно пункту 14 к настоящему Руководству)

Заявитель (для юридического лица – полное и сокращенное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (в случае отсутствия – место пребывания), идентификационный номер налогоплательщика).

___________________________			___________________________
   (должность)						      (подпись, фамилия, инициалы)

«____» _______________ 20 ___ г.
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