Министерство внутренних дел Российской Федерации

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Р 78.36.039-2014

Москва 2014

Рекомендации разработаны сотрудниками Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский центр «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации: Кротовым А.И., Смирновой Н.Е., Галкиным Ю.А., Мороз И.В. под руководством к.т.н. Зайцева А.Г. и утверждены Департаментом государственной защиты имущества Министерства внутренних дел Российской Федерации «15» апреля 2010 года.

Рекомендации: технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения. -М.: ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России, 2014, -15 с.

Предназначены для инженерно-технических работников вневедомственной охраны, занимающихся вопросами обследования и приёмки в эксплуатацию технических средств систем безопасности объектов, а также для сотрудников организаций, выполняющих проектные и монтажные работы по оборудованию объектов техническими системами безопасности.

ВВЕДЕНЫ

В соответствии с письмом ГУВО МВД России (№36/1333 от 09.04.2014 г.) и с Приложением №1 к Положению об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России Приказа МВД России от 18.03.2013г. №150, внесены изменения в регистрационные шифры без изменения их содержательной части. Содержание настоящего документа полностью соответствует РД 78.36.002-2010.

ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России, 2014

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента государственной защиты имущества МВД России.

- Область применения

Данные рекомендации распространяется на условные графические обозначения (УГО) вновь разрабатываемых и модернизируемых технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения. Рекомендации могут быть использованы проектными, строительными, монтажными организациями и предприятиями, занимающимися проектированием, строительством, монтажом, а также техническим и организационным обеспечением функционирования систем безопасности объектов (СБО).

- Нормативные ссылки

При разработке настоящего документа использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 60839-1-1:1988) Системы тревожной сигнализации Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации Часть1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 51558-2008 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 52435-2005 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 52551-2006 Системы охраны и безопасности.

Термины и определения.

ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства.

Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры. ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Общие технические требования.

- Определения и сокращения

В настоящих рекомендациях используются следующие определения и сокращения:

  - Извещатель охранный (техническое средство обнаружения) – устройство, предназначенное для формирования извещения о тревоге при отклонении контролируемого параметра от допустимой нормы или для инициирования сигнала тревоги.

  - Интерфейс сигнальный – устройство, обеспечивающее передачу извещений между техническими средствами охраны (ТСО).

  - Оповещатель охранный – техническое средство охранной сигнализации, предназначенное для оповещения людей о проникновении на объект.

  - Прибор приёмно-контрольный охранный – техническое средство охраны, используемое для приёма извещений от извещателей или других приемно-контрольных приборов, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений и включения оповещателей.

  - Система передачи извещений – совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и для приема в пункте централизованной охраны извещений о состоянии охраняемых объектов, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления.

  - Система контроля и управления доступом (СКУД) – совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

  - Средства контроля и управления доступом (средства КУД) – механические, электромеханические устройства и конструкции, электрические, электронные программируемые устройства, программные средства, обеспечивающие реализацию контроля и управления доступом.

  - Система охранная телевизионная (СОТ) – телевизионная система замкнутого типа, предназначенная для получения телевизионных изображений с охраняемого объекта в целях обеспечения противокриминальной защиты.

  - Техническое средство СОТ (ТС СОТ) – конструктивно и функционально законченное устройство, входящее в состав системы.

  - Техническое средство охраны (ТСО) – конструктивно законченное, выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем охранной, тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, предназначенных для охраны объекта.

  - Шифроустройство – ТСО, обеспечивающее возможность входа на охраняемый объект и выхода с объекта без выдачи извещений о проникновении.

- Классификация технических средств охраны

Технические средства охраны по функциональному назначению разделяются:

  - Извещатели охранные.

  - Приборы приемно-контрольные охранные.

  - Оповещатели и системы оповещения.

  - Шифроустройства.

  - Устройства систем передачи извещений (ретрансляторы, пульты централизованного наблюдения, устройства оконечные (объектовые, пультовые)).

  - Интерфейсы сигнальные.

  - Источники электропитания для ТСО, систем контроля и управления доступом и систем охранных телевизионных.

Кроме того, в данном документе рассматриваются:

  - Средства и системы контроля и управления доступом.

  - Средства и системы телевизионные.

- Условные графические обозначения (УГО).

  - Размеры условных графических изображений не должны быть менее 3мм. Размеры приведены в масштабе 1:1. При повторении графических обозначений необходимо соблюдать пропорции оригинального изображения.

  - Извещатели охранные

Наименование	Обозначение

Омический	Z

Магнитоконтактный

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Путевой конечный |  |
| Ударно-контактный |  |
| Пьезоэлектрический |  |
| Емкостной |  |
| Акустический |  |
| Ультразвуковой |  |
| Оптико-электронный активный одноблочный |  |
| Оптико-электронный активный двублочный |  |
| Оптико-электронный инфракрасный пассивный объемный |  |
| Оптико-электронный инфракрасный пассивный поверхностный |  |
| Оптико-электронный инфракрасный пассивный линейный |  |
| Комбинированный |  |
| Радиоволновой одноблочный |  |
| Радиоволновой двухблочный |  |
| Охранный ручной |  |
| Охранный ножной |  |
| Точечный электроконтактный |  |
| Совмещенный (например, оптико- электронный пассивный объемный + звуковой) |  |

  - Приборы приемно-контрольные охранные

| Наименование | Обозначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор приемно-контрольный охранный |  |  |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранный адресный |  |  |  |  |

  - Оповещатели и системы оповещения

| Наименование | Обозначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речевой, звуковой |  |  |  |  |
| Световой |  |  |  |  |
| Комбинированный |  |  |  |  |

  - Шифроустройства

| Наименование | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифрустройство |  |  |  |  |  |

  - Устройства систем передачи извещений (ретрансляторы, пульты централизованного наблюдения, устройства оконечные (объектовые, пультовые))

| Наименование | Обозначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство уплотнения телефонных линий (проводные каналы связи) |  |  |  |  |
| Объектовое оконечное устройство |  |  |  |  |
| Устройство оконечное шлейфа |  |  |  |  |

| Наименование | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пульт централизованного наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ретранслятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозоразрядник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемник (системы передачи извещений по радиоканалу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передатчик (системы передачи извещений по радиоканалу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемно-передающее устройство (системы передачи извещений по радиоканалу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак радиоканального ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Интерфейсы сигнальные и пользовательские

Наименование	Обозначение

Блок обработки сигнала

Прибор управления

Расширитель на N зон

  - Пульты (панели) управления

| Наименование | Обозначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Непрограммируемый |  |  |  |  |
| Программируемый |  |  |  |  |
| Релейный модуль |  |  |  |  |

  - Источники электропитания для ТСО, систем контроля и управления доступом, систем охранных телевизионных

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Источник бесперебойного электропитания |  |
| Источник электропитания постоянного тока |  |

  - Средства и системы контроля управления доступом

    - Устройства преграждающие

Дверь, ворота, люк одностворчатые

Дверь, ворота, люк двухстворчатые

Шлагбаум

Турникет

Шлюз, тамбуршлюз, проходная кабина

Устройство досмотра (обнаружители металла, взрывчатых, наркотических веществ и др.)

Цепь подъемная

Система паркинговая

Секция дорожная подъемная Привод

    - Устройства исполнительные

| Замок электромеханический |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Замок электромагнитный |  |  |  |
| Защелка электромеханическая |  |  |  |
| Доводчик двери механический |  |  |  |
| Доводчик двери электромеханический |  |  |  |
| Кнопка выхода |  |  |  |

    - Устройства ввода идентификационных признаков

Считыватель без клавиатуры

Считыватель с клавиатурой

    - Устройства управления

Контроллер

Модуль интерфейсный

Модуль интерфейсный с возможностью автономной работы

Сервер

    - Видеодомофоны

| Камера телевизионная видеодомофона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Панель вызова видеодомофона |  |  |  |
| Абонентская панель видеодомофона |  |  |  |
| Видеомонитор |  |  |  |

    - Аудиодомофоны

| Микрофон аудиодомофона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Панель вызова аудиодомофона |  |  |  |
| Абонентская панель аудиодомофона |  |  |  |
| Блок абонентский аудиодомофона |  |  |  |

  - Средства и системы телевизионные

    - Средства телевизионные

| Видеокамера |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Видеокамера с поворотным устройством |  |  |  |  |
| Видеокамера в герметичном термокожухе |  |  |  |  |
| Видеокамера с передачей по радиоканалу | В прием. |  |  |  |

    - Устройства отображения , обработки и коммутации видеосигналов

| Видеомонитор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последовательный видеокоммутатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матричный видеокоммутатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеоквадратор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеомультиплексор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеообнаружитель движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемник видеосигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В прием. |  |  |  |  |  |
| Пульт управления поворотной видеокамерой |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Устройства записи

| Видеонакопитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Видеосервер |  | В |  |

    - Устройство передачи видеосигнала

| Видеоусилитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Преобразователь сигнала для передачи по витой паре | В пер. |  | В прием. |
| Преобразователь сигнала для передачи по оптоволоконной линии связи | Оп пер. |  | Оп прием. |
| Преобразователь сигнала для передачи по коаксиальному кабелю |  |  |  |
| Оборудование освещения |  |  |  |

| К пер. |  |  | К прием. |
| --- | --- | --- | --- |

Обозначения условные графические устройств коммутации и проводок

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Линия проводки. Общее изображение |  |
| Линия цепей управления |  |
| Линия сети аварийного эвакуационного и охранного освещения |  |
| Линия напряжения 36 В и ниже |  |

| Наименование | Обозначение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия заземления и зануления |  |  |  |
| Металлические конструкции, используемые в качестве магистралей заземления, зануления |  |  |  |
| Прокладка на тросе и его концевое крепление |  |  |  |
| Проводка в трубах. Общее изображение. |  |  |  |
| Коробка соединительная |  |  |  |
| Коробка распределительная телефонная (типа КРТН) |  |  |  |
| Бокс телефонный |  |  |  |
| Устройство коммутационное (типа УК-1) |  |  |  |

  - Условные графические обозначения унифицированного и иного специального оборудования:

| Наименование | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персональный компьютер |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| Принтер |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Р 7 8 .3 6 .0 39-2014

Подписано в печать 19.05.14 г. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Формат 60х84/16.