МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

| 30.10.2017 | Москва | № 478 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и подпунктом «а» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» приказываю:

- Утвердить минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно приложению.

- Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Министр											   В.А. Пучков

Приложение
к приказу МЧС России от 30.10.2017 № 478

Минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| --- | --- |
|  | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления газа. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах*. |
|  | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений *. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах*. |
|  | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений *. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения влажности и температуры воздуха в помещении. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости или газа. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах*. |
|  | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения динамических давлений воздушного потока и статических давлений в установившихся воздушных потоках*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения полных давлений воздушного потока*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения скорости направленного воздушного потока в трубопроводах и каналах вентиляционных устройств*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения перепада давлений*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения температуры воздуха. |
|  | Термоэлектрический преобразователь температуры*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения атмосферного давления. |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах*. |
|  | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения уровня звука. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления газа. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах*. |
|  | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений *. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений*. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для нанесения огнезащитных составов методом распыления. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения толщины слоя покрытия. |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения температуры воздуха. |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха. |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения массы. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения |  |
|  | Емкости для регенерации и утилизации огнетушащих составов. |
|  | Камера для окраски первичных средств пожаротушения.** |
|  | Камера для сушки первичных средств пожаротушения.** |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения массы. |
|  | Техническое средство, предназначенное для клеймения корпусов огнетушителей и запорно-пусковых устройств. |
|  | Техническое средство, предназначенное для зарядки огнетушителей по видам огнетушащих веществ. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний. |
|  | Инструмент и безопасный источник освещения (с напряжением питания не более 36 В) для выполнения работ по разборке и ремонту первичных средств пожаротушения. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |

Примечание:

* техническое средство может включать в себя несколько измеряемых параметров (многофункциональное).

** допускается применение комбинированных камер.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 33, ст. 3413; 2002, № 1, ст. 2; № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004 № 19, ст. 1839; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 44, ст. 4537 № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 18, ст. 2117; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261; № 29 ст. 3635; № 45, ст. 5265; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4004; № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 54; № 30, ст. 4590, 4591, 4596 № 46, ст. 6407; № 49, ст. 7023; 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 7, ст. 610; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; 2015, № 1, ст. 88; № 10, ст. 1407; № 18, ст. 2621; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4359, 4360; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 68; № 15, ст. 2066; № 22, ст. 3089; № 26, ст. 3887; 2017, № 22, ст. 3069, № 27, ст. 3938, № 31, ст. 4765.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 2, ст. 298; 2015, № 19, ст. 2820; 2017, № 42, ст. 6160.