МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

П Р И К А З

31.12.2002				 	   г. Москва						 № 624

Об утверждении Концепции совершенствования газодымозащитной службы в системе ГПС МЧС Российской и Концепции совершенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации в системе ГПС МЧС России

В целях совершенствования газодымозащитной службы в системе Государственной противопожарной службы МЧС России, совершенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации в системе Государственной противопожарной службы МЧС России и в соответствии с решением коллегии МЧС России от 24 апреля 2002 г. №-9 приказываю:

- Утвердить Концепцию совершенствования газодымозащитной службы в системе Государственной противопожарной службы МЧС России (приложение № 1) и Концепцию совершенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации в системе Государственной противопожарной службы МЧС России (приложение № 2).

- Начальникам (руководителям) Департамента материально-технического обеспечения и вооружения, Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций и научно-технической политики, Департамента кадров и профессиональной подготовки, начальнику Главного управления Государственной противопожарной службы, начальникам региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий обеспечить реализацию Концепции совершенствования газодымозащитной службы в системе Государственной противопожарной службы МЧС России и Концепции совершенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации в системе Государственной противопожарной службы МЧС России.

- Руководителю Департамента финансово-экономической деятельности обеспечить финансирование расходов на реализацию Концепции совершенствования газодымозащитной службы в системе Государственной противопожарной службы МЧС России и Концепции совершенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации н системе Государственной противопожарной службы МЧС России в соответствии с ежегодными планами закупок и проведения НИОКР за счет средств федерального бюджета в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

- Настоящий приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей) департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, командиров соединений и воинских частей войск гражданской обороны центрального подчинения, начальников органов управления Государственной противопожарной службы, руководителей организаций МЧС России в установленном порядке.

- Возложить ответственность за организацию выполнения настоящего приказа на заместителя Министра Е.А. Серебренникова.

Министр											  С.К. Шойгу

Приложение № 1

к приказу МЧС России

от 31.12.2002 № 624

КОНЦЕПЦИЯ

совершенствования газодымозащитной службы в системе Государственной противопожарной службы МЧС России

- Введение

Концепция совершенствования газодымозащитной службы в системе государственной противопожарной службы МЧС России определяет государственную стратегию в области организации и осуществления деятельности газодымозащитной службы в территориальных органах управления и подразделениях ГПС МЧС России, специальных подразделениях ГПС МЧС России и их органах управления, пожарно-технических научно-исследовательских учреждениях МЧС России, пожарно-технических образовательных учреждениях МЧС России.

Целью Концепции является установление комплекса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социальных, хозяйственных и других видов работ, направленного на обеспечение эффективного решения задач в области развития и совершенствования ГДЗС ГПС МЧС России а современных условиях, поддержания ГДЗС в боевой готовности, а также тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

Концепция является основой для разработки конкретных программ и организационных документов в области обеспечения деятельности ГДЗС.

Для реализации концепции разработан план основных мероприятий, по реализации Концепции совершенствования газодымозащитной службы в системе ГПС МЧС России.

- Общие положения

- Концепция учитывает объективную экономическую ситуацию в стране, сложившийся рынок пожарных автомобилей в Российской Федерации, а также основывается на положениях:

Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001. № 1, (часть 1), ст. 2; 2001, № 33, (часть I), ст. 3413; 2002, № 1, (часть I), ст. 2; 2002. № 30, ст. 3033);

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033);

Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. № 1309 «О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности»; (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 46, ст. 4384);

Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Собрание законодательства Российской Федерации 2002. № 38, ст. 3585);

Стандартов и других нормативных документах, регламентирующих организацию ГДЗС.

- С целью создания условий для правильного понимания между специалистами по разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания, приборов для их проверки, оборудования ГДЗС, единообразного изложения содержания ведомственных и межведомственных документов и сопоставимости научно-технической информации, ГПС МЧС России устанавливается единая, однозначно понимаемая и непротиворечивая терминология в нормативно-технической документации и руководящих документах по СИЗОД, оборудованию ГДЗС, предназначенных для оснащения органов управления, подразделений, научно-исследовательских и образовательных учреждений ГПС МЧС России.

- В настоящей Концепции используются следующие термины с соответствующими определениями.

- Газодымозащитная служба – специальная служба системы ГПС, организуемая в органах управления, подразделениях и образовательных учреждениях ГПС МЧС России для ведения боевых действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.

- Газодымозащитник – сотрудник, работник, военнослужащий ГПС МЧС России, подготовленный и аттестованный на право ведения боевых действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, и находящийся на должности, предусмотренной штатным расписанием.

- Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных – изолирующие технические средства, предназначенные для защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара, воздействующих ингаляционно:

дыхательный аппарат со сжатым воздухом;

кислородный изолирующий противогаз.

- ДАСВ – изолирующий резервуарный аппарат, в котором запас воздуха, хранится в баллонах в сжатом состоянии, работает по открытой схеме дыхания, при которой вдох осуществляется из баллонов, а выдох в атмосферу.

- КИП – регенеративный противогаз, в котором атмосфера создается за счет регенерации выдыхаемого воздуха путем поглощения из нею двуокиси углерода и добавления кислорода в противогазе запаса, после чего регенерированный воздух поступает на вдох.

- Силы и средства ГДЗС – совокупность людских и материальных ресурсов, задействованных в системе ГПС МЧС России для обеспечения деятельности ГДЗС.

- В состав сил и средств ГДЗС ГПС МЧС России входят:

подразделения предназначенные для обеспечения функций ГДЗС;

нештатная ГДЗС;

территориальные органы управления ГПС МЧС России;

должностные лица гарнизонов пожарной охраны, выполняющие в установленном порядке функции руководства и обеспечения деятельности ГДЗС;

базы ГДЗС, контрольные посты ГДЗС, пожарные автомобили ГДЗС, пожарные автомобили дымоудаления. СИЗОД. приборы для их проверки, кислородные и послушные компрессоры, теплодымокамеры, дымокамеры, тренировочные комплексы, учебно-методические классы и объекты для подготовки газодымозащитников.

- Деятельность ГДЗС – отдельные виды деятельности органов управления подразделений, научно-исследовательских и образовательных учреждений ГПС МЧС России или совокупность этих видов деятельности, осуществление которых необходимо для поддержания в боевой готовности сил и средств к выполнению боевых задач по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.

- Эксплуатация СИЗОД – комплекс мероприятий по использованию, техническому обслуживанию, транспортированию, содержанию и хранению СИЗОД.

- Техническое обслуживание СИЗОД – комплекс работ и организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации.

- Эффективная деятельность ГДЗС является одним из основных факторов, влияющих на успешное проведение спасательных работ на пожаре, снижения масштабов развития пожаров и ущерба от них, обеспечение безопасных условий труда пожарных.

Эффективность деятельности ГДЗС достигается:

современным уровнем материально-технической оснащенности;

профессиональным мастерством газодымозащитников;

высоким уровнем организации боевых действий подразделений ГПС МЧС России на пожаре, реализующей возможности современной техники.

- Деятельность ГДЗС ГПС МЧС России осуществляется следующими силами и средствами (по состоянию на 01 января 2002 г.):

более 80000 газодымозащитников;

935 баз ГДЗС;

307 теплодымокамер;

397 дымокамер;

379 полос психологической подготовки;

133 пожарных автомобиля ГДЗС;

15 пожарных автомобилей – база ГДЗС;

72600 СИЗОД, из них 51700 – КИП и 20900 – ДАСВ;

506 воздушных компрессорных установок высокого давления;

1213 компрессоров дожимающих кислородных.

- Обучение старших мастеров (мастеров) ГДЗС осуществляется в 3 учебных центрах, выдающих свидетельства федерального значения на право работы с сосудами высокого давления, компрессорным и гидравлическим оборудованием. Ежегодно проходят переподготовку около 120 старших мастеров (мастеров) ГДЗС.

- Функции Генерального заказчика СИЗОД для пожарных возложены на Департамент материально-технического обеспечения и вооружения МЧС России.

- ГДЗС имеет на вооружении оборудование ГДЗС отечественного и импортного производства, разрешенные к эксплуатации в установленном порядке.

- СИЗОД пожарных включены в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

- Для эксплуатации в подразделениях ГПС МЧС России допускается оборудование ГДЗС, прошедшее испытания на соответствие требованиям норм пожарной безопасности и имеющие сертификат пожарной безопасности.

- СИЗОД разрешены к эксплуатации в подразделениях ГПС МЧС России с момента постановки их в боевой расчет до окончания срока службы.

- Основные проблемы, решение которых предусматривается настоящей Концепцией

- Длительное время поставка пожарной техники в подразделения ГПС МЧС России по Государственному оборонному заказу практически отсутствовала. Бюджеты субъектов Российской Федерации не имеют необходимых денежных средств для реконструкции, постройки объектов ГДЗС, закупки современных видов СИЗОД. Не выделяются в достаточном объеме денежные средства на проведение поисковых, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки современных видов СИЗОД, а также оборудования и приборов для их обслуживания и проверки.

- Количество и состояние объектов ГДЗС не удовлетворяет задачам, которые стоят перед ГПС МЧС России.

Из 935 баз ГДЗС 93 требуют реконструкции, 94 – капитального ремонта, 25 –постройки взамен существующих. Всего требуется по нормам 1475 баз ГДЗС, из них предстоит построить вновь 540 баз ГДЗС;

Из 307 теплодымокамер 32 требуют реконструкции, 40 – капитального ремонта, 36 – постройки взамен существующих. Всего требуется по нормам 951 теплодымокамера, из них предстоит построить вновь 644 теплодымокамеры.

Из 397 дымокамер 58 требуют реконструкции, 46 – капитального ремонта, 26 – постройки взамен существующих. Требуется по нормам 816 дымокамер, из них предстоит построить вновь 419 дымокамер;

По нормам положено 2315 пожарных автомобилей ГДЗС, утверждено по штату 469 автомобилей ГДЗС. Недокомплект составляет 94 % по нормам и 71 % по штатному расписанию.

По нормам положено 264 автомобиля базы ГДЗС, утверждено по штату 32 автомобиля баз ГДЗС. Недокомплект составляет 94 % по нормам и 53 % по штатному расписанию.

- В ведущих зарубежных странах пожарные и спасательные подразделения оснащены, как правило, изолирующими дыхательными аппаратами со сжатым воздухом. Кислородные изолирующие противогазы применяются только в специальных подразделениях. В отдельных странах, таких как, например Великобритания, применение КИП в пожарной охране запрещено.

- В соответствии с мировой практикой 90 % СИЗОД в пожарных, спасательных подразделениях составляют ДАСВ. В ГПС МЧС России по нормам положенное ДАСВ составляют только 45 % от общего количества СИЗОД. В ГПС длительное время деятельность ГДЗС основывалась на приоритетном использовании КИП.

- Эксплуатация КИП в подразделениях ГПС МЧС России имеет ряд существенных недостатков перед ДАСВ:

работа газодымозащитника в КИП оказывает на его здоровье необратимое, негативное влияние;

применение КИП при отрицательных температурах окружающего воздуха рачительно сокращает его время защитного действия;

применение КИП опасно при возможных контактах с маслами и нефтепродуктами;

КИП не обеспечивает надежную защиту человека в высокотоксичных средах, а также в средах с наличием аварийных химически опасных веществ;

содержание и эксплуатация КИП требует высоких эксплуатационных расходов на приобретение ХПИ и кислорода.

- Из-за высокой стоимости ХПИ тренировки газодымозащитников практически прекращены.

- Боеготовность и профессиональное мастерство газодымозащитников и звеньев ГДЗС неуклонно снижается.

- В настоящее время по нормам положено 125000 СИЗОД, из них 68000 –КИП и 57000 ДАСВ. Утверждено по штатному расписанию 84000 СИЗОД, из них 52000 – КИП и 32000 ДАСВ.

Из 51700 КИП, имеющихся в подразделениях ГПС МЧС России, только 3100 КИП (6 % от общего количества) по своим техническим характеристикам соответствуют требованиям НПБ.

Из 20900 ДАСВ, имеющихся в подразделениях ГПС МЧС России, менее 10000 по своим техническим характеристикам соответствуют требованиям НПБ. Некомплект ДАСВ по существующим нормам составляет 65 %.

- 80 % СИЗОД, находящихся в боевых расчетах подразделений ГПС МЧС России, прослужили более 10 лет и подлежат списанию.

- Некоторые территориальные органы управления, подразделения ГПС МЧС России продолжают приобретать СИЗОД, которые не имеют сертификата пожарной безопасности, что нередко приводит к травматизму газодымозащитников и даже к их гибели.

- В печатных изданиях, каталогах, издаваемых продавцами СИЗОД, публикуются искаженные в техническом плане материалы, а также сведения, преследующие коммерческие цели по реализации СИЗОД, не имеющих сертификат пожарной безопасности.

- Пожарные автомобили не укомплектованы средствами по оказанию доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, а также носимыми самоспасателями для обеспечения защиты органов дыхания человека при пожаре в зданиях с массовым пребыванием людей.

- Отсутствует достаточная материально-техническая и нормативная база для обеспечения боевых действий по тушению пожаров с использованием ГДЗС на объектах метрополитена и тоннелях большой протяженностью (площадью).

- Отсутствует реабилитационные мероприятия по восстановлению здоровья газодымозащитников.

- Отсутствует специальная техника, обеспечивающая безопасную доставку газодымозащитников к месту пожара в зонах химического и радиационного заражения.

- Приоритетными направлениями развития ГДЗС являются:

обеспечение безопасных условии труда газодымозащитников;

повышение эффективности организации деятельности ГДЗС;

совершенствование нормативной правовой и материально-технической базы ГДЗС,

совершенствование системы подготовки газодымозащитников;

создание и внедрение новых видов оборудования ГДЗС;

- Основные пути реализации Концепции на текущий период, ближайшую (2005 г.) и отдаленную (2010 г.) перспективу

- Основным видом СИЗОД в системе ГПС МЧС России должен стать дыхательный аппарат со сжатым воздухом, со временем защитного действия не менее 60 мину, ими оснащаются основные пожарные автомобили.

- КИП со сжатым кислородом должен иметь время защитного действия не менее 4 часов, ими оснащаются специальные подразделения ГДЗС.

- Установить систему взаимоотношений производителей и потребителей оборудования ГДЗС в соответствии со следующими основными принципами:

ДМТОиВ МЧС России является генеральным заказчиком оборудования ГДЗС и представляет интересы МЧС России в части осуществления нормативно-технического контроля за качеством их производства и разработки;

ГУГПС МЧС России является пользователем оборудования ГДЗС и представляет интересы МЧС в части определения тактики применения ее сил и средств при тушении пожаров и организует разработку нормативных правовых документов по подготовке газодымозащитников;

Всероссийский научно-исследовательский институт пожарной обороны МЧС России является пожарно-техническим научно-исследовательским учреждением, обеспечивающим изучение проблем ГДЗС в части проведения поисковых и научно-исследовательских работ в области создания новых видов оборудования ГДЗС, организует разработку нормативных документов;

образовательные учреждения МЧС России организуют и осуществляют подготовку газодымозащитников и их аттестацию;

территориальные органы управления, подразделения ГПС МЧС России организуют эксплуатацию оборудования ГДЗС, имеющие сертификат пожарной безопасности;

разработчики и производители оборудования ГДЗС в своей деятельности руководствуются положениями ГОСТ 2.103-68, ГОСТ Р 15.201-2000, НПБ на изделия. Производство изделий осуществляются под контролем военных представительств МЧС России или сотрудников территориальных органов управления по поручению ДМТОиВ МЧС России.

- В целях совершенствования нормативной правовой базы ГДЗС необходимо разработать следующие документы:

наставление по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МЧС России;

методические указания об особенностях подготовки и аттестации газодымозащитников;

методические указания об особенностях ведения боевых действий по тушению пожаров на объектах метрополитена и протяженных тоннелях.

- В целях нормирования оборудования ГДЗС необходимо разработать следующие нормы пожарной безопасности:

НПБ «Техника пожарная. Самоспасатели для защиты органов дыхания и зрения людей при эвакуации из помещений во время пожара. Классификация»;

НПБ «Техника пожарная Кислородные изолирующие противогазы с химически связанным кислородом. Общие технические требования. Методы испытаний»;

новую редакцию НПБ «Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний»;

новую редакцию НПБ «Техника пожарная. Баллоны для СИЗОД пожарных и самоспасателей. Общие технические требования. Методы испытаний».

- Совершенствование организации и материально-технической базы ГДЗС в период до 2005 года:

с возложением на него дополнительной функции организации радиационной, химической и биологической защиты личного состава ГПС МЧС России;

осуществить оснащение ГДЗС ДАСВ по групповому принципу, из расчета один аппарат на 4 газодымозащитников;

оснащать подразделения ГПС, специальные подразделения ГПС, принимающие участие в ликвидации пожаров на объектах метрополитена, протяженных тоннелях, шахтах КИП с 4-часовым временем защитного действия;

осуществить внедрение металлокомпозитных баллонов высокого давления для комплектации ДАСВ;

разработать и осуществить внедрение передвижных теплодымокамер;

разработать и осуществить внедрение безопасных средств имитации для проведения тренировок в дымокамерах;

разработать самоспасатели с химически связанным кислородом для защиты органов дыхания и зрения людей при эвакуации из помещений во время пожара;

разработать панорамные маски для ДАСВ обеспечивающие возможность установки радиопереговорных устройств;

разработать прибор для проверки качества воздуха, создаваемого компрессорными установками.

- Совершенствование материально-технической базы ГДЗС в период до 2010 года:

осуществить оснащение ГДЗС ДАСВ по принципу индивидуального закрепления СИЗОД;

осуществить полный переход на комплектацию ДАСВ металлокомпозитными баллонами.

разработать КИП с химически связанным кислородом разработать приборы, обеспечивающие контроль состояния газодымозащитника;

запретить применение КИП в системе ГПС МЧС России, за исключением объектов, где тушение пожаров с применением ДАСВ не обеспечит успех их тушения.

Приложение
к Концепции совершенствования ГДЗС МЧС России

ПЛАН
основных мероприятий по реализации Концепции совершенствования газодымозащитной службы в системе ГПС МЧС России

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить включение в Государственный оборонный заказ на 2003-2010 гг. поставку СИЗОД, приборов для их проверки, компрессорного оборудования поддержки реализации Концепции. | 2003-2010 гг. | ДМТО и В |
| 2. | Разработать нормативные правовые и другие документы: |  |  |
| 2.1. | Наставления по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МЧС России. | 2005 г. | ГУГПС |
| 2.2. | Методические указания об особенностях подготовки и аттестации газодымозащитников в образовательных учреждениях ГПС. | 2003 г. | ВНИИПО |
| 2.3. | Методические указания об особенностях ведения боевых действий по тушению пожаров на объектах метрополитена и протяженных тоннелях. | 2003 г. | ГУГПС |
| 3. | Разработать нормы пожарной безопасности: |  |  |
| 3.1. | Техника пожарная. Самоспасатели для зашиты органов дыхания и зрения людей при эвакуации из помещений во время пожара. Классификация. | 2004г. | ВНИИПО |
| 3.2. | Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных. Общие технические требования Методы испытаний. | 2004г. | ВНИИПО |
| 3.3. | Техника пожарная. Кислородные изолирующие противогазы с химически связанным кислородом Общие технические требования. Методы испытаний. | 2005 г. | ВНИИПО |
| 4. | Включить в план НИОКР МЧС России на 2003 – 2010 гг. следующие работы: |  |  |
| 4.1. | Создать комплект носимых самоспасателей с химически связанных с кислородом для защиты органов дыхания и зрения людей при эвакуации их помещений во время пожара. | 2004г. | ВНИИПО |
| 4.2. | Разработать кислородный изолирующий противогаз с химически связанным кислородом. | 2006 г. | ВНИИПО |
| 4.3. | Разработать панорамные , маски для ДАСВ и КИП, обеспечивающих возможность установки радиопереговорных устройств. | 2005 г. | ВНИИПО |
| 4.4. | Создать лабораторию для проведения переосвидетельствования малолитражных баллонов высокого давления СИЗОД. | 2003 г. | ГУГПС |
| 4.5. | Разработать прибор для проверки качества воздуха, создаваемого компрессорными установками. | 2005 г. | ВНИИПО |
| 4.6. | Разработать и осуществить внедрение передвижных теплодымокамер. | 2005 г. | Академия ГПС МЧС России |
| 4.7. | Разработать и осуществить внедрение безопасных средств имитации для проведения тренировок в дымокамерах. | 2005 г. | АГПС |
| 4.8. | Разработать приборы контроля за состоянием газодымозащитника. | 2005 г. | ВНИИПО |
| 5. | Усовершенствовать испытательную базу ВНИИПО МЧС России. | 2004 г. | ВНИИПО |
| 6. | Ввести в органы управления ГПС МЧС России штатную должность начальника ГДЗС. | 2005 г. | Департамент кадров и профессиональной подготовки МЧС России |

Приложение № 2

к приказу МЧС России

от 31.12.2002 № 624

КОНЦЕПЦИЯ
совершенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации в системе Государственной противопожарной службы МЧС России

- Общие положения

- Основной целью Концепции совершенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации в системе Государственной противопожарной службы МЧС России является разработка мер по совершенствованию процессов разработки и производства пожарных автомобилей предприятиями Российской Федерации и организации их технической эксплуатации в подразделениях Государственной противопожарной службы, направленных на совершенствование технического обеспечения боевых действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

- Концепция призвана определить пути решения следующих основных задач:

совершенствование и увеличение качественного и количественного состава парка основных и специальных пожарных автомобилей подразделений ГПС МЧС России;

совершенствование предприятиями-изготовителями процессов разработки, производства и испытаний ПА;

выработки мер по совершенствованию технической эксплуатации ПА подразделениями ГПС МЧС России.

- Концепция предусматривает построение системы взаимодействия между Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России пожарно-техническими научно-исследовательскими учреждениями и образовательными заведениями, предприятиями и учреждениями МЧС России в вопросах разработки, производства и эксплуатации ПА и рассчитана на период до 2010 года.

- Концепция учитывает объективную экономическую ситуацию в стране, сложившийся рынок пожарных автомобилей в Российской Федерации, а также основывается на положениях:

Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2000, № 1, (часть 1), ст. 2; 2001. № 23, (часть I), ст. 3413; 2002, № 1, (часть 1), ст. 2: 2002, № 30, ст. 3033};

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002, № 30: ст. 3033);

Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г.№ 1309 «О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 46, ст. 4384);

Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 38, ст. 3585);

стандартов и других нормативных документах, регламентирующих процессы разработки, производства, испытаний и эксплуатации ПА.

- В Концепции учтены результаты научно-исследовательских и тематических работ, проводимых    пожарно-техническими    научно-исследовательскими учреждениями и образовательными заведениями МЧС России, а также положения действующего Типажа ПА, регламентирующего необходимые типы и виды ПА для оснащения подразделений ГПС МЧС России.

- Основные термины и их определения, используемые в Концепции:

- Пожарный автомобиль – пожарная машина на шасси автомобиля.

- Основные пожарные автомобили – пожарные автомобили, предназначенные для подачи огнетушащих веществ в зону горения и подразделяющиеся на автомобили общего применения (автоцистерны, автонасосы) и автомобили целевого применения (аэродромные; пенного тушения: порошкового тушения; газового тушения; комбинированного тушения и т.п.).

- Специальные пожарные автомобили – пожарные автомобили, предназначенные для обеспечения выполнения специальных работ на пожаре автолестницы, автоподъемники, аварийно-спасательные автомобили и т.п.).

- Парк пожарных автомобилей – совокупность всех видов пожарных автомобилей, находящихся на вооружении подразделений ГПС МЧС России.

- Техническая служба – вид службы, организуемой в ГПС МЧС России в целях технического обеспечения боевых действий по тушению пожаров, а также хозяйственной деятельности органов управления и подразделений ГПС МЧС России.

- Подразделение технической службы – подразделение, обеспечивающее техническую готовность пожарной техники и средств связи, а также материально-техническое снабжение органов управления и подразделений ГПС МЧС России.

- Техническая эксплуатация пожарных автомобилей – техническое обслуживание, ремонт, учет и хранение пожарных автомобилей.

- Состояние варка ПА, находящихся на вооружении подразделений ГПС МЧС России

- ПА являются основными техническими средствами пожарной охраны обеспечивающими доставку сил г средств к месту пожара (аварии), ведение боевых действий по тушению пожаров (ликвидации аварий), спасению людей и материальных ценностей.

- Всего на вооружении подразделений ГПС МЧС России находится 17619 единицы основных и специальных ПА, что составляет, соответственно, 82,6 % их штатной положенности и 37,8 % от требуемой нормативной численности, определенной соответствующими нормами и правилами (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»).

- Доля парка ПА, содержащегося за счет средств федерального бюджета, составляет 39,3 % от их общего количества. За счет средств местных бюджетов субъектов Российской Федерации содержится 56,7 % парка ПА и за счет средств охраняемых предприятий – 4 %.

- Обеспеченность подразделении ГПС МЧС России основными видами ПА имеет следующий вид:

пожарными автоцистернами – 91,3 % от штатной положенности и 38,3 % от требуемой нормативной численности;

пожарными автолестницами и автоподъемниками – 70,2 % и 45,2 % соответственно;

пожарными автомобилями связи и освещения – 67,6 % и 36,9 % соответственно;

пожарными автомобилями газодымозащитной службы – 29,5 % и 5,7 % соответственно.

- Пожарные автоцистерны являются наиболее многочисленным видом ПА и их количество составляет 76,2 % от общей численности всех типов и видов ПА.

- Более 55 % находящихся в эксплуатации ПА выработали установленный ресурс, морально устарели и подлежат замене.

- Материально-техническое обеспечение подразделений ГПС МЧС России, содержащихся за счет средств федерального бюджета, осуществляется в рамках государственного оборонного заказа, при этом ежегодно выделяемые объемы финансирования не позволяют в полном объеме осуществлять весь комплекс мер по количественному и качественному совершенствованию парка ПА, что является причиной появившейся тенденции ежегодного сокращения численности ПА на 2 %.

- Техническое обслуживание и ремонт ПА, находящихся на вооружении подразделений ГПС МЧС России

- Для осуществления технического обслуживания и ремонта находящихся в эксплуатации ПА в территориальных органах управления ГПС МЧС России субъектов Российской Федерации организованы подразделения ТС, которые представляют из себя: 25 производственно-технических центров, 32 отряда, 25 пожарных частей и 7 отдельных постов технической службы.

- Недостаточная материально-техническая база подразделений ТС территориальных органов управления ГПС не позволяет в полном объеме проводить техническое обслуживание и ремонт имеющегося парка ПА.

- В большей части (60 %) имеющегося парка ПА подразделений ГПС МЧС России техническое обслуживание № 2 (ТО-2) и ремонт проводятся непосредственно пожарных частях силами закрепленных водителей.

- Подразделения ТС не обеспечены в должной мере необходимым технологическим оборудованием и аппаратурой для диагностирования, технического обслуживания и ремонта ПА с дизельными двигателями, многоконтурными пневматическими тормозными системами.

- Состояние процессов разработки и производства ПА

- ГУГПС МЧС России, являясь государственным заказчиком пожарно-технической продукции, обеспечивает контроль за деятельностью промышленных предприятий Российской Федерации в сфере разработки, производства и испытания ПА.

- В настоящее время разработчиками и производителями основных и специальных ПА в Российской Федерации являются более 15 промышленных предприятий, которыми освоено серийное производства практически всех видов и типов ПА.

- Особое внимание уделяется развитию производства ПА на шасси автомобилей с дизельными двигателями, как имеющими существенное преимущество перед карбюраторными за счет экономичности, большей мощности и моторесурса. Более половины моделей ПА, освоенных производством за последние годы, изготавливаются на шасси автомобилей с дизельными двигателями.

- На автомобильном шасси «Урал» и «КамАЗ» разработаны и изготовлены образцы пожарных автоцистерн с элементами «северного» исполнения – ориентированные для эксплуатации в холодных климатических районах Российской Федерации. Планируется производство аналогичных ПА на других типах полноприводных шасси.

- ГУГПС МЧС России, Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МЧС России, территориальными органами управления ГПС МЧС России, специальными подразделениями ГПС МЧС России и их органами управления организуется и проводится работа, направленная на продление сроков службы и модернизацию имеющегося парка ПА.

- На базе предприятий-изготовителей ПА и других промышленных предприятий Российской Федерации организуются региональные технические центры по проведению капитального ремонта ПА, с восстановлением надстроек пожарных автоцистерн и автолестниц выработавших ресурс. Стоимость указанных работ существенно ниже стоимости вновь приобретаемых автомобилей.

- Опыт зарубежных предприятий (фирм) по организации разработки и производства ПА

- Все зарубежные ПА создаются на базе национальных, региональных (евронорм) международных (ИСО) стандартов и норм.

- Для создания ПА на зарубежных предприятиях (фирмах) используются современные специальные шасси с более высоким уровнем энергообеспечения параметрами безопасности.

- При изготовлении ПА используются современные технологии, основанные на применении алюминиевых сплавов, пластических масс и клеевых способов соединения элементов с высоким качеством защитно-декоративного покрытия.

- Широко применяется блочно-модульный принцип компоновки, а также система трансформации внутреннего объема кузова.

- Производство ПА на всех фирмах-изготовителях сертифицировано на соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000.

- Существует жесткая адаптация создаваемых ПА к условиям оперативного использования: город, объекты, аэропорты, чрезвычайные ситуации, лесные пожары.

- Широко используется практика изготовления ПА одного класса по функциональному назначению в разных ценовых интервалах: от упрощенной (дешевой) модели до эксклюзивной (более дорогой).

- Наметилась тенденция к созданию многоцелевых пожарно-спасательных автомобилей с расширенным спектром функций, а также ПА первой помощи (автомобилей быстрого реагирования с набором функциональных контейнеров).

- Основные проблемы, решение которых предусматривается Концепцией

- Наметилась определенная тенденция отставания отечественных ПА от аналогичных зарубежных образцов по надежности и технической эстетике, что в первую очередь связано с недостаточным качеством используемого для изготовления ПА отечественных автомобильных шасси.

- Как правило, разработка новых образцов ПА осуществляется предприятиями в инициативном порядке и под конкретного заказчика, что недостаточно стимулирует эти предприятия совершенствовать имеющуюся технологию производства, испытательную базу и не ориентирует их на выпуск качественной, конкурентно-способной продукции.

- ГУГПС МЧС России и ВНИИПО МЧС России, вследствие ограниченного финансирования, не имеют возможности в полном объеме проводить: опытно-конструкторские работы 1 по разработке и постановке на производство современных, перспективных видов ПА.

В силу указанных причин, а также других объективных аспектов, до-настоящего времени остаются актуальными задачи по:

разработке ПА с учетом использования новых эффективных способов тушения и применения перспективных огнетушащих веществ;

совершенствованию технологии антикоррозионной обработки и окраски автомобилей;

созданию гаммы современных автоматизированных насосных агрегатов для ПА всех классов;

повышению энергооснащенности, эргономике, технической эстетике техническому исполнению ПА;

созданию многофункциональных пожарно-спасательных автомобилей, с более тесным совмещением функций по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

унификации электрических схем, коммутационных и распределительных устройств, кабельного хозяйства электросиловых установок специальных ПА.

- В связи с дизелизацией парка ПА требуется создание производственной базы подразделений ТС, ориентированной на проведение ТО дизельных двигателей, а также подготовка соответствующих .квалифицированных кадров.

- Для ориентации производства требуется разработка норм потребности гарнизонов пожарной охраны в ПА различных классов и типов.

- Для повышения контроля за качеством выпускаемой продукции, необходима реорганизация работы военных представителей ГУГПС МЧС России на предприятиях, выпускающих ПА.

- Приоритетные направления разработки, производства и эксплуатации ПА

- Анализ сложившегося положения в области производства ПА и обеспечения ими подразделений ГПС МЧС России показывает на необходимость усиления контроля со стороны ГУГПС МЧС России за процессами разработки, производства и испытаниями ПА.

- В целях обеспечения разработки и производства ПА нового поколения и модернизации выпускаемых моделей деятельность ГУГПС МЧС России должны быть направлена в первую очередь на:

развитие и совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей процессы разработки, постановки на производство и испытаний ПА;

совершенствование процессов разработки и производства ПА, обеспечение действенных методов контроля за качеством выпускаемых автомобилей;

организацию взаимодействия всех участников системы производства и эксплуатации ПА в вопросах совершенствования процессов разработки, производства, испытаний и эксплуатации ПА, предусмотренных действующим Типажом и другими нормативными документами.

- Основным приоритетным направлением в эксплуатации ПА должно стать обеспечение проведения качественного технического обслуживания и ремонта ПА, ориентированного на продление сроков службы ПА. Основное внимание в данной сфере деятельности должно быть акцентировано на:

совершенствование производственной деятельности подразделений ТС, укрепление их материально-технической базы;

организацию и развитие системы проведения капитального (восстановительного) ремонта ПА, выработавших установленный ресурс, в том числе с использованием производственных мощностей предприятий-изготовителей ПА и др. машиностроительных предприятий Российской Федерации;

создание банка данных по эксплуатационным отказам агрегатов и систем ПА нового поколения;

совершенствование подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России по оперативному использованию и эксплуатации ПА.

- Основные функции участников Системы разработки к эксплуатации ПА по реализации Концепции

- ГУГПС МЧС России:

подготавливает и в установленном порядке вносит на рассмотрение руководства МЧС России предложения по вопросам разработки, производства, испытаний и эксплуатации ПА; представляет интересы ГПС МЧС России в других федеральных органах исполнительной власти в вопросах организации разработки, производства, испытаний и эксплуатации ПА;

координирует проведение основных научных разработок и исследований в области разработки, производства, испытаний и эксплуатации ПА;

организует разработку нормативных документов в области пожарной безопасности, определяющие общие технические требования к основным и специальным ПА, а также обеспечивает контроль за их соблюдением всеми участниками системы;

организует и обеспечивает взаимодействие всех участников системы разработки, производства и эксплуатации ПА.

- Пожарно-технические научно-исследовательские учреждения и учебные заведения МЧС России:

осуществляют научно-техническое обеспечение процессов разработки, производства и эксплуатации ПА;

осуществляют разработку нормативных правовых актов в области производства, эксплуатации ПА, подготовки личного состава подразделений ТС МЧС России;

разрабатывают необходимые справочно-методические документы в области организации эксплуатации ПА.

- Региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориальные органы управления ГПС МЧС России:

обеспечивают в пределах своей компетенции проведение федеральных и целевых программ в области развития производства ПА;

разрабатывают и реализуют мероприятия по совершенствованию деятельности подразделений ТС, укреплению их материально-технической базы;

обеспечивают в пределах своей компетенции выполнение нормативных правовых актов, регламентирующих организацию эксплуатации ПА, подготовку личного состава подразделений ITTC МЧС России;

обеспечивают проведение эксплуатационных испытаний новых типов и видов ПА.

- Разработчики и предприятия-изготовители ПА во взаимодействии и ГУГПС МЧС России, а также соответствующими структурными подразделениями и организациями МЧС России:

обеспечивают разработку, производство и испытания ПА в соответствии с действующими стандартами и нормами;

принимают необходимые меры по совершенствованию технологии производства ПА;

проводят необходимую работу по совершенствованию качества и модернизации серийно выпускаемых ПА;

осуществляют сбор и анализ эксплуатационной информации по отказам и дефектам выпускаемых изделий, с разработкой и внедрением оперативных мероприятий по их устранению.

- Механизм реализации Концепции

- Реализацию Концепции обеспечивают, в пределах своей компетенции, все участники системы разработки, производства и эксплуатации ПА, согласно прилагаемому Плану основных мероприятий по реализации концепции развития пожарных автомобилей.

- Положения Концепции и План основных мероприятий по ее реализации могут корректироваться и меняться в установленном порядке.

Приложение
к п.53 Концепции, утвержденной приказом МЧС России
от 31.12.2002 № 624

План
основных мероприятий по реализация Концепции совершенствования пожарных автомобилей и их технической эксплуатации в системе Государственной противопожарной службы МЧС России

| № п.п. | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие мероприятия |  |  |
| 1.1. | Довести положения Концепции до региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориальных органов управления и подразделений ГПС МЧС России, пожарно-технических научно-исследовательских учреждений и учебных заведений МЧС России, разработчиков, производителей и поставщиков ПА. | 2003 г. | ГУГПС |
| 1.2. | Учитывать положения Концепции при формировании государственного оборонного заказа и перспективных планов оснащения подразделений ГПС, в части осуществления закупок требуемой номенклатуры современных ПА. | 2003-2010 гг. | ГУГПС, ДМТОиВ |
| 2. | Развитие нормативно-правовой базы порядка разработки, постановки на производство и испытаний ПА |  |  |
| 2.1. | Переработать нормы табельной положенности укомплектования ПА пожарно-техническим вооружением оборудованием и инструментом. | 2003 г. | ГУГПС, ВНИИПО, АГПС, ДМТОиВ, РЦ, территориальные органы управления ГПС |
| 2.2. | Переработать Типаж ПА, регламентирующий типы и виды ПА, которые могут использоваться на вооружении подразделений ГПС МЧС России. |  | ГУГПС, ВНИИПО, АГПС, ДМТОиВ, РЦ, территориальные органы управления ГПС |
| 2.3. | Подготовить и внести в Госстандарт России предложения по внесению изменений в перечень специальных требований для ПА, обязательных при сертификации ПА в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов: | 2004 г. | ГУГПС, ВНИИПО, ВНИИ ГОЧС |
| 2.4. | Решить правовые, организационные и др. вопросы по осуществлению эксплуатационных испытаний опытных образцов новых видов ПА по базе подразделений ГПСМЧС России до проведения их приемочных испытаний. | 2005 г. | ГУГПС, ВНИИПО, ДПСЧ НТП |
| 2.5. | Разработать и внести на утверждение в Госстандарт России стандарты на основные и специальные ПА, определяющие общие технические требования и методы их испытаний. | 2006г. | ГУГПС, ВНИИПО, ВНИИ ГОЧС, ДПЧС НТП |
| 2.6. | Провести анализ существующих норм положенности обеспечения территориальных и местных гарнизонов пожарной охраны основными и специальными ПА и подготовить предложения по их оптимизации. | 2006г. | ГУГПС, ВНИИПО, АГПС |
| 3. | Разработка и производство ПА, обеспечение контроля их: |  |  |
| 3.1. | Совместно с предприятиями-производителями ПА организовать разработку и производство: - пожарно-спасательных автомобилей (легкого, среднего и тяжелого типов) для юродов и сельских населенных пунктов; ПА, ориентированных для эксплуатации в холодных климатических районах Российской Федерации: - пожарной автонасосной станции (ПНС) на шасси автомобиля повышенной проходимости с насосом серии НЦП, производительностью не менее 100 л/с; - ПА комбинированного тушения; - ПА газового тушения (с изотермической емкостью). | 2003-2005 гг. 2004 г. 2006 г. 2007 г. | ГУГПС, ВНИИПО, ВНИИГО ЧС, ДМТОиВ |
| 4. | Совершенствование качества технического обслуживания и ремонта ПА |  |  |
| 4.1. | Осуществлять необходимые меры по укреплению материально-технической базы подразделений ТС, совершенствованию их производственной деятельность по осуществлению технического обслуживания и ремонта (модернизации) ПА. | 2003-2010 гг. | ГУГПС, ДМТОиВ, РЦ, территориальные органы управления ГПС |
| 4.2. | Создать на базе предприятий-изготовителей ПА и др. промышленных предприятий Российской Федерации сети региональных технических центров по проведению капитальных ремонтов (модернизации) ПА, выработавших установленный ресурс. | 2003-2010 гг. | ГУГПС, ВНИИПО, ДМТОиВ |
| 5. Подготовка личного состава ГПС по обслуживанию ПА |  |  |  |
| 5.1. | Провести разработку новых и корректировку действующих программ обучения личного состава, с учетом поступления на вооружение подразделений ГПС новых образцов ПА. | 2005 г. | АГПС, ГУГПС, РЦ, территориальные органы управления ГПС |
|  | Организовать систему подготовки преподавателей учебных центров (пунктов) по обучению водителей (операторов) специальных ПА, в том числе водителей (операторов) пожарных автолестниц и автоподъемников. | 2004 г. | АГПС, ГУГПС, РП, территориальные органы управления ГПС |
| 5.2. | Разработать пакет справочно-методических документов по эксплуатации поступающих на вооружение подразделений ГПС новых образцов отечественных и импортных ПА. | 2006 г. | ВНИИПО, АГПС, ГУГПС |
| 5.3. | Разработать методические указания по подготовке квалифицированных кадров для проведения диагностирования и ремонта ПА. | 2007 г. | ВНИИПО, АГПС, ГУГПС |
| 6. Взаимодействие участников системы разработки, производства и эксплуатации ПА |  |  |  |
| 6.1. | Совместно с редакцией журнала «Пожарное дело» обеспечить регулярную публикацию в журнале (в разделе «Наука и техника») информацию о новых моделях ПА, принятых к производству. | 2003-2010 гг. | ГУГПС, ВНИИПО |
| 6.2. | Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новых типов и видов ПА осуществлять в соответствии с требованиями настоящей Концепции. | 2003-2010 гг. | ГУГПС, ВНИИПО, ДПЧС НТП |
| 6.3. | Организовать издание периодического каталога ПА, выпускаемых предприятиями Российской Федерации. | 2003-2010 гг. | ВНИИПО |
| 6.4. | Организовать систему сбора и обобщения замечаний о качестве новых образцов ПА и создать банк данных по наработкам, отказам и конструктивным недоработкам ПА, их агрегатам и системам. | 2004 г. | ВНИИПО, ГУГПС, РЦ, территориальные органы управления ГПС |

Далее – Концепция.

Далее – ГПС.

Далее – ГДЗС.

Далее – органы управления и подразделения ГПС.

Далее – научно-исследовательские учреждения ГПС.

Далее – образовательные учреждения ГПС.

Приложение к настоящей Концепции.

Далее – СИЗОД.

Далее – ДАСВ.

Далее – КИП.

Далее – СИЗОД приборы для проверки, кислородные и воздушные компрессоры – оборудование ГДЗС.

Далее – ДМТОиВ.

Далее – НПБ.

Далее – ВНИИПО МЧС России.

Далее – Концепция.

Далее – ПА.

Далее – ГПС.

Далее – ГУГПС.

Далее – подразделения ТС.

Далее – ВНИИПО.

Далее – РТЦ.

Далее – РЦ.