# Зарегистрирована

______________________________________________

(Наименование органа Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий <*>)

"___"_________________ 20_____ г.

# Регистрационный N _________________________

# ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении части здания «Наименование» (Открытое акционерное общество), 
Объект (ОАО), часть здания относится к классу функциональной пожарной опасности – Ф4.3

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица 102ХХХХХХХХХХХ

Идентификационный номер налогоплательщика 774ХХХХХХХ

# Место нахождения объекта защиты 11ХХХХ, Москва, ул. Уличная д. ХХ

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)					 
лица, которому принадлежит объект защиты 11ХХХХ, г. Москва,  ул. Уличная, дом ХХ, корпус Х   				электронный адрес: ХХХХ@mail.ru,  тел: 8(495) ХХХ-ХХ-ХХ, факс: 8(495) ХХХ-ХХХ-ХХ

| № П/П | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска <**>, обеспеченного на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются Допустимые значения уровня пожарного риска: В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарный риск не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. Расчет пожарного риска в части здания Объект (ОАО) не проводился. __________________________________________________________________ расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения ___________________________________________________________________ уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно- ___________________________________________________________________ технических и организационных мероприятий для обеспечения ___________________________________________________________________ допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 0 рублей 00 копеек ___________________________________________________________________ (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки ___________________________________________________________________ возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся ___________________________________________________________________ реквизиты документов страхования <***>) |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты _____________________________________________________ (В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) ___________________________________________________________________ федеральных законов о технических регламентах и нормативных ___________________________________________________________________ документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 1. Статья 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности». 2. Статьи 4, 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 3. пп. 1.1–1.9, 2.1–2.4, 3.1–3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования». 4. пп. 4.1–4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10–6.13, 6.14–6.17, 6.19, 6.20, 6.22–6.28, 7.1–7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.28, 7.29, 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 5. пп. 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.11, 7.2 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». 6. пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.12, 7.1.15, 7.2.15 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 7. п. 4.1 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей». 8. пп. 4,4 4.6, 6.6, 6.9, 6.10, 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». 9. пп. 2.11, 2.12–2.15, 2.12–2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 10. пп. 7.2.7, 7.2.8, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.13, 8.12 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 11. прил. 1* пп. 1-3, 6 СПиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 12. пп. 7.1, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 13. разделы 11.11-11.15, разделы 12-14 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» 14. Разделы 8, 13-17, Приложение А, Д, Е СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 15. пп. 3.1–3.27, 4.1, 5.1 НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». 16. пп. 3.1–3.5, 4.1–4.8, 5.1–5.5, раздел 6, 7 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 17. пп. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14, приложение НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 18. пп. 1, 2 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 19. пп. 1.2–1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». 20. пп. 1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 21. пп 1–4, 6-10, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 33, 34, 37, 38, 40, 51-54, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 76-78, 89, 90, 96-99, 102-104, 108-111 приложения 1, 2, 3, 4 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Настоящую декларацию разработал должность Иванов И.И. __________________________ _______________________ (Должность, фамилия, инициалы) (Подпись) "ХХ" февраля 20ХХ г. М.П. -------------------------------- <*> Наименование структурного подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения специального или воинского подразделения федеральной противопожарной службы, созданного в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытом административно-территориальном образовании, особо важной и режимной организации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора. <**> К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска. На действовавшие до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" объекты защиты расчет пожарного риска не требуется. <***> К декларации прилагается копия страхового полиса.". |