# Зарегистрирована

______________________________________________

(Наименование органа Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий <*>)

"___"_________________ 20_____ г.

# Регистрационный N _________________________

# ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении здания «Наименование» (Открытое акционерное общество), 
Объект (ОАО), здание относится к классу функциональной пожарной опасности – Ф4.3, встроенная подземная автостоянка – Ф5.2

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица 102ХХХХХХХХХХХ

Идентификационный номер налогоплательщика 774ХХХХХХХ

# Место нахождения объекта защиты 11ХХХХ, Москва, 2-й Уличный пр-д. Х, стр. ХХ

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)					 
лица, которому принадлежит объект защиты 11ХХХХ, г. Москва, ул. Уличная, дом ХХ, корпус Х   				электронный адрес: ХХХХ@mail.ru,  тел: 8(495) ХХХ-ХХ-ХХ, факс: 8(495) ХХХ-ХХ-ХХ

| № П/П | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска <**>, обеспеченного на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются Допустимые значения уровня пожарного риска: В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарный риск не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. Расчет пожарного риска в здании Объект (ОАО) не проводился __________________________________________________________________ расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения ___________________________________________________________________ уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно- ___________________________________________________________________ технических и организационных мероприятий для обеспечения ___________________________________________________________________ допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 0 рублей 00 копеек ___________________________________________________________________ (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки ___________________________________________________________________ возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся ___________________________________________________________________ реквизиты документов страхования <***>) |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты _____________________________________________________ (В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) ___________________________________________________________________ федеральных законов о технических регламентах и нормативных ___________________________________________________________________ документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 1. Статьи 34, 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности». 2. Статьи 4-6, 48-62, 64, 67-69, 76, 78-91, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 3. пп. 4.1.1–4.1.5, 4.2.1–4.2.8, 4.3.1–4.3.4, 4.4.1–4.4.5, 4.4.6–4.4.8, 4.4.10, 4.4.13, 8.1.1–8.1.13, 8.1.1–8.1.13, 8.1.15, 8.1.18-8.1.22, 8.1.27, 8.1.33, 8.1.34, 8.3.1–8.3.4, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.5, 9.4.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 4. пп. 5.3.4, 6.3.1, 6.7.5, 6.8.1 СП 2.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 5. пп. 3.1–3.5, 4.1–4.8, 5.1–5.5, разделы 6, 7 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 6. пп. 4,3, 4.18, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 5.1.9, 5.1.10, 6.11.3-6.11.5, 6.11.7, 6.11.9, 6.11.13, 6.11.14, 6.11.16, 6.11.18, 6.11.21-6.11.23 СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 7. пп. 5.1.1-5.1.4, 5.1.11-5.1.19, раздел 8, 9 13-17, Приложения А, В, Д, Е, М, Н СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 8. пп. 4.1–4.15 СП 6.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 9. пп. 6.5–6.7, 6.54-6.68, 7.2, 7.4-7.6, 7.10, 7.12–7.20 СП 7.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». 10. пп. 5.2, 5.4, 5.5, 5.13, 6.3, 8.6 СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 11. пп. 4.1.1–4.1.40, 4.2.1–4.2.11, 4.3.1–4.3.16, 4.5.1–4.5.4 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 12. пп. 4.1.1–4.1.16, 4.2.1–4.2.13 СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». 13. пп 1–4, 6-10, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 33, 34, 37, 38, 40, 51-54, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 76-78, 89, 90, 96-99, 102-104, 108-111 приложения 1, 2, 3, 4 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Настоящую декларацию разработал должность Иванов И.И. __________________________ _______________________ (Должность, фамилия, инициалы) (Подпись) "ХХ" февраля 20ХХ г. М.П. -------------------------------- <*> Наименование структурного подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения специального или воинского подразделения федеральной противопожарной службы, созданного в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытом административно-территориальном образовании, особо важной и режимной организации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора. <**> К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска. На действовавшие до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" объекты защиты расчет пожарного риска не требуется. <***> К декларации прилагается копия страхового полиса.". |