# СТО НП АВОК 1.05-2006

# УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике»

Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения

СТО НП АВОК 1.05-2006

2006

Предисловие

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН творческим коллективом специалистов некоммерческого партнерства «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»):

М.Г. Тарабанов, канд. техн. наук (НИЦ «Инвент») - руководитель;

Л.П. Авдеева (НИЦ «Инвент»);

В.Е. Василевская (НИЦ «Инвент»);

В.Ф. Сергеев (НИЦ «Инвент»);

Н.В. Шафран (НИЦ «Инвент»).

2. ВНЕСЕН Комитетом НП «АВОК» по вентиляции и кондиционированию воздуха.

3. В настоящем стандарте учтены условные обозначения, принятые в международной практике, установленные в стандарте ANSI/ASHRAE Standard 134-2005. ASHRAE STANDARD. Graphic Symbols for Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Systems.

4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Президента НП «АВОК» от 14 марта 2006 г.

5. ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ.

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие положения

Приложение 1 Условные обозначения систем вентиляции

Таблица 1.1 - Воздуховоды

Таблица 1.2 - Воздуховоды в шахте

Таблица 1.3 - Прямоугольные фитинги

Таблица 1.4 - Круглые фитинги

Таблица 1.5 - Вытяжные и приточные устройства

Таблица 1.6 - Элементы систем вентиляции

Приложение 2 Условные обозначения трубопроводов

Таблица 2.1 - Общие обозначения

Таблица 2.2 - Водопроводы

Таблица 2.3 - Теплопроводы

Таблица 2.4 - Хладопроводы

Таблица 2.5 - Трубные узлы

Таблица 2.6 - Соединения труб

Таблица 2.7 - Элементы трубопроводов

Таблица 2.8 - Арматура

Таблица 2.9 - Арматура

Приложение 3 Условные обозначения оборудования

Таблица 3.1 - Отопительные приборы и агрегаты

Таблица 3.2 - Кондиционеры-доводчики

Таблица 3.3 - Кондиционеры, приточные установки

Таблица 3.4 - Вентиляторы

Таблица 3.5 - Холодильная техника

Таблица 3.6 - Насосы

Таблица 3.7 - Теплообменники и баки

Приложение 4 Условные обозначения оборудования для очистки вентиляционных выбросов

Таблица 4.1 - Сухие пылеуловители

Таблица 4.2 - Мокрые пылеуловители

Таблица 4.3 - Фильтры для очистки выбросов от аэрозолей и газообразных загрязнений

Приложение 5 Условные обозначения элементов автоматизации и приводов

Таблица 5.1 - Датчики и показывающие приборы

Таблица 5.2 - Приводы

## Введение

Условные графические обозначения применяются на всех стадиях проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, а также при монтаже, наладке и эксплуатации указанных систем, т.к. они позволяют передать в графическом виде общую информацию, необходимую при работе с проектом, и облегчить процесс проектирования, изучения и анализа проектов.

Действующая система условного графического обозначения, установленная в ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93, не отражает всего многообразия новых элементов и оборудования, широко применяемого в настоящее время. В результате проектные организации и фирмы-производители вынуждены использовать для своих проектов и каталогов индивидуальные условные обозначения, что значительно затрудняет и работу проектировщиков, и использование отечественной и зарубежной климатической техники.

Графические обозначения в стандарте ANSI/ASHRAE Standard 134-2005 в основном относятся к трубопроводам и воздуховодам. Они предназначены для чертежей планов и разрезов и не могут быть использованы для чертежей принципиальных и аксонометрических схем, распространенных в отечественной практике проектирования.

В настоящем стандарте предложены условные графические обозначения, используемые в реальных проектах, учитывающие номенклатуру наиболее часто применяемых элементов и оборудования, которые не искажают и не дублируют условные графические обозначения, установленные в ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93.

Стандарт разработан для апробации на практике предложенных условных графических обозначений. Все предложения и замечания просьба направлять в Комитет НП «АВОК» по стандартизации.

Стандарт предназначен для специалистов по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, а также студентов высших учебных заведений.

СТАНДАРТ АВОК

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

GRAPHIC SYMBOLS FOR HEATING, VENTILATING, AIR-CONDITIONING, HEAT AND COOL SUPPLY

Дата введения - 2006-01-04

## 1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения трубопроводов, воздуховодов, элементов и оборудования для проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплохолодоснабжения зданий и сооружений различного назначения.

1.2. Графические обозначения следует использовать на чертежах планов и разрезов, а также в аксонометрических и принципиальных схемах.

1.3. В стандарте приведены графические изображения приводов и элементов автоматизации и контроля необходимых для проектирования средств управления.

1.4. Размеры условных графических обозначений на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба, но с сохранением конфигурации.

1.5. Графические символы в стандарте предназначены для ручного и автоматизированного проектирования.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 21.206-93 СПДС. Условные обозначения трубопроводов;

ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем;

ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах;

ANSI/ASHRAE Standard 134-2005. ASHRAE STANDARD. Graphic Symbols for Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Systems;

ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования.

## 3. Общие положения

3.1. Обозначения трубопроводов, их диаметры и размеры воздуховодов следует показывать в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003.

3.2. Условные обозначения разделены на следующие разделы:

- системы вентиляции (приложение 1),

- трубопроводы (приложение 2),

- оборудование (приложение 3), -оборудование для очистки вентиляционных выбросов (приложение 4),

- элементов автоматизации и приводов (приложение 5).

3.3. В таблицах установлен код обозначения. Первые две цифры - номер таблицы, третья и четвертая цифры - порядковый номер обозначения в данной таблице.

## Приложение 1

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

## Таблица 1.1 - Воздуховоды

| Обозначение |  | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| На планах и разрезах | На схемах |  |  |
|  |  | Воздуховод, общее обозначение | 1.1.01 |
|  |  | Воздуховод круглого сечения | 1.1.02 |
|  |  | Воздуховод прямоугольного сечения (*вторая цифра - высота канала) | 1.1.03 |
|  |  | Вентиляционный канал (*вторая цифра - высота канала) | 1.1.04 |
|  |  | Воздуховод круглого сечения, идущий в видимую сторону | 1.1.05 |
|  |  | Воздуховод круглого сечения, идущий в невидимую сторону | 1.1.06 |
|  |  | Воздуховод прямоугольный, идущий в видимую сторону | 1.1.07 |
|  |  | Воздуховод прямоугольный, идущий в невидимую сторону | 1.1.08 |
|  |  | Воздуховод гибкий | 1.1.09 |
|  |  | Воздуховод теплоизолированный | 1.1.10 |
|  |  | Воздуховод с огнезащитным покрытием ЕI150 - предел огнестойкости | 1.1.11 |
|  |  | Акустическое покрытие снаружи или внутри воздуховода | 1.1.12 |

## Таблица 1.2 - Воздуховоды в шахте

| Обозначение | Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | Приточный, идущий в видимую сторону | 1.2.01 |
|  | Приточный, идущий в невидимую сторону | 1.2.02 |
|  | Вытяжной, идущий в видимую сторону | 1.2.03 |
|  | Вытяжной, идущий в невидимую сторону | 1.2.04 |
|  | ### Рециркуляционный, идущий в видимую сторону | 1.2.05 |
|  | Рециркуляционный, идущий в невидимую сторону | 1.2.06 |
|  | Воздуховод из строительных конструкций (*вторая цифра - высота канала) | 1.2.07 |
| Примечание - Обозначения рекомендуются для изображения воздуховодов в сечениях вентиляционных шахт. |  |  |

## Таблица 1.3 - Прямоугольные фитинги

| Обозначение |  | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| На планах и разрезах | На схемах |  |  |
|  |  | ### Переход симметричный | 1.3.01 |
|  |  | Переход асимметричный | 1.3.02 |
|  |  | Переход с прямоугольного на круглое сечение | 1.3.03 |
|  |  | Отвод с центральным углом 90º | 1.3.04 |
|  |  | Отвод под углом | 1.3.05 |
|  |  | Колено с лопатками | 1.4.06 |
|  |  | Колено острое без лопаток | 1.3.07 |
|  |  | Раздвоение потока острое симметричное | 1.3.08 |
|  |  | Раздвоение потока плавное симметричное | 1.3.09 |
|  |  | Ответвление прямое | 1.3.10 |
|  |  | Ответвление под углом 45° | 1.3.11 |
|  |  | Ответвление круглое | 1.3.12 |
|  |  | Ответвление коническое, круглое | 1.3.13 |
| Примечание - Обозначения фасонных элементов рекомендуется использовать в монтажных проектах. |  |  |  |

## Таблица 1.4 - Круглые фитинги

| Обозначение |  | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| На планах и разрезах | На схемах |  |  |
|  |  | Переход на воздуховодах круглого сечения | 1.4.01 |
|  |  | Отвод по радиусу с углом 90° | 1.4.02 |
|  |  | Отвод секционный с углом 90° | 1.4.03 |
|  |  | Отвод по радиусу | 1.4.04 |
|  |  | Отвод секционный с углом 135º | 1.4.05 |
|  |  | Колено острое с лопатками | 1.4.06 |
|  |  | Колено острое без лопаток | 1.4.07 |
|  |  | Тройник | 1.4.08 |
|  |  | Тройник с коническим ответвлением | 1.4.09 |
|  |  | Тройник штанообразный | 1.4.10 |
|  |  | Крестовина | 1.4.11 |
|  |  | Тройник прямой, аспирация | 1.4.12 |
|  |  | Крестовина, аспирация | 1.4.13 |
|  |  | Тройник штанообразный, аспирация | 1.4.14 |
| Примечание - Обозначения фасонных элементов рекомендуется использовать в монтажных проектах. |  |  |  |

## Таблица 1.5 - Вытяжные и приточные устройства

| Обозначение |  | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| На планах и разрезах | ### На схемах |  |  |
|  |  | Отверстие (решетка) для выпуска воздуха | 1.5.01 |
|  |  | Отверстие (решетка) для забора воздуха | 1.5.02 |
|  |  | Воздухораспределитель приточный четырехсторонний | 1.5.03 |
|  |  | Воздухораспределитель приточный трехсторонний | 1.5.04 |
|  |  | Воздухораспределитель приточный двухсторонний | 1.5.05 |
|  |  | Воздухораспределитель приточный односторонний | 1.5.06 |
|  |  | Воздухораспределитель приточный круглый | 1.5.07 |
|  |  | Воздухораспределитель вытяжной четырехсторонний | 1.5.08 |
|  |  | Воздухораспределитель вытяжной трехсторонний | 1.5.09 |
|  |  | Воздухораспределитель вытяжной двухсторонний | 1.5.10 |
|  |  | Воздухораспределитель вытяжной односторонний | 1.5.11 |
|  |  | Воздухораспределитель вытяжной круглый | 1.5.12 |
|  |  | Воздухораспределитель горизонтальный односторонний | 1.5.13 |
|  |  | Воздухораспределитель многосторонний | 1.5.14 |
|  |  | Воздухораспределитель с наклонными струями | 1.5.15 |
|  |  | Сопло воздухораспределительное | 1.5.16 |
|  |  | Воздухораспределитель многодиффузорный | 1.5.17 |
|  |  | Воздухораспределитель вертикальный перфорированный | 1.5.18 |
|  |  | Воздухораспределитель потолочный перфорированный | 1.5.19 |
|  |  | Решетка настенная | 1.5.20 |
|  |  | Решетка переточная в стене | 1.5.21 |
|  |  | Решетка линейная приточная | 1.5.22 |
|  |  | Решетка линейная вытяжная | 1.5.23 |
|  |  | Решетка жалюзийная наружная (воздухозаборная или вытяжная) | 1.5.24 |
|  |  | Решетка инерционная | 1.5.25 |
|  |  | Местный отсос | 1.5.26 |

## Таблица 1.6 - Элементы систем вентиляции

| Обозначение |  | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| На планах и разрезах | На схемах |  |  |
|  |  | Дефлектор | 1.6.01 |
|  |  | Зонт | 1.6.02 |
|  |  | Заслонка (дроссель-клапан) вентиляционная | 1.6.03 |
|  |  | Шибер | 1.6.04 |
|  |  | Клапан обратный | 1.6.05 |
|  |  | Клапан дымоудаления | 1.6.06 |
|  |  | Клапан огнезадерживающий | 1.6.07 |
|  |  | Дверь для обслуживания | 1.6.08 |
|  |  | Люк для чистки воздуховодов | 1.6.09 |
|  |  | Лючок для замера параметров воздуха | 1.6.10 |
|  |  | Узел прохода вентиляционной шахты | 1.6.11 |
|  |  | Вставка гибкая | 1.6.12 |
|  |  | Шумоглушитель | 1.6.13 |

## Приложение 2

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

## Таблица 2.1 - Общие обозначения

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | Водопровод | 2.1.01 |
|  | Теплопровод | 2.1.02 |
|  | Хладопровод | 2.1.03 |
|  | Хладон | 2.1.04 |
|  | Слив | 2.1.05 |
|  | Дренаж самотечный | 2.1.06 |
|  | Дренаж напорный | 2.1.07 |
|  | Отводящий воздух | 2.1.08 |
|  | Марка трубы, с подробным описанием | 2.1.09 |
|  | Марка трубы (при скрытой или подземной прокладке), с подробным описанием | 2.1.10 |
|  | Марка трубы, существующей | 2.1.11 |
|  | Трубопровод теплоизолированный | 2.1.12 |
|  | Уклон трубопровода, мм/м или % | 2.1.13 |
|  | Направление потока (жидкости) в трубопроводе | 2.1.14 |

## Таблица 2.2 - Водопроводы

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | Питьевой | 2.2.01 |
|  | Противопожарный | 2.2.02 |
|  | Производственный | 2.2.03 |
|  | Оборотной воды, подающий | 2.2.04 |
|  | Оборотной воды, обратный | 2.2.05 |
|  | Умягченной воды | 2.2.06 |
|  | Речной воды | 2.2.07 |
|  | Речной осветленной воды | 2.2.08 |
|  | Подземной воды | 2.2.09 |

## Таблица 2.3 - Теплопроводы

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | Горячей воды, подающий (теплоснабжение, отопление) | 2.3.01 |
|  | Горячей воды, обратный (теплоснабжение, отопление) | 2.3.02 |
|  | Горячей воды, подающий при разных параметрах | 2.3.03 |
|  | Горячей воды, обратный при разных параметрах | 2.3.04 |
|  | Горячей воды, подающий горячего водоснабжения | 2.3.05 |
|  | Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения | 2.3.06 |
|  | Горячей воды, подающий горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя | 2.3.07 |
|  | Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя | 2.3.08 |
|  | Горячей воды, подающий технологических процессов | 2.3.09 |
|  | Горячей воды, обратный технологических процессов | 2.3.10 |
|  | Горячей воды, подающий технологических процессов при разных параметрах теплоносителя | 2.3.11 |
|  | Горячей воды, обратный технологических процессов при разных параметрах теплоносителя | 2.3.12 |
|  | Паропровод | 2.3.13 |
|  | Конденсатопровод | 2.3.14 |
|  | Паропроводы разных параметров давления пара | 2.3.15 |
|  | Конденсатопроводы разных параметров давления пара | 2.3.16 |
|  | Конденсатопровод напорный | 2.3.17 |
|  | Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.), подающий | 2.3.18 |
|  | Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.), обратный | 2.3.19 |
|  | Теплового насоса, подающий | 2.3.20 |
|  | Теплового насоса, обратный | 2.3.21 |

## Таблица 2.4 - Хладопроводы

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | Вода охлажденная, подающий | 2.4.01 |
|  | Вода охлажденная, обратный | 2.4.02 |
|  | Антифриз, подающий | 2.4.03 |
|  | Антифриз, обратный | 2.4.04 |
|  | Хладон, горячий газ | 2.4.05 |
|  | Хладон, холодный газ | 2.4.06 |
|  | Хладон жидкий | 2.4.07 |

## Таблица 2.5 - Трубные узлы

| Обозначение |  | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| На планах и разрезах | На схемах |  |  |
|  |  | Трубопровод | 2.5.01 |
|  |  | Трубопровод гибкий | 2.5.02 |
|  |  | Пересечение трубопроводов без соединений | 2.5.03 |
|  |  | Колено, отвод | 2.5.04 |
|  |  | Колено (прямоугольное) | 2.5.05 |
|  |  | Колено 135° | 2.5.06 |
|  |  | Колено, идущее в видимую сторону или вверх, изображение в две линии | 2.5.07 |
|  |  | Колено, идущее в невидимую сторону или вниз, изображение в две линии | 2.5.08 |
|  |  | Колено, идущее в видимую сторону или вверх, изображение в одну линию | 2.5.09 |
|  |  | Колено, идущее в невидимую сторону или вниз, изображение в одну линию | 2.5.10 |
|  |  | Заглушка (пробка) | 2.5.11 |
|  |  | Патрубок переходный концентрический | 2.5.12 |
|  |  | Тройник | 2.5.13 |
|  |  | Крестовина | 2.5.14 |
|  |  | Ответвление | 2.5.15 |

## Таблица 2.6 - Соединения труб

Типы соединений чаще всего классифицируются для разных размеров, и нет необходимости показывая их условные обозначения. Они могут быть указаны там, где требуется дополнительная интерпретация. Чаще фланцы и соединения показываются для эксплуатируемого оборудования.

| Обозначение |  | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| На планах и разрезах | На схемах |  |  |
|  |  | Общее | 2.6.01 |
|  |  | Фланцевое | 2.6.02 |
|  |  | Муфтовое резьбовое | 2.6.03 |
|  |  | Муфтовое быстроразъемное | 2.6.04 |
|  |  | Шарнир сферический | 2.6.05 |

## Таблица 2.7 - Элементы трубопроводов

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | Трубопровод в трубе (футляре) | 2.7.01 |
|  | Трубопровод в сальнике | 2.7.02 |
|  | Сифон (гидрозатвор) | 2.7.03 |
|  | Компенсатор, общее обозначение | 2.7.04 |
|  | Компенсатор П-образный | 2.7.05 |
|  | Компенсатор сальниковый двусторонний и односторонний | 2.7.06 |
|  | Компенсатор сильфонный | 2.7.07 |
|  | Вставка гибкая | 2.7.08 |
|  | Место сопротивления в трубопроводе (шайба дроссельная, диафрагма) | 2.7.09 |
|  | Опора неподвижная | 2.7.10 |
|  | Опора подвижная | 2.7.11 |
|  | Опора подвижная, подвеска | 2.7.12 |
|  | Гильза для термометра | 2.7.13 |
|  | Выпуск воздуха, общее обозначение | 2.7.14 |
|  | Выпуск воздуха ручной | 2.7.15 |
|  | Воздухосборник с ручным выпуском воздуха | 2.7.16 |
|  | Воздухоотводчик автоматический | 2.7.17 |
|  | Слив воды, общее обозначение | 2.7.18 |
|  | Слив воды ручной | 2.7.19 |
|  | Дренаж, воронка спускная | 2.7.20 |
|  | Дренаж, трап в полу | 2.7.21 |

## Таблица 2.8 - Арматура

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | Вентиль запорный проходной | 2.8.01 |
|  | Вентиль угловой | 2.8.02 |
|  | Задвижка | 2.8.03 |
|  | Затвор дисковый | 2.8.04 |
|  | Кран шаровой | 2.8.05 |
|  | Кран проходной, пробковый | 2.8.06 |
|  | Кран угловой, пробковый | 2.8.07 |
|  | Кран трехходовой, пробковый | 2.8.08 |
|  | Клапан регулирующий проходной | 2.8.09 |
|  | Клапан регулирующий угловой | 2.8.10 |
|  | Клапан регулирующий трехходовой | 2.8.11 |
|  | Клапан регулирующий четырехходовой | 2.8.12 |
|  | Клапан запорно-балансировочный ручной | 2.8.13 |
|  | Клапан балансировочный автоматический | 2.8.14 |
|  | Клапан обратный | 2.8.15 |
|  | Клапан обратный, угловой | 2.8.16 |
|  | Клапан радиаторный запорный | 2.8.17 |
|  | Клапан радиаторный запорно-проходной с байпасом | 2.8.18 |
|  | Терморегулятор радиаторный автоматический | 2.8.19 |
|  | Регулятор перепада давления | 2.8.20 |
|  | Регулятор давления после себя | 2.8.21 |
|  | Регулятор давления до себя | 2.8.22 |
|  | Клапан предохранительный, угловой | 2.8.23 |
|  | Клапан предохранительный, проходной | 2.8.24 |
|  | Клапан поплавковый | 2.8.25 |

## Таблица 2.9 - Арматура

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | Грязевик | 2.9.01 |
|  | Фильтр сетчатый | 2.9.02 |
|  | Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) | 2.9.03 |
|  | Расходомер, общее обозначение | 2.9.04 |
|  | Расходомер ультразвуковой | 2.9.05 |
|  | Расходомер электромагнитный | 2.9.06 |
|  | Расходомер, диафрагма с фланцами | 2.9.07 |
|  | Расходомер турбинный | 2.9.08 |
|  | Расходомер вихревой | 2.9.09 |

## Приложение 3

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

## Таблица 3.1 - Отопительные приборы и агрегаты

| Обозначение |  | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
| На планах и разрезах | На схемах |  |  |
|  |  | ### Радиатор отопительный панельный | 3.1.01 |
|  |  | Радиатор отопительный секционный | 3.1.02 |
|  |  | Радиатор трубчатый | 3.1.03 |
|  |  | Конвектор отопительный | 3.1.04 |
|  |  | Конвектор, встраиваемый в пол | 3.1.05 |
|  |  | Конвектор с вентилятором, встраиваемый в пол | 3.1.06 |
|  |  | Регистр из гладких труб | 3.1.07 |
|  |  | Регистр из ребристых труб | 3.1.08 |
|  |  | Панель излучающая | 3.1.09 |
|  |  | Прибор отопительный электрический | 3.1.10 |
|  |  | ### Агрегат воздушно-отопительный водяной | 3.1.11 |
|  |  | Агрегат воздушно-отопительный электрический | 3.1.12 |
|  |  | Завеса воздушная без обогрева | 3.1.13 |
|  |  | Завеса воздушная водяная | 3.1.14 |
|  |  | Завеса воздушная электрическая | 3.1.15 |

## Таблица 3.2 - Кондиционеры-доводчики

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Фанкойл | 3.2.01 |
|  | ### Внутренний блок VRV, VRF, сплит-системы | 3.2.02 |
|  | ### Внешний блок VRV, VRF, сплит-системы с воздушным охлаждением | 3.2.03 |
|  | ### Внешний блок VRV, VRF, сплит-системы с водяным охлаждением | 3.2.04 |
|  | ### Эжекционный доводчик | 3.2.05 |

## Таблица 3.3 - Кондиционеры, приточные установки

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Секция смешения | 3.3.01 |
|  | ### Секция приемная | 3.3.02 |
|  | ### Секция промежуточная | 3.3.03 |
|  | ### Секция обслуживания | 3.3.04 |
|  | ### Фильтр грубой очистки G1...G4 | 3.3.05 |
|  | ### Фильтр тонкой очистки F5...F9 | 3.3.06 |
|  | ### Фильтр высокой эффективности (НЕРО) Н10...Н14 | 3.3.07 |
|  | ### Воздухонагреватель, общее обозначение | 3.3.08 |
|  | ### Воздухонагреватель жидкостный | 3.3.09 |
|  | ### Воздухонагреватель электрический | 3.3.10 |
|  | ### Воздухонагреватель газовый | 3.3.11 |
|  | ### Воздухоохладитель жидкостный | 3.3.12 |
|  | ### Воздухоохладитель фреоновый | 3.3.13 |
|  | ### Теплоутилизатор пластинчатый перекрестный | 3.3.14 |
|  | ### Теплоутилизатор вращающийся | 3.3.15 |
|  | ### Увлажнитель форсуночный | 3.3.16 |
|  | ### Увлажнитель роторный | 3.3.17 |
|  | ### Пароувлажнитель | 3.3.18 |
|  | ### Насадка орошаемая | 3.3.19 |
|  | ### Увлажнитель дисковый | 3.3.20 |
|  | ### Каплеуловитель | 3.3.21 |
|  | ### Осушитель адсорбционный | 3.3.22 |
|  | ### Осушитель адсорбционный, вращающийся в прямоугольном кожухе | 3.3.23 |
|  | ### Осушитель адсорбционный | 3.3.24 |
|  | ### Ионизатор | 3.3.25 |
|  | ### Озонатор | 3.3.26 |
|  | ### Обеззараживатель ультрафиолетовый | 3.3.27 |
|  | ### Кондиционер центральный (упрощенное обозначение) | 3.3.28 |
|  | ### Кондиционер канальный | 3.3.29 |
|  | ### Кондиционер крышный | 3.3.30 |
|  | ### Приточная установка | 3.3.31 |
|  | ### Кондиционер автономный с воздушным охлаждением | 3.3.32 |
|  | ### Кондиционер автономный с жидкостным охлаждением | 3.3.33 |
|  | ### Кондиционер прецизионный с воздушным охлаждением | 3.3.34 |
|  | ### Кондиционер прецизионный с жидкостным охлаждением | 3.3.35 |

## Таблица 3.4 - Вентиляторы

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Радиальный, общее обозначение | 3.4.01 |
|  | ### Радиальный, с внешним ротором | 3.4.02 |
|  | ### Радиальный, первое исполнение | 3.4.03 |
|  | ### Радиальный с клиноременной передачей | 3.4.04 |
|  | ### Радиальный с муфтовым соединением | 3.4.05 |
|  | ### Радиальный без кожуха, общее обозначение | 3.4.06 |
|  | ### Радиальный без кожуха, первое исполнение | 3.4.07 |
|  | ### Радиальный без кожуха с клиноременной передачей | 3.4.08 |
|  | ### Осевой с неподвижными лопатками | 3.4.09 |
|  | ### Осевой с поворотными лопатками | 3.4.10 |
|  | ### Осевой с неподвижными лопатками, первое исполнение | 3.4.11 |
|  | ### Осевой с неподвижными лопатками с клиноременной передачей | 3.4.12 |
|  | ### Осевой с неподвижными лопатками с муфтовым соединением | 3.4.13 |
|  | ### Канальный | 3.4.14 |
|  | ### Канальный прямоточный в квадратном корпусе | 3.4.15 |
|  | ### Канальный прямоточный в круглом корпусе | 3.4.16 |
|  | ### Канальный прямоточный в прямоугольном корпусе | 3.4.17 |
|  | ### Крышный осевой с боковым выбросом | 3.4.18 |
|  | ### Крышный осевой с выбросом вверх | 3.4.19 |
|  | ### Крышный радиальный с боковым выбросом | 3.4.20 |
|  | ### Крышный радиальный с выбросом вверх | 3.4.21 |
|  | ### Крышный канальный с боковым выбросом | 3.4.22 |
|  | ### Крышный канальный с выбросом вверх | 3.4.23 |

## Таблица 3.5 - Холодильная техника

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора со спиральным компрессором | 3.5.01 |
|  | ### Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с винтовым компрессором | 3.5.02 |
|  | ### Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с турбокомпрессором | 3.5.03 |
|  | ### Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с поршневым компрессором | 3.5.04 |
|  | ### Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора со спиральным компрессором | 3.5.05 |
|  | ### Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с винтовым компрессором | 3.5.06 |
|  | ### Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с турбокомпрессором | 3.5.07 |
|  | ### Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с поршневым компрессором | 3.5.08 |
|  | ### Компрессор | 3.5.09 |
|  | ### Конденсатор с воздушным охлаждением | 3.5.10 |
|  | ### Конденсатор с жидкостным охлаждением | 3.5.11 |
|  | ### Испаритель воздушный | 3.5.12 |
|  | ### Испаритель жидкостный | 3.5.13 |
|  | ### Вентиль терморегулирующий | 3.5.14 |
|  | ### Вентиль терморегулирующий электронный | 3.5.15 |
|  | ### Градирня с закрытым контуром, с осевым вентилятором (орошаемая) | 3.5.16 |
|  | ### Градирня с закрытым контуром, с радиальным вентилятором (орошаемая) | 3.5.17 |
|  | ### Градирня с открытым контуром, с осевым вентилятором | 3.5.18 |
|  | ### Градирня с открытым контуром, с радиальным вентилятором | 3.5.19 |
|  | ### Сухой охладитель с радиальным вентилятором | 3.5.20 |
|  | ### Сухой охладитель горизонтальный с осевым вентилятором | 3.5.21 |
|  | ### Сухой охладитель V-образный с осевым вентилятором | 3.5.22 |

## Таблица 3.6 - Насосы

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Консольный | 3.6.01 |
|  | ### Циркуляционный | 3.6.02 |
|  | ### Циркуляционный сдвоенный | 3.6.03 |
|  | ### Линейный | 3.6.04 |
|  | ### Линейный сдвоенный | 3.6.05 |
|  | ### Ручной | 3.6.06 |
|  | ### Элеватор (эжектор) | 3.6.07 |

## Таблица 3.7 - Теплообменники и баки

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Теплообменник пластинчатый | 3.7.01 |
|  | ### Теплообменник кожухотрубный емкостный | 3.7.02 |
|  | ### Теплообменник кожухотрубный скоростной | 3.7.03 |
|  | ### Водонагреватель электрический скоростной | 3.7.04 |
|  | ### Водонагреватель электрический емкостный | 3.7.05 |
|  | ### Бак расширительный мембранный | 3.7.06 |
|  | ### Бак открытый | 3.7.07 |
|  | ### Бак закрытый с давлением выше атмосферного | 3.7.08 |
|  | ### Бак закрытый с давлением ниже атмосферного | 3.7.09 |

## Приложение 4

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ

## Таблица 4.1 - Сухие пылеуловители

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Пылеуловитель гравитационный (пылеосадочная камера) | 4.1.01 |
|  | ### Пылеуловитель инерционный жалюзийный | 4.1.02 |
|  | ### Циклон | 4.1.03 |
|  | ### Циклон батарейный | 4.1.04 |
|  | ### Фильтр рукавный секционный с обратной продувкой | 4.1.05 |
|  | ### Фильтр рукавный с импульсной продувкой | 4.1.06 |
|  | ### Пылеуловитель с фильтрующими элементами патронного типа | 4.1.07 |
|  | ### Пылеуловитель с насадкой фильтрующей регенерируемой | 4.1.08 |
|  | ### Электрофильтр | 4.1.09 |
|  | ### Агрегат пылеулавливающий рециркуляционный (передвижной) | 4.1.10 |

## Таблица 4.2 - Мокрые пылеуловители

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Циклон с водяной пленкой (ЦВП) | 4.2.01 |
|  | ### Скруббер центробежный с боковыми форсунками | 4.2.02 |
|  | ### Пылеуловитель ударно-инерционного действия (ПВМ) | 4.2.03 |
|  | ### Пылеуловитель коагуляционный (скруббер Вентури) | 4.2.04 |
|  | ### Пылеуловитель коагуляционный (труба Вентури внутри каплеуловителя) | 4.2.05 |
|  | ### Пылеуловитель роторный саморегенирирующийся | 4.2.06 |
|  | ### Пылеуловитель пенный | 4.2.07 |

## Таблица 4.3 - Фильтры для очистки выбросов от аэрозолей и газообразных загрязнений

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Фильтр угольный кассетный | 4.3.01 |
|  | ### Фильтр от кухонных плит | 4.3.02 |
|  | ### Фильтр ионообменный | 4.3.03 |
|  | ### Фильтр волокнистый (от гальванических ванн) | 4.3.04 |
|  | ### Установка плазмокаталической очистки | 4.3.05 |

## Приложение 5

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ И ПРИВОДОВ

## Таблица 5.1 - Датчики и показывающие приборы

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Датчик, общее обозначение | 5.1.01 |
|  | ### Датчик температуры | 5.1.02 |
|  | ### Датчик температуры мокрого термометра | 5.1.03 |
|  | ### Датчик температуры точки росы | 5.1.04 |
|  | ### Датчик давления | 5.1.05 |
|  | ### Датчик перепада давления | 5.1.06 |
|  | ### Датчик расхода среды | 5.1.07 |
|  | ### Датчик количества теплоты | 5.1.08 |
|  | ### Датчик относительной влажности | 5.1.09 |
|  | ### Датчик влагосодержания | 5.1.10 |
|  | ### Датчик энтальпии | 5.1.11 |
|  | ### Датчик окиси углерода | 5.1.12 |
|  | ### Датчик углекислого газа | 5.1.13 |
|  | ### Датчик уровня | 5.1.14 |
|  | ### Прибор показывающий, общее обозначение | 5.1.15 |
|  | ### Термометр | 5.1.16 |
|  | ### Термометр «мокрый» | 5.1.17 |
|  | ### Термометр «точка росы» | 5.1.18 |
|  | ### Манометр | 5.1.19 |
|  | ### Психрометр | 5.1.20 |
|  | ### Гигрометр | 5.1.21 |

## Таблица 5.2 - Приводы

| Обозначение | ### Наименование | Код обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | ### Ручной | 5.2.01 |
|  | ### Электромагнитный | 5.2.02 |
|  | ### Электрический | 5.2.03 |
|  | ### Мембранный | 5.2.04 |
|  | ### Сильфонный | 5.2.05 |
|  | ### Преобразователь частотный | 5.2.06 |

Ключевые слова: графическое обозначение, трубопровод, оборудование, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, теплохолодоснабжение.