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[bookmark: i13007]Введение
Условные графические обозначения применяются на всех стадиях проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, а также при монтаже, наладке и эксплуатации указанных систем, т.к. они позволяют передать в графическом виде общую информацию, необходимую при работе с проектом, и облегчить процесс проектирования, изучения и анализа проектов.
Действующая система условного графического обозначения, установленная в ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93, не отражает всего многообразия новых элементов и оборудования, широко применяемого в настоящее время. В результате проектные организации и фирмы-производители вынуждены использовать для своих проектов и каталогов индивидуальные условные обозначения, что значительно затрудняет и работу проектировщиков, и использование отечественной и зарубежной климатической техники.
Графические обозначения в стандарте ANSI/ASHRAE Standard 134-2005 в основном относятся к трубопроводам и воздуховодам. Они предназначены для чертежей планов и разрезов и не могут быть использованы для чертежей принципиальных и аксонометрических схем, распространенных в отечественной практике проектирования.
В настоящем стандарте предложены условные графические обозначения, используемые в реальных проектах, учитывающие номенклатуру наиболее часто применяемых элементов и оборудования, которые не искажают и не дублируют условные графические обозначения, установленные в ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93.
Стандарт разработан для апробации на практике предложенных условных графических обозначений. Все предложения и замечания просьба направлять в Комитет НП «АВОК» по стандартизации.
Стандарт предназначен для специалистов по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, а также студентов высших учебных заведений.
СТАНДАРТ АВОК
УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
GRAPHIC SYMBOLS FOR HEATING, VENTILATING, AIR-CONDITIONING, HEAT AND COOL SUPPLY
Дата введения - 2006-01-04
[bookmark: i22885]1. Область применения
1.1. Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения трубопроводов, воздуховодов, элементов и оборудования для проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплохолодоснабжения зданий и сооружений различного назначения.
1.2. Графические обозначения следует использовать на чертежах планов и разрезов, а также в аксонометрических и принципиальных схемах.
1.3. В стандарте приведены графические изображения приводов и элементов автоматизации и контроля необходимых для проектирования средств управления.
1.4. Размеры условных графических обозначений на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба, но с сохранением конфигурации.
1.5. Графические символы в стандарте предназначены для ручного и автоматизированного проектирования.
[bookmark: i37943]2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 21.206-93 СПДС. Условные обозначения трубопроводов;
ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем;
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах;
ANSI/ASHRAE Standard 134-2005. ASHRAE STANDARD. Graphic Symbols for Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Systems;
ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования.
[bookmark: i46212]3. Общие положения
3.1. Обозначения трубопроводов, их диаметры и размеры воздуховодов следует показывать в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003.
3.2. Условные обозначения разделены на следующие разделы:
- системы вентиляции (приложение 1),
- трубопроводы (приложение 2),
- оборудование (приложение 3), -оборудование для очистки вентиляционных выбросов (приложение 4),
- элементов автоматизации и приводов (приложение 5).
3.3. В таблицах установлен код обозначения. Первые две цифры - номер таблицы, третья и четвертая цифры - порядковый номер обозначения в данной таблице.
[bookmark: i52010]

Приложение 1
[bookmark: i64486][bookmark: i76600]УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
[bookmark: i86474]Таблица 1.1 - Воздуховоды
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x004.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x006.jpg]
	Воздуховод, общее обозначение
	1.1.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x008.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x010.jpg]
	Воздуховод круглого сечения
	1.1.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x012.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x014.jpg]
	Воздуховод прямоугольного сечения
(*вторая цифра - высота канала)
	1.1.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x016.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x018.jpg]
	Вентиляционный канал
(*вторая цифра - высота канала)
	1.1.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x020.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x022.jpg]
	Воздуховод круглого сечения, идущий в видимую сторону
	1.1.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x024.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x026.jpg]
	Воздуховод круглого сечения, идущий в невидимую сторону
	1.1.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x028.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x030.jpg]
	Воздуховод прямоугольный, идущий в видимую сторону
	1.1.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x032.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x034.jpg]
	Воздуховод прямоугольный, идущий в невидимую сторону
	1.1.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x036.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x038.jpg]
	Воздуховод гибкий
	1.1.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x040.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x042.jpg]
	Воздуховод теплоизолированный
	1.1.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x044.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x046.jpg]
	Воздуховод с огнезащитным покрытием ЕI150 - предел огнестойкости
	1.1.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x048.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x050.jpg]
	Акустическое покрытие снаружи или внутри воздуховода
	1.1.12


[bookmark: i96655]Таблица 1.2 - Воздуховоды в шахте
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x052.jpg]
	Приточный, идущий в видимую сторону
	1.2.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x054.jpg]
	Приточный, идущий в невидимую сторону
	1.2.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x056.jpg]
	Вытяжной, идущий в видимую сторону
	1.2.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x058.jpg]
	Вытяжной, идущий в невидимую сторону
	1.2.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x060.jpg]
	Рециркуляционный, идущий в видимую сторону
	1.2.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x062.jpg]
	Рециркуляционный, идущий в невидимую сторону
	1.2.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x064.jpg]
	Воздуховод из строительных конструкций (*вторая цифра - высота канала)
	1.2.07

	Примечание - Обозначения рекомендуются для изображения воздуховодов в сечениях вентиляционных шахт.


[bookmark: i107001]Таблица 1.3 - Прямоугольные фитинги
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x066.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x068.jpg]
	Переход симметричный
	1.3.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x070.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x072.jpg]
	Переход асимметричный
	1.3.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x074.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x076.jpg]
	Переход с прямоугольного на круглое сечение
	1.3.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x078.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x080.jpg]
	Отвод с центральным углом 90º
	1.3.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x082.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x084.jpg]
	Отвод под углом
	1.3.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x086.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x088.jpg]
	Колено с лопатками
	1.4.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x090.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x092.jpg]
	Колено острое без лопаток
	1.3.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x094.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x096.jpg]
	Раздвоение потока острое симметричное
	1.3.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x098.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x100.jpg]
	Раздвоение потока плавное симметричное
	1.3.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x102.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x104.jpg]
	Ответвление прямое
	1.3.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x106.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x108.jpg]
	Ответвление под углом 45°
	1.3.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x110.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x112.jpg]
	Ответвление круглое
	1.3.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x114.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x116.jpg]
	Ответвление коническое, круглое
	1.3.13

	Примечание - Обозначения фасонных элементов рекомендуется использовать в монтажных проектах.


[bookmark: i118767]Таблица 1.4 - Круглые фитинги
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x118.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x120.jpg]
	Переход на воздуховодах круглого сечения
	1.4.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x122.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x124.jpg]
	Отвод по радиусу с углом 90°
	1.4.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x126.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x128.jpg]
	Отвод секционный с углом 90°
	1.4.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x130.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x132.jpg]
	Отвод по радиусу
	1.4.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x134.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x136.jpg]
	Отвод секционный с углом 135º
	1.4.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x138.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x140.jpg]
	Колено острое с лопатками
	1.4.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x142.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x144.jpg]
	Колено острое без лопаток
	1.4.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x146.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x148.jpg]
	Тройник
	1.4.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x150.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x152.jpg]
	Тройник с коническим ответвлением
	1.4.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x154.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x156.jpg]
	Тройник штанообразный
	1.4.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x158.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x160.jpg]
	Крестовина
	1.4.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x162.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x164.jpg]
	Тройник прямой, аспирация
	1.4.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x166.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x168.jpg]
	Крестовина, аспирация
	1.4.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x170.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x172.jpg]
	Тройник штанообразный, аспирация
	1.4.14

	Примечание - Обозначения фасонных элементов рекомендуется использовать в монтажных проектах.


[bookmark: i127875]Таблица 1.5 - Вытяжные и приточные устройства
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x174.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x176.jpg]
	Отверстие (решетка) для выпуска воздуха
	1.5.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x178.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x180.jpg]
	Отверстие (решетка) для забора воздуха
	1.5.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x182.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x184.jpg]
	Воздухораспределитель приточный четырехсторонний
	1.5.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x186.jpg]
	
	Воздухораспределитель приточный трехсторонний
	1.5.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x188.jpg]
	
	Воздухораспределитель приточный двухсторонний
	1.5.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x190.jpg]
	
	Воздухораспределитель приточный односторонний
	1.5.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x192.jpg]
	
	Воздухораспределитель приточный круглый
	1.5.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x194.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x196.jpg]
	Воздухораспределитель вытяжной четырехсторонний
	1.5.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x198.jpg]
	
	Воздухораспределитель вытяжной трехсторонний
	1.5.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x200.jpg]
	
	Воздухораспределитель вытяжной двухсторонний
	1.5.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x202.jpg]
	
	Воздухораспределитель вытяжной односторонний
	1.5.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x204.jpg]
	
	Воздухораспределитель вытяжной круглый
	1.5.12

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x206.jpg]
	Воздухораспределитель горизонтальный односторонний
	1.5.13

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x208.jpg]
	Воздухораспределитель многосторонний
	1.5.14

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x210.jpg]
	Воздухораспределитель с наклонными струями
	1.5.15

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x212.jpg]
	Сопло воздухораспределительное
	1.5.16

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x214.jpg]
	Воздухораспределитель многодиффузорный
	1.5.17

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x216.jpg]
	Воздухораспределитель вертикальный перфорированный
	1.5.18

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x218.jpg]
	Воздухораспределитель потолочный перфорированный
	1.5.19

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x220.jpg]
	
	Решетка настенная
	1.5.20

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x222.jpg]
	
	Решетка переточная в стене
	1.5.21

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x224.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x226.jpg]
	Решетка линейная приточная
	1.5.22

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x228.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x230.jpg]
	Решетка линейная вытяжная
	1.5.23

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x232.jpg]
	
	Решетка жалюзийная наружная (воздухозаборная или вытяжная)
	1.5.24

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x234.jpg]
	
	Решетка инерционная
	1.5.25

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x236.jpg]
	Местный отсос
	1.5.26


[bookmark: i137484]Таблица 1.6 - Элементы систем вентиляции
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x238.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x240.jpg]
	Дефлектор
	1.6.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x242.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x244.jpg]
	Зонт
	1.6.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x246.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x248.jpg]
	Заслонка (дроссель-клапан) вентиляционная
	1.6.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x250.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x252.jpg]
	Шибер
	1.6.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x254.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x256.jpg]
	Клапан обратный
	1.6.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x258.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x260.jpg]
	Клапан дымоудаления
	1.6.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x262.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x264.jpg]
	Клапан огнезадерживающий
	1.6.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x266.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x268.jpg]
	Дверь для обслуживания
	1.6.08

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x270.jpg]
	Люк для чистки воздуховодов
	1.6.09

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x272.jpg]
	Лючок для замера параметров воздуха
	1.6.10

	
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x274.jpg]
	Узел прохода вентиляционной шахты
	1.6.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x276.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x278.jpg]
	Вставка гибкая
	1.6.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x280.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x282.jpg]
	Шумоглушитель
	1.6.13


[bookmark: i144632]


Приложение 2
[bookmark: i154071][bookmark: i165375]УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
[bookmark: i171968]Таблица 2.1 - Общие обозначения
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x284.jpg]
	Водопровод
	2.1.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x286.jpg]
	Теплопровод
	2.1.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x288.jpg]
	Хладопровод
	2.1.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x290.jpg]
	Хладон
	2.1.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x292.jpg]
	Слив
	2.1.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x294.jpg]
	Дренаж самотечный
	2.1.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x296.jpg]
	Дренаж напорный
	2.1.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x298.jpg]
	Отводящий воздух
	2.1.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x300.jpg]
	Марка трубы, с подробным описанием
	2.1.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x302.jpg]
	Марка трубы (при скрытой или подземной прокладке), с подробным описанием
	2.1.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x304.jpg]
	Марка трубы, существующей
	2.1.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x306.jpg]
	Трубопровод теплоизолированный
	2.1.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x308.jpg]
	Уклон трубопровода, мм/м или %
	2.1.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x310.jpg]
	Направление потока (жидкости) в трубопроводе
	2.1.14


[bookmark: i187922]Таблица 2.2 - Водопроводы
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x312.jpg]
	Питьевой
	2.2.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x314.jpg]
	Противопожарный
	2.2.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x316.jpg]
	Производственный
	2.2.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x318.jpg]
	Оборотной воды, подающий
	2.2.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x320.jpg]
	Оборотной воды, обратный
	2.2.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x322.jpg]
	Умягченной воды
	2.2.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x324.jpg]
	Речной воды
	2.2.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x326.jpg]
	Речной осветленной воды
	2.2.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x328.jpg]
	Подземной воды
	2.2.09


[bookmark: i193208]Таблица 2.3 - Теплопроводы
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x330.jpg]
	Горячей воды, подающий (теплоснабжение, отопление)
	2.3.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x332.jpg]
	Горячей воды, обратный (теплоснабжение, отопление)
	2.3.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x334.jpg]
	Горячей воды, подающий при разных параметрах
	2.3.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x336.jpg]
	Горячей воды, обратный при разных параметрах
	2.3.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x338.jpg]
	Горячей воды, подающий горячего водоснабжения
	2.3.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x340.jpg]
	Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения
	2.3.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x342.jpg]
	Горячей воды, подающий горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя
	2.3.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x344.jpg]
	Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя
	2.3.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x346.jpg]
	Горячей воды, подающий технологических процессов
	2.3.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x348.jpg]
	Горячей воды, обратный технологических процессов
	2.3.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x350.jpg]
	Горячей воды, подающий технологических процессов при разных параметрах теплоносителя
	2.3.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x352.jpg]
	Горячей воды, обратный технологических процессов при разных параметрах теплоносителя
	2.3.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x354.jpg]
	Паропровод
	2.3.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x356.jpg]
	Конденсатопровод
	2.3.14

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x358.jpg]
	Паропроводы разных параметров давления пара
	2.3.15

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x360.jpg]
	Конденсатопроводы разных параметров давления пара
	2.3.16

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x362.jpg]
	Конденсатопровод напорный
	2.3.17

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x364.jpg]
	Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.), подающий
	2.3.18

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x366.jpg]
	Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.), обратный
	2.3.19

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x368.jpg]
	Теплового насоса, подающий
	2.3.20

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x370.jpg]
	Теплового насоса, обратный
	2.3.21


[bookmark: i201544]Таблица 2.4 - Хладопроводы
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x372.jpg]
	Вода охлажденная, подающий
	2.4.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x374.jpg]
	Вода охлажденная, обратный
	2.4.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x376.jpg]
	Антифриз, подающий
	2.4.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x378.jpg]
	Антифриз, обратный
	2.4.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x380.jpg]
	Хладон, горячий газ
	2.4.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x382.jpg]
	Хладон, холодный газ
	2.4.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x384.jpg]
	Хладон жидкий
	2.4.07


[bookmark: i212034]Таблица 2.5 - Трубные узлы
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x386.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x388.jpg]
	Трубопровод
	2.5.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x390.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x392.jpg]
	Трубопровод гибкий
	2.5.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x394.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x396.jpg]
	Пересечение трубопроводов без соединений
	2.5.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x398.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x400.jpg]
	Колено, отвод
	2.5.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x402.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x404.jpg]
	Колено (прямоугольное)
	2.5.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x406.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x408.jpg]
	Колено 135°
	2.5.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x410.jpg]
	
	Колено, идущее в видимую сторону или вверх, изображение в две линии
	2.5.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x412.jpg]
	
	Колено, идущее в невидимую сторону или вниз, изображение в две линии
	2.5.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x414.jpg]
	
	Колено, идущее в видимую сторону или вверх, изображение в одну линию
	2.5.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x416.jpg]
	
	Колено, идущее в невидимую сторону или вниз, изображение в одну линию
	2.5.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x418.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x420.jpg]
	Заглушка (пробка)
	2.5.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x422.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x424.jpg]
	Патрубок переходный концентрический
	2.5.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x426.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x428.jpg]
	Тройник
	2.5.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x430.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x432.jpg]
	Крестовина
	2.5.14

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x434.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x436.jpg]
	Ответвление
	2.5.15


[bookmark: i227534]Таблица 2.6 - Соединения труб
Типы соединений чаще всего классифицируются для разных размеров, и нет необходимости показывая их условные обозначения. Они могут быть указаны там, где требуется дополнительная интерпретация. Чаще фланцы и соединения показываются для эксплуатируемого оборудования.
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x438.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x440.jpg]
	Общее
	2.6.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x442.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x444.jpg]
	Фланцевое
	2.6.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x446.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x448.jpg]
	Муфтовое резьбовое
	2.6.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x450.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x452.jpg]
	Муфтовое быстроразъемное
	2.6.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x454.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x456.jpg]
	Шарнир сферический
	2.6.05


[bookmark: i237972]Таблица 2.7 - Элементы трубопроводов
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x458.jpg]
	Трубопровод в трубе (футляре)
	2.7.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x460.jpg]
	Трубопровод в сальнике
	2.7.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x462.jpg]
	Сифон (гидрозатвор)
	2.7.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x464.jpg]
	Компенсатор, общее обозначение
	2.7.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x466.jpg]
	Компенсатор П-образный
	2.7.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x468.jpg]
	Компенсатор сальниковый двусторонний и односторонний
	2.7.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x470.jpg]
	Компенсатор сильфонный
	2.7.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x472.jpg]
	Вставка гибкая
	2.7.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x474.jpg]
	Место сопротивления в трубопроводе (шайба дроссельная, диафрагма)
	2.7.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x476.jpg]
	Опора неподвижная
	2.7.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x478.jpg]
	Опора подвижная
	2.7.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x480.jpg]
	Опора подвижная, подвеска
	2.7.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x482.jpg]
	Гильза для термометра
	2.7.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x484.jpg]
	Выпуск воздуха, общее обозначение
	2.7.14

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x486.jpg]
	Выпуск воздуха ручной
	2.7.15

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x488.jpg]
	Воздухосборник с ручным выпуском воздуха
	2.7.16

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x490.jpg]
	Воздухоотводчик автоматический
	2.7.17

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x492.jpg]
	Слив воды, общее обозначение
	2.7.18

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x494.jpg]
	Слив воды ручной
	2.7.19

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x496.jpg]
	Дренаж, воронка спускная
	2.7.20

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x498.jpg]
	Дренаж, трап в полу
	2.7.21


[bookmark: i248838]Таблица 2.8 - Арматура
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x500.jpg]
	Вентиль запорный проходной
	2.8.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x502.jpg]
	Вентиль угловой
	2.8.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x504.jpg]
	Задвижка
	2.8.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x506.jpg]
	Затвор дисковый
	2.8.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x508.jpg]
	Кран шаровой
	2.8.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x510.jpg]
	Кран проходной, пробковый
	2.8.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x512.jpg]
	Кран угловой, пробковый
	2.8.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x514.jpg]
	Кран трехходовой, пробковый
	2.8.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x516.jpg]
	Клапан регулирующий проходной
	2.8.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x518.jpg]
	Клапан регулирующий угловой
	2.8.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x520.jpg]
	Клапан регулирующий трехходовой
	2.8.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x522.jpg]
	Клапан регулирующий четырехходовой
	2.8.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x524.jpg]
	Клапан запорно-балансировочный ручной
	2.8.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x526.jpg]
	Клапан балансировочный автоматический
	2.8.14

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x528.jpg]
	Клапан обратный
	2.8.15

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x530.jpg]
	Клапан обратный, угловой
	2.8.16

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x532.jpg]
	Клапан радиаторный запорный
	2.8.17

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x534.jpg]
	Клапан радиаторный запорно-проходной с байпасом
	2.8.18

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x536.jpg]
	Терморегулятор радиаторный автоматический
	2.8.19

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x538.jpg]
	Регулятор перепада давления
	2.8.20

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x540.jpg]
	Регулятор давления после себя
	2.8.21

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x542.jpg]
	Регулятор давления до себя
	2.8.22

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x544.jpg]
	Клапан предохранительный, угловой
	2.8.23

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x546.jpg]
	Клапан предохранительный, проходной
	2.8.24

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x548.jpg]
	Клапан поплавковый
	2.8.25


[bookmark: i256601]Таблица 2.9 - Арматура
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x550.jpg]
	Грязевик
	2.9.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x552.jpg]
	Фильтр сетчатый
	2.9.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x554.jpg]
	Конденсатоотводчик (конденсационный горшок)
	2.9.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x556.jpg]
	Расходомер, общее обозначение
	2.9.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x558.jpg]
	Расходомер ультразвуковой
	2.9.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x560.jpg]
	Расходомер электромагнитный
	2.9.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x562.jpg]
	Расходомер, диафрагма с фланцами
	2.9.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x564.jpg]
	Расходомер турбинный
	2.9.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x566.jpg]
	Расходомер вихревой
	2.9.09


[bookmark: i267036]


Приложение 3
[bookmark: i272285][bookmark: i288882]УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
[bookmark: i293104]Таблица 3.1 - Отопительные приборы и агрегаты
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x568.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x570.jpg]
	Радиатор отопительный панельный
	3.1.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x572.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x574.jpg]
	Радиатор отопительный секционный
	3.1.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x576.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x578.jpg]
	Радиатор трубчатый
	3.1.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x580.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x582.jpg]
	Конвектор отопительный
	3.1.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x584.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x586.jpg]
	Конвектор, встраиваемый в пол
	3.1.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x588.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x590.jpg]
	Конвектор с вентилятором, встраиваемый в пол
	3.1.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x592.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x594.jpg]
	Регистр из гладких труб
	3.1.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x596.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x598.jpg]
	Регистр из ребристых труб
	3.1.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x600.jpg]
	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x602.jpg]
	Панель излучающая
	3.1.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x604.jpg]
	Прибор отопительный электрический
	3.1.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x606.jpg]
	Агрегат воздушно-отопительный водяной
	3.1.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x608.jpg]
	Агрегат воздушно-отопительный электрический
	3.1.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x610.jpg]
	Завеса воздушная без обогрева
	3.1.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x612.jpg]
	Завеса воздушная водяная
	3.1.14

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x614.jpg]
	Завеса воздушная электрическая
	3.1.15


[bookmark: i304682]Таблица 3.2 - Кондиционеры-доводчики
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x616.jpg]
	Фанкойл
	3.2.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x618.jpg]
	Внутренний блок VRV, VRF, сплит-системы
	3.2.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x620.jpg]
	Внешний блок VRV, VRF, сплит-системы с воздушным охлаждением
	3.2.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x622.jpg]
	Внешний блок VRV, VRF, сплит-системы с водяным охлаждением
	3.2.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x624.jpg]
	Эжекционный доводчик
	3.2.05


[bookmark: i314234]Таблица 3.3 - Кондиционеры, приточные установки
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x626.jpg]
	Секция смешения
	3.3.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x628.jpg]
	Секция приемная
	3.3.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x630.jpg]
	Секция промежуточная
	3.3.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x632.jpg]
	Секция обслуживания
	3.3.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x634.jpg]
	Фильтр грубой очистки G1...G4
	3.3.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x636.jpg]
	Фильтр тонкой очистки F5...F9
	3.3.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x638.jpg]
	Фильтр высокой эффективности (НЕРО) Н10...Н14
	3.3.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x640.jpg]
	Воздухонагреватель, общее обозначение
	3.3.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x642.jpg]
	Воздухонагреватель жидкостный
	3.3.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x644.jpg]
	Воздухонагреватель электрический
	3.3.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x646.jpg]
	Воздухонагреватель газовый
	3.3.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x648.jpg]
	Воздухоохладитель жидкостный
	3.3.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x650.jpg]
	Воздухоохладитель фреоновый
	3.3.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x652.jpg]
	Теплоутилизатор пластинчатый перекрестный
	3.3.14

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x654.jpg]
	Теплоутилизатор вращающийся
	3.3.15

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x656.jpg]
	Увлажнитель форсуночный
	3.3.16

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x658.jpg]
	Увлажнитель роторный
	3.3.17

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x660.jpg]
	Пароувлажнитель
	3.3.18

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x662.jpg]
	Насадка орошаемая
	3.3.19

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x664.jpg]
	Увлажнитель дисковый
	3.3.20

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x666.jpg]
	Каплеуловитель
	3.3.21

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x668.jpg]
	Осушитель адсорбционный
	3.3.22

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x670.jpg]
	Осушитель адсорбционный, вращающийся в прямоугольном кожухе
	3.3.23

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x672.jpg]
	Осушитель адсорбционный
	3.3.24

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x674.jpg]
	Ионизатор
	3.3.25

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x676.jpg]
	Озонатор
	3.3.26

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x678.jpg]
	Обеззараживатель ультрафиолетовый
	3.3.27

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x680.jpg]
	Кондиционер центральный (упрощенное обозначение)
	3.3.28

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x682.jpg]
	Кондиционер канальный
	3.3.29

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x684.jpg]
	Кондиционер крышный
	3.3.30

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x686.jpg]
	Приточная установка
	3.3.31

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x688.jpg]
	Кондиционер автономный с воздушным охлаждением
	3.3.32

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x690.jpg]
	Кондиционер автономный с жидкостным охлаждением
	3.3.33

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x692.jpg]
	Кондиционер прецизионный с воздушным охлаждением
	3.3.34

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x694.jpg]
	Кондиционер прецизионный с жидкостным охлаждением
	3.3.35


[bookmark: i324751]Таблица 3.4 - Вентиляторы
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x696.jpg]
	Радиальный, общее обозначение
	3.4.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x698.jpg]
	Радиальный, с внешним ротором
	3.4.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x700.jpg]
	Радиальный, первое исполнение
	3.4.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x702.jpg]
	Радиальный с клиноременной передачей
	3.4.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x704.jpg]
	Радиальный с муфтовым соединением
	3.4.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x706.jpg]
	Радиальный без кожуха, общее обозначение
	3.4.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x708.jpg]
	Радиальный без кожуха, первое исполнение
	3.4.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x710.jpg]
	Радиальный без кожуха с клиноременной передачей
	3.4.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x712.jpg]
	Осевой с неподвижными лопатками
	3.4.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x714.jpg]
	Осевой с поворотными лопатками
	3.4.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x716.jpg]
	Осевой с неподвижными лопатками, первое исполнение
	3.4.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x718.jpg]
	Осевой с неподвижными лопатками с клиноременной передачей
	3.4.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x720.jpg]
	Осевой с неподвижными лопатками с муфтовым соединением
	3.4.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x722.jpg]
	Канальный
	3.4.14

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x724.jpg]
	Канальный прямоточный в квадратном корпусе
	3.4.15

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x726.jpg]
	Канальный прямоточный в круглом корпусе
	3.4.16

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x728.jpg]
	Канальный прямоточный в прямоугольном корпусе
	3.4.17

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x730.jpg]
	Крышный осевой с боковым выбросом
	3.4.18

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x732.jpg]
	Крышный осевой с выбросом вверх
	3.4.19

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x734.jpg]
	Крышный радиальный с боковым выбросом
	3.4.20

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x736.jpg]
	Крышный радиальный с выбросом вверх
	3.4.21

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x738.jpg]
	Крышный канальный с боковым выбросом
	3.4.22

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x740.jpg]
	Крышный канальный с выбросом вверх
	3.4.23


[bookmark: i336035]Таблица 3.5 - Холодильная техника
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x742.jpg]
	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора со спиральным компрессором
	3.5.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x744.jpg]
	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с винтовым компрессором
	3.5.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x746.jpg]
	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с турбокомпрессором
	3.5.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x748.jpg]
	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с поршневым компрессором
	3.5.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x750.jpg]
	Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора со спиральным компрессором
	3.5.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x752.jpg]
	Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с винтовым компрессором
	3.5.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x754.jpg]
	Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с турбокомпрессором
	3.5.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x756.jpg]
	Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с поршневым компрессором
	3.5.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x758.jpg]
	Компрессор
	3.5.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x760.jpg]
	Конденсатор с воздушным охлаждением
	3.5.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x762.jpg]
	Конденсатор с жидкостным охлаждением
	3.5.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x764.jpg]
	Испаритель воздушный
	3.5.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x766.jpg]
	Испаритель жидкостный
	3.5.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x768.jpg]
	Вентиль терморегулирующий
	3.5.14

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x770.jpg]
	Вентиль терморегулирующий электронный
	3.5.15

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x772.jpg]
	Градирня с закрытым контуром, с осевым вентилятором (орошаемая)
	3.5.16

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x774.jpg]
	Градирня с закрытым контуром, с радиальным вентилятором (орошаемая)
	3.5.17

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x776.jpg]
	Градирня с открытым контуром, с осевым вентилятором
	3.5.18

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x778.jpg]
	Градирня с открытым контуром, с радиальным вентилятором
	3.5.19

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x780.jpg]
	Сухой охладитель с радиальным вентилятором
	3.5.20

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x782.jpg]
	Сухой охладитель горизонтальный с осевым вентилятором
	3.5.21

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x784.jpg]
	Сухой охладитель V-образный с осевым вентилятором
	3.5.22


[bookmark: i344190]Таблица 3.6 - Насосы
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x786.jpg]
	Консольный
	3.6.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x788.jpg]
	Циркуляционный
	3.6.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x790.jpg]
	Циркуляционный сдвоенный
	3.6.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x792.jpg]
	Линейный
	3.6.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x794.jpg]
	Линейный сдвоенный
	3.6.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x796.jpg]
	Ручной
	3.6.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x798.jpg]
	Элеватор (эжектор)
	3.6.07


[bookmark: i353094]Таблица 3.7 - Теплообменники и баки
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x800.jpg]
	Теплообменник пластинчатый
	3.7.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x802.jpg]
	Теплообменник кожухотрубный емкостный
	3.7.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x804.jpg]
	Теплообменник кожухотрубный скоростной
	3.7.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x806.jpg]
	Водонагреватель электрический скоростной
	3.7.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x808.jpg]
	Водонагреватель электрический емкостный
	3.7.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x810.jpg]
	Бак расширительный мембранный
	3.7.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x812.jpg]
	Бак открытый
	3.7.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x814.jpg]
	Бак закрытый с давлением выше атмосферного
	3.7.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x816.jpg]
	Бак закрытый с давлением ниже атмосферного
	3.7.09


[bookmark: i366251]


Приложение 4
[bookmark: i374466][bookmark: i386525]УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ
[bookmark: i395368]Таблица 4.1 - Сухие пылеуловители
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x818.jpg]
	Пылеуловитель гравитационный (пылеосадочная камера)
	4.1.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x820.jpg]
	Пылеуловитель инерционный жалюзийный
	4.1.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x822.jpg]
	Циклон
	4.1.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x824.jpg]
	Циклон батарейный
	4.1.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x826.jpg]
	Фильтр рукавный секционный с обратной продувкой
	4.1.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x828.jpg]
	Фильтр рукавный с импульсной продувкой
	4.1.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x830.jpg]
	Пылеуловитель с фильтрующими элементами патронного типа
	4.1.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x832.jpg]
	Пылеуловитель с насадкой фильтрующей регенерируемой
	4.1.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x834.jpg]
	Электрофильтр
	4.1.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x836.jpg]
	Агрегат пылеулавливающий рециркуляционный (передвижной)
	4.1.10


[bookmark: i404203]Таблица 4.2 - Мокрые пылеуловители
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x838.jpg]
	Циклон с водяной пленкой (ЦВП)
	4.2.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x840.jpg]
	Скруббер центробежный с боковыми форсунками
	4.2.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x842.jpg]
	Пылеуловитель ударно-инерционного действия (ПВМ)
	4.2.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x844.jpg]
	Пылеуловитель коагуляционный
(скруббер Вентури)
	4.2.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x846.jpg]
	Пылеуловитель коагуляционный
(труба Вентури внутри каплеуловителя)
	4.2.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x848.jpg]
	Пылеуловитель роторный саморегенирирующийся
	4.2.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x850.jpg]
	Пылеуловитель пенный
	4.2.07


[bookmark: i412583]Таблица 4.3 - Фильтры для очистки выбросов от аэрозолей и газообразных загрязнений
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x852.jpg]
	Фильтр угольный кассетный
	4.3.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x854.jpg]
	Фильтр от кухонных плит
	4.3.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x856.jpg]
	Фильтр ионообменный
	4.3.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x858.jpg]
	Фильтр волокнистый (от гальванических ванн)
	4.3.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x860.jpg]
	Установка плазмокаталической очистки
	4.3.05


[bookmark: i426680]


Приложение 5
[bookmark: i435810][bookmark: i445719]УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ И ПРИВОДОВ
[bookmark: i451218]Таблица 5.1 - Датчики и показывающие приборы
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x862.jpg]
	Датчик, общее обозначение
	5.1.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x864.jpg]
	Датчик температуры
	5.1.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x866.jpg]
	Датчик температуры мокрого термометра
	5.1.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x868.jpg]
	Датчик температуры точки росы
	5.1.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x870.jpg]
	Датчик давления
	5.1.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x872.jpg]
	Датчик перепада давления
	5.1.06

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x874.jpg]
	Датчик расхода среды
	5.1.07

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x876.jpg]
	Датчик количества теплоты
	5.1.08

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x878.jpg]
	Датчик относительной влажности
	5.1.09

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x880.jpg]
	Датчик влагосодержания
	5.1.10

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x882.jpg]
	Датчик энтальпии
	5.1.11

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x884.jpg]
	Датчик окиси углерода
	5.1.12

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x886.jpg]
	Датчик углекислого газа
	5.1.13

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x888.jpg]
	Датчик уровня
	5.1.14

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x890.jpg]
	Прибор показывающий, общее обозначение
	5.1.15

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x892.jpg]
	Термометр
	5.1.16

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x894.jpg]
	Термометр «мокрый»
	5.1.17

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x896.jpg]
	Термометр «точка росы»
	5.1.18

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x898.jpg]
	Манометр
	5.1.19

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x900.jpg]
	Психрометр
	5.1.20

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x902.jpg]
	Гигрометр
	5.1.21


[bookmark: i463458]Таблица 5.2 - Приводы
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x904.jpg]
	Ручной
	5.2.01

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x906.jpg]
	Электромагнитный
	5.2.02

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x908.jpg]
	Электрический
	5.2.03

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x910.jpg]
	Мембранный
	5.2.04

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x912.jpg]
	Сильфонный
	5.2.05

	[image: https://docplan.ru/Data1/47/47083/x914.jpg]
	Преобразователь частотный
	5.2.06


Ключевые слова: графическое обозначение, трубопровод, оборудование, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, теплохолодоснабжение.
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