Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

П.Ф. Барышев

30.05.2018 № 2-4-71-11-11

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации в 2018 году

Москва 2018 г.

- Настоящие Методические рекомендации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) разработаны в соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации от 20.04.2018 № 739с об организации работы по повышению готовности гражданской обороны Российской Федерации по направлениям, изложенным в общих выводах доклада о состоянии гражданской обороны Российской Федерации в 2017 (исх. МЧС России от 04.05.2018 № 11/164сс) и Планом устранения нарушений законодательства в соответствии с Представлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 10.04.2018 № 88/1-64сс-2017/274сс «Об устранении нарушений законодательства в сфере гражданской обороны», приказом МЧС России от 28.05.2018 № 226 «О мероприятиях по подготовке и проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Российской Федерации» и устанавливают порядок проведения инвентаризации ЗС ГО на территории Российской Федерации, приведенный в Приложение № 1.

Порядок проведения инвентаризации ЗС ГО приведен в Приложении № 1.

- К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся ЗС ГО (убежища, противорадиационные укрытия и укрытия) находящиеся на территории Российской Федерации, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

- Основными задачами инвентаризации являются:

выявление фактического наличия ЗС ГО и оценка их основных тактико-технических характеристик;

оценка готовности ЗС ГО к использованию по предназначению (готово, ограничено готово, не готово);

определение мер, направленных на обеспечение сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО;

уточнения учетных сведений ЗС ГО.

- Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (далее – ТФОИВ), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – ОИВ), органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) и организациями, создаваемыми в каждом субъекте Российской Федерации в соответствии с распоряжениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В состав инвентаризационных комиссий кроме представителей ТФОИВ, ОИВ, ОМСУ и организаций включаются представители, территориальных органов МЧС России, а также по согласованию представители Росимущества, прокуратуры Российской Федерации и другие заинтересованные органы (например: органы управления имуществом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и органов технической инвентаризации и др.).

В зависимости от местных условий, а также при наличии большого количества ЗС ГО допускается создание инвентаризационных подкомиссий.

Каждая инвентаризационная комиссия несет ответственность за полноту и точность представляемых фактических данных о ЗС ГО, за правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

- При проведении инвентаризации каждая инвентаризационная комиссия в соответствии с поставленными перед ней задачами выполняет следующие работы:

- Осуществляет проверку фактического наличия ЗС ГО, оценку его готовности, уточняет основные технические характеристики.

- Осуществляет проверку наличия паспортов ЗС ГО, правоустанавливающих и других документов (вид собственности), подтверждающих права пользователей ЗС ГО.

- Осуществляет проверку наличия документации ЗС ГО в соответствии с пунктом 3.6. приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

- Осуществляет составление:

акта инвентаризации, оценки содержания и использования по каждому ЗС ГО (в соответствии с Приложением № 2);

перечня защитных сооружений гражданской обороны (в соответствии с Приложением № 5);

сводной инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к приему укрываемых (в соответствии с Приложением № 6);

сведений об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства в субъекте Российской Федерации (в соответствии с Приложением № 7);

Акты инвентаризации утверждаются руководителями (заместителями) ОИВ (ТФОИВ, ОМСУ и организаций).

- Оценку технического состояния следует проводить в соответствии с Приложением № 3, с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», СП 165.1325800.2014 «Инженерно- технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

В случае выявления дублирования инвентарных номеров ЗС ГО в пределах одного субъекта Российской Федерации указанный недостаток должен быть устранен в процессе инвентаризации. В перечнях ЗС ГО, представляемых по результатам инвентаризации, наличие дублирующихся инвентарных номеров ЗС ГО в пределах одного субъекта Российской Федерации недопустимо.

- На основании Актов инвентаризации главными управлениями МЧС
России по субъектам Российской Федерации составляются:

расширенный перечень ЗС ГО, представляется на электронных носителях в формате Microsoft Excel, в табличном виде, список столбцов таблицы представлен в Приложении № 4;

перечень защитных сооружений гражданской обороны, представляется на бумажных носителях и электронных носителях в формате Microsoft Excel по форме, приведенной в Приложении № 5;

сводная инвентаризационная ведомость готовности ЗС ГО к приему укрываемых, представляется на бумажных носителях и электронных носителях в формате Microsoft Excel, по форме, приведенной в Приложении № 6;

сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства в субъекте Российской Федерации, представляется на бумажных носителях и электронных носителях в формате Microsoft Excel, по форме, приведенной в Приложении № 7.

Обобщенные материалы по федеральным округам до 30.11.2018 представляются на электронных носителя в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России через региональные центры МЧС России и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, наделенные правами систематизации информации по федеральным округам (Ставропольского края - СКФО, Нижегородской области – ПФО, Свердловской области – УФО, Хабаровского края – ДФО).

Перечень защитных сооружений гражданской обороны, сводная инвентаризационная ведомость готовности ЗС ГО к приему укрываемых и сведения об обеспеченности ЗС ГО в субъекте Российской Федерации, оформленные на бумажных носителях, подписываются членами инвентаризационных комиссий и утверждаются руководителем (заместителем) ОИВ (ТФОИВ).

- В качестве обязательных материалов, представляемых только
на электронных носителях, должны быть представлены файлы фотофиксации
в формате *.jpg (не менее 20 фотоснимков), включающие отображение основных
элементов ЗС ГО. Файлы фотофиксации ЗС ГО должны быть размещены в папке
«Фотоматериалы» в папке каждого ЗС ГО с указанием инв. № ЗС ГО
(пример указан в Приложении № 8).

Правила именования папок (файлов) и требования по их представлению на электронных носителях, указаны в Приложении № 8.

- Акты инвентаризации, сводная инвентаризационная ведомость
готовности ЗС ГО и сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными
помещениями подземного пространства в субъекте Российской Федерации
(в ТФОИВ) к приему укрываемых оформляются на бумажных носителях
в формате А4 и выполняются в трех экземплярах:

экз. № 1 направляется в ДГО МЧС России через региональные центры и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, уполномоченные систематизировать сведения в пределах федеральных округов;

экз. № 2 находится в ОИВ (ТФОИВ);

экз. № 3 направляется в Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации.

Перечни защитных сооружений гражданской обороны оформляются на бумажных носителях и выполняются в формате А4 в трех экземплярах:

экз. № 1 направляется в ДГО МЧС России через региональные центры и главные   управления   МЧС   России   по   субъектам   Российской   Федерации, уполномоченные систематизировать сведения в пределах федеральных округов;

экз. № 2 находится в ОИВ (ТФОИВ);

экз. № 3 направляется в Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации.

- При проведении настоящей инвентаризации необходимо учитывать номера ЗС ГО в реестре МЧС России.

- Показатели, приведенные в перечнях ЗС ГО, а также в сводных инвентаризационных ведомостях, оформляются с соблюдением требований по сохранению государственной тайны.

- Размер шрифта в таблицах на бумажных носителях должен быть не менее 12 п. Объединение ячеек таблиц по столбцам и по строкам недопустимо.

Приложение № 1

Порядок

проведения инвентаризации защитных сооружений
гражданской обороны в Российской Федерации

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание инвентаризационных комиссий (принятие федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации распоряжений о проведении инвентаризации ЗС ГО и назначении инвентаризационных комиссий) | 01.07.2018 | ТФОИВ, ОИВ, ОМСУ и организации |
|  | Проведение обследование ЗС ГО инвентаризационными комиссиями на территории субъектов Российской Федерации с составлением и утверждением Актов инвентаризации по каждому ЗС ГО | 15.09.2018 | Инвентаризационные комиссии |
|  | Составление инвентаризационных форм, подготовка и утверждение перечней ЗС ГО за субъект Российской Федерации (ТФОИВ), подготовка материалов инвентаризации в электронном виде и направление в главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации | 15.10.2018 | Инвентаризационные комиссии ТФОИВ, ОИВ |
|  | Осуществление проверки и анализа отчетных материалов по инвентаризации ЗС ГО, обобщение данных материалов по инвентаризации ЗС ГО за ТФОИВ и направление в региональные центры МЧС России и главные управления МЧС России, уполномоченные систематизировать информацию по федеральным округам | 31.10.2018 | ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации |
|  | Проверка комплектности представленных материалов по инвентаризации ЗС ГО за субъекты Российской Федерации, обобщение данных материалов по инвентаризации ЗС ГО за федеральный округ и предоставление в МЧС России | 15.11.2018 | РЦ МЧС России и ГУ МЧС России, уполномоченные систематизировать информацию по федеральным округам |
|  | Проведение анализа представленных материалов по инвентаризации ЗС ГО за федеральные округа, обобщение данных материалов за Российскую Федерацию | 30.11.2018 | ДГО, ФГБУВНИИ ГОЧС (ФЦ) |

Приложение № 2

(Форма)

Экз. №
УТВЕРЖДАЮ

______________________

(должность)
______________________

(Фамилия, И., О.)

«___» ____________ 2018 г.
(дата)

М.П.

АКТ
инвентаризации, оценки содержания и использования
защитного сооружения ГО* (убежища, ПРУ, укрытия)
инв. № _____________

г. ________________						   «___» _____________ 2018 г.

Комиссия в составе: председателя ___________________________________________

фамилия, и.,о., должность

членов комиссии:			__________________________________________

__________________________________________

фамилия, и.,о., должность

__________________________________________

__________________________________________

фамилия, и.,о., должность

__________________________________________

__________________________________________

фамилия, и.,о., должность

проверила наличие и оценила готовность к использованию по предназначению защитного сооружения ГО* (убежища, ПРУ, укрытия), расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

инв. № ________ и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию в ______ году и находится на балансе _________________________________________

________________________________________________________________________

Защитное сооружение* находится в пользовании (передано в аренду)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________по договору № ________от «____» __________ 20___г. и используется для ________

________________________________________________________________________

- Основные тактико-технические характеристики ЗС ГО**:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Фактическое состояние ЗС ГО и его готовность к приему укрываемых***:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Предложения по обеспечению сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Выводы комиссии:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: _____________   ____________________________________

подпись					фамилия, и.,о.

Члены комиссии:		______________   _____________________________________

подпись					фамилия, и.,о.

______________   _____________________________________

подпись					фамилия, и.,о.

______________   _____________________________________

подпись					фамилия, и.,о.

М.П.****

Примечания: * - Необходимо указать тип конкретного ЗС ГО: убежище, ПРУ или укрытие.

** - Необходимо указать: вместимость, общую площадь, расположение ЗС ГО, класс ЗСГО.

*** - Необходимо указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных (основных и запасных) дверей и их защищенность: состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовов; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состояние филътровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние инженерно-технических систем (воздуховоды, водопроводы, теплоснабжение, канализацию, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений;

и готовность ЗС ГО к приему укрываемых (готово, ограничено готово, не готово).

****- Заверяется печатью органов власти (организации), на базе которых созданы инвентаризационные комиссии.

Предложение № 3

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ
защитных сооружений гражданской обороны

Защитные сооружения гражданской обороны в зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и оборудования инженерно-технических систем оцениваются как готовые, неготовые или ограниченно готовые к приему укрываемых.

Защитные сооружения оцениваются как готовые, если: их ограждающие конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 11-11-77*», обеспечивают защиту от расчетных поражающих факторов; имеют исправные системы жизнеобеспечения и обслуживаются установленным порядком.

| Не готово |  | Ограниченно готово |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прочность ограждающих конструкций и защитных устройств |  |  |  |
| Защитные сооружения считаются не готовыми, если они не отвечают хотя бы одному из требований по обеспечению защитных свойств. Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных отверстий, через которые возможно сообщение внутренних помещений сооружения с атмосферой. Повреждение основных строительных конструкций сооружения, снижающее его несущую способность. Неправильная установка защитно-герметических ворот, дверей, ставень с учетом направления их открывания и защитных свойств, неплотное их прилегание к комингсу, неисправность механизмов задраивания. Отсутствие или неисправность противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах. Неисправность или отсутствие ПС со стороны «чистых» помещений. Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснабжения, сальников и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов. Несоответствие СП 88.13330.2014 конструкций оголовков систем вентиляции и аварийных выходов. Несоблюдение нормативных требований при определении толщины стенок воздуховодов. Затопление грунтовыми или сточными водами (в случае, когда герметизация стен и перекрытий нарушена). |  | Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, дверях, отсутствие смазки в механизмах задраивания. Отсутствие регулировки, смазки защитных секций. Отсутствие эксплуатационно-технической документации. Сырость или подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер воздухозаборов, аварийных выходов и т.д.). Нарушение обвалования сооружений. Загромождение или захламленность входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков и т.д. Отсутствие разгружающих подставок под воротами и дверьми. Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных проверок и регламентных работ. |  |
| 2. Системы жизнеобеспечения укрываемых |  |  |
| Неисправность или отсутствие: вентиляторов, двигателей к ним; редукторов ручных вентиляторов; дизельных электростанций и оборудования для их пуска; фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров; электроснабжения осветительного и силового; емкостей для воды и систем ее разбора; топлива и масла для ДЭС. | Отсутствие: эксплуатационно-технической документации; отдельных кранов, унитазов, раковин и т.д., оборудования и приборов согласно проекту и инструкциям. Нерегулярная промывка емкостей для воды, отсутствие на них теплоизоляции, водомерных стекол. Неисправность части электроосветительных приборов. Отсутствие телефона и радиотрансляции. |  |
| 3. Защита от OB, РВ и БС |  |  |
| Отсутствие уплотняющей резины на защитных устройствах (полностью или частично). Отсутствие трубки для измерения подпора. Неисправность противопыльных фильтров, фильтров-поглотителей типа ФП, регенеративных патронов РП и установок РУ-150/6 и др., невозможность демонтажа и замены этого оборудования. | Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки висциновым или индустриальными маслами. Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров ФП, отсутствие регулярной проверки их годности. Наличие трещин на уплотняющей резине и ее окраска. Установка на линии герметизации гермоклапанов тарелью к «Грязной» стороне, отсутствие люк-вставок для проверки их работоспособности. Отсутствие приборов для измерения подпора и параметров воздушной среды. Отсутствие акта о проверке сооружения на герметичность. Отсутствие заполненных кислородных баллонов (для убежищ ГО). |  |

Примечание: * в ограниченной готовности находятся те защитные сооружения, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства защитных сооружений и могут быть исправлены в течении 24 часов. Эти недостатки также не должны снижать нормативные показатели по производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств (OB, РВ, БС).

Приложение № 4

Список столбцов расширенного перечня ЗС ГО

(представляемого в формате Microsoft Excel)

| № столбца | Наименование столбца |
| --- | --- |
| 1 | Номер ЗС ГО, присвоенный в МЧС России по результатам проведенной в 2013-2014 годах инвентаризации ЗС ГО |
| 2 | Инвентарный номер ЗС ГО |
| 3 | Номер ЗС ГО в реестре Росимущества |
| 4 | Федеральный округ |
| 5 | Субъект РФ |
| 6 | Муниципальный район |
| 7 | Наименование населенного пункта, в котором расположено ЗС ГО |
| 8 | Полный адрес местоположения ЗС ГО, с указанием строения |
| 9 | Наименование организации балансодержателя ЗС ГО |
| 10 | Ведомственная принадлежность организации балансодержателя ЗС ГО |
| 11 | Адрес организации балансодержателя ЗС ГО |
| 12 | Форма собственности ЗС ГО (Ф/Г/М/Ч/Иная) |
| 13 | Вид правообладания ЗС ГО (ПХВ/ОУ/ОХ/Иное) |
| 14 | № и дата договора о правообладании ЗС ГО |
| 15 | Организация, эксплуатирующая ЗС ГО |
| 16 | Тип ЗС ГО (Убежище/ПРУ/Укрытие) |
| 17 | ЗС ГО используется в качестве ПРУ или укрытия (ПРУ/укрытие/Нет) |
| 18 | Вид ЗС ГО (В/ОС) |
| 19 | Класс убежища или группа ПРУ |
| 20 | Шифр проекта ЗС ГО |
| 21 | Кто укрывается в ЗС ГО (наименование организации/категория населения) |
| 22 | Проектная вместимость ЗС ГО, тыс. чел. |
| 23 | Фактическая вместимость ЗС ГО, тыс. чел. |
| 24 | Численность звена обслуживания ЗС ГО, чел. |
| 25 | Время приведения ЗС ГО в готовность, ч |
| 26 | Общая площадь ЗС ГО, кв.м. |
| 27 | Площадь основных помещений ЗС ГО, кв.м. |
| 28 | Общий объем ЗС ГО, куб.м. |
| 29 | Готовность ЗС ГО к приему укрываемых (Г/ОГ/НГ) |
| 30 | Год ввода ЗС ГО в эксплуатацию |
| 31 | Дата последнего ремонта ЗС ГО |
| 32 | Вид последнего ремонта ЗС ГО |
| 33 | Количество финансовых средств, выделенных на поддержание в готовности ЗС ГО в течение последних 5 лет, тыс. руб. |
| 34 | Год приватизации ЗС ГО для ЗС ГО, находящихся в частной собственности |
| 35 | Наименование файлов фотофиксации ЗС ГО |
| 36 | Назначение ЗС ГО в мирное время, по проекту |
| 37 | Использование ЗС ГО в мирное время для нужд организации (+/-) |
| 38 | Использование ЗС ГО в мирное время путем сдачи в аренду (+/-) |
| 39 | Наличие паспорта ЗС ГО (+/-) |
| 40 | Наличие инвентаризационной карточки ЗС ГО (+/-) |
| 41 | Соответствие ЗС ГО требованиям СП 88.13330.2014 (+/-) |
| 42 | Наличие в ЗС ГО III режима вентиляции (+/-) |
| 43 | Предлагается изменить вид собственности на ЗС ГО на указанный (Ф/Г/М) |
| 44 | ЗС ГО предлагается к снятию с учета (+/-) |
| 45 | ЗС ГО ранее было не учтено (+/-) |
| 46 | ЗС ГО необоснованно поставлено на учет (+/-) |
| 47 | ЗС ГО неправомочно снято с учета (+/-) |
| 48 | ЗС ГО неправомочно уничтожено (+/-) |
| 49 | Бесхозяйное ЗС ГО (+/-) |
| 50 | ЗС ГО затоплено грунтовыми или техническими водами (+/-) |
| 51 | Строительные конструкции ЗС ГО разрушены (+/-) |
| 52 | ЗС ГО отсутствует по указанному адресу (+/-) |
| 53 | Потребность в ЗС ГО отсутствует (+/-) |
| 54 | Целесообразно использовать в качестве ПРУ/укрытия (ПРУ/Укрытие/Нет) |
| 55 | Целесообразно изменить тип ЗС ГО на указанный (ПРУ/Укрытие/Нет) |
| 56 | ЗС ГО расположено на территории объекта экономики (+/-) |
| 57 | ЗС ГО расположено в жилом здании (+/-) |
| 58 | ЗС ГО расположено в учреждении здравоохранения (+/-) |
| 59 | ЗС ГО расположено в зоне возможного радиоактивного загрязнения (+/-) |
| 60 | ЗС ГО расположено в зоне возможного химического заражения (+/-) |
| 61 | ЗС ГО расположено в зоне возможных разрушений (+/-) |
| 62 | Группа по ГО населенного пункта, в котором расположено ЗС ГО (ОГ/1/2/Нет) |
| 63 | Категория по ГО организации в случае расположения ЗС ГО на ее территории (ОВ/1/2/Нет) |
| 64 | Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, продолжает свою деятельность в период мобилизации и в военное время (+/-) |
| 65 | Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, обеспечивает жизнедеятельность городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне или организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне (+/-) |
| 66 | Примечания |

Примечания.

- На листе «Перечень ЗС ГО» таблицы в формате Microsoft Excel расположение, нумерация и наименование столбцов должны строго соответствовать указанным в настоящем приложении.

- В скобках приведены разделенные дробной чертой возможные значения, вносимые в соответствующие столбцы таблицы. Приведение иных значений, кроме указанных в скобках в соответствующих столбцах таблицы, а также - наличие пустот недопустимо.

- В случае необходимости приведения информации, формат которой не соответствует ни одному из форматов, указанных в столбцах 1-65, данная информация вносится в столбец 66 в произвольной форме.

Приложение № 5

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

______________________

(должность)
______________________

(Фамилия, И., О.)

«___» ____________ 2018 г.
(дата)

М.П.

Перечень защитных сооружений гражданской обороны

(представляется па бумажных носителях)

| Номер ЗС ГО, присвоенный в МЧС России по результатам проведенной в 2013-2014 годах инвентаризации ЗС ГО | Полный адрес местоположения ЗС ГО, с указанием строения, подъезда | Тип ЗС ГО (Убежище/ПРУ/ Укрытие) | Класс убежища или группа ПРУ | Фактическая вместимость ЗС ГО, тыс. чел. | Общая площадь ЗС ГО, кв.м. | Готовность ЗС ГО к приему укрываемых (Г/ОГ/НГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Председатель инвентаризационной комиссии:

подпись		фамилия, и.,о.

Приложение № 6

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

______________________

(должность)
______________________

(Фамилия, И., О.)

«___» ____________ 2018 г.
(дата)

М.П.

Сводная инвентаризационная ведомость готовности ЗС ГО к приему укрываемых

(представляется па бумажных носителях и в формате Microsoft Excel)

| Субъект Российской Федерации | Тип ЗС ГО (Убежище/ПРУ/ Укрытие) | Общее количество ЗС ГО, ед. | Количество готовых ЗС ГО, ед. | Количество ограниченно готовых ЗС ГО, ед. | Количество неготовых ЗС ГО, ед. | Общее количество укрываемых в ЗС ГО, тыс. чел. | Количество укрываемых в готовых ЗС ГО, тыс. чел. | Количество укрываемых в ограниченно готовых ЗС ГО, тыс. чел. | Готовность ЗС ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Степная область | Убежище | 34 | 14 | 9 | 11 | 4,2 | 2,5 | 1,7 | 67,65 % |
| Степная область | ПРУ | 128 | 39 | 28 | 61 | 7,8 | 4,1 | 3,7 | 52,34 % |
| Степная область | Укрытие | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 100 % |
| Степная область | ИТОГО | 163 | 54 | 37 | 72 | 13 | 6,6 | 5,4 | 73,33 % |

Председатель инвентаризационной комиссии:

подпись		фамилия, и.,о.

Приложение № 7

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

______________________

(должность)
______________________

(Фамилия, И., О.)

«___» ____________ 2018 г.
(дата)

М.П.

Сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства
в субъекте Российской Федерации

(представляется на бумажных носителях и в формате Microsoft Excel)

| Субъект Российской Федерации | № п/п | Вид средства коллективной защиты | Категория укрываемых | Имеющаяся вместимость средств коллективной защиты*, тыс. чел ** | Потребное количество укрываемых, тыс. чел ** | Обеспеченность, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степная область | 1 | Убежище | работники наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне | 10,250 | 10,250 | 100,00 |  |
| Степная область | 2 | Убежище | работники объектов использования атомной энергии, особо радиационно опасных и ядерно опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций. | 10,153 | 10,153 | 100,00 |  |
| Степная область | 3 | ПРУ | Население расположенное в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений | 1,050 | 1,050 | 100,00 |  |
| Степная область | 4 | ПРУ | Работники организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне расположенные в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений | 2,257 | 2,257 | 100,00 |  |
| Степная область | 5 | ПРУ | Нетранспортабельные больные, находящиеся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающий их медицинский персонал, расположенные в зоне возможного радиоактивного заражения, (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений | 2,158 | 2,658 | 81,19 |  |
| Степная область | 6 | Укрытие | Работники организаций, не отнесенных к категориям, по гражданской обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений | 2,000 | 5,000 | 40,00 |  |
| Степная область | 7 | Укрытие | Работники дежурной смены и линейный персонал организаций, расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне | 5,000 | 5,000 | 100,00 |  |
| Степная область | 10 | Укрытие | Нетранспортабельные больные, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала | 3 | 5 | 60,00 |  |
| Степная область | 11 | Заглубленное помещение **** | Население в безопасных районах и эвакуированное население | 90,000 | 100,000 | 90,00 |  |
| Степная область | 12 | Все виды средств коллективной защиты | Общая численность всех категорий укрываемых (Итого) | 130,870 | 140,550 | 93,11 |  |

Председатель инвентаризационной комиссии:

подпись		фамилия, и.,о.

Примечание: *

**  численность указывается с тремя знаками после запятой;

***  процент указывается с двумя знаками после запятой;

****  сведения по заглубленным помещениям представляются по состоянию на 01.03.2018 (при проведении уточнения Плана гражданской обороны и защиты населения).

Приложение № 8

Правила именования папок и рабочих листов в электронной таблице

Материалы, представляемые на электронных носителях, должны быть организованы в виде структуры папок, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура папок

Степная область – наименование субъекта Российской Федерации. В данной папке следует расположить папки ЗС ГО, Обеспеченность, Перечень ЗС ГО и Сводная ведомость и сканированные копии подписанных документов, материалы фотофиксации, а также – рабочую книгу (файл в формате Microsoft Excel), включающую следующие рабочие листы (вкладки):

Обеспеченность;

Перечень ЗС ГО;

Сводная ведомость.

Обеспеченность – файл в формате Microsoft Excel (сканированная копия) подписанной таблицы со сведениями об обеспеченности населения средствами коллективной защиты (ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства).

Перечень ЗС ГО – файл в формате Microsoft Excel (сканированная копия) подписанного перечня ЗС ГО в субъекте Российской Федерации.

Расширенный перечень ЗС ГО – файл в формате Microsoft Excel.

Сводная ведомость – файл в формате Microsoft Excel (сканированная копия) подписанной сводной инвентаризационной ведомости за субъект Российской Федерации.

ЗС ГО – папка, предназначенная для размещения сведений по ЗС ГО. В данной папке следует расположить папки: с указанием инвентарного номера ЗС ГО или порядкового номера выявленного ЗС ГО (23421 или Выявлено_1) и Фотоматериалы.

23421 – номер ЗС ГО в реестре МЧС России. Количество папок данной категории и вложенных в них папок должно соответствовать количеству ЗС ГО, выявленных в результате инвентаризации. В случае отсутствия номера в реестре МЧС России (для вновь выявленных ЗС ГО) папка именуется: Выявлено_1, где
1 – порядковый номер выявленного ЗС ГО.

Фотоматериалы – графические файлы с материалами фотофиксации в формате *.jpg.

Акт оценки состояния ЗС ГО – файл в формате *.pdf (сканированная копия) подписанного Акта инвентаризации.

Примечание: документы, содержащие информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законами Российской Федерации, и имеющие соответствующий гриф, не сканируются.