# Введен в действие

Постановлением Государственного

комитета СССР по стандартам

от 17 декабря 1983 года № 6104

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ПОРОШКИ ОГНЕТУШАЩИЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

System of product quality indices. Fire-extinguishing

powders. Nomenclature of indices

ГОСТ 4.107-83

Список изменяющих документов

(в ред. Изменения № 1, утв. в июле 1986 г.)

Группа Т51

ОКСТУ 0004

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. № 6104 срок введения установлен

с 1 января 1985 года

Ограничение срока действия снято по Протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).

Издание (декабрь 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июле 1986 г. (ИУС 10-86).

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества огнетушащих порошков, включаемых в технические задания (ТЗ) на научно-исследовательские работы (НИР) по определению перспектив развития этой группы, государственный стандарт с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на опытно-технологические работы (ОТР), технические условия, карты технического уровня и качества продукции (КУ).

Код продукции, входящей в группу однородной продукции по ОКП, - ОКП 21 4921.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства огнетушащих порошков приведены в табл. 1. Основные показатели выделены полужирным шрифтом.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Показатели назначения |  |  |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности |  |  |
| 1.1.1. Показатель огнетушащей способности, , кг | E | Функциональные свойства |
| 1.1.2. Текучесть, | Q | То же |
| 1.2. Показатели состава |  |  |
| 1.2.1. Массовая доля компонентов состава, % |  | Химический состав |
| 1.2.2. Массовая доля влаги, % |  |  |
| 1.2.3. Гранулометрический состав, % | Д | Фракционный состав порошка |
| 1.2.4. Кажущаяся плотность |  | Физическое свойство |
| ### 2. Показатели стойкости к внешним воздействиям и надежности |  |  |
| 2.1. Устойчивость к термическому воздействию, % |  | Уровень изменения текучести (остаток порошка в огнетушителе) после термических воздействий |
| 2.2. Устойчивость к вибровоздействию и тряске |  | Уровень изменения текучести (остаток порошка в огнетушителе) после вибровоздействия и тряски |
| 2.3. Показатель слеживаемости, мм | C | Слеживаемость порошка |
| 2.4. Срок сохраняемости, год |  | Календарная продолжительность хранения в заводской упаковке, в течение которой изменение показателей качества не превышает значений, установленных НТД |
| 2.5. Средний срок сохраняемости, год |  | Математическое ожидание срока сохраняемости |
| ### 3. Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов |  |  |
| 3.1. Удельный расход топлива, |  | Количество топлива, затрачиваемого на производство единицы массы продукции |
| 3.2. Удельный расход энергии, |  | Количество энергии, затрачиваемой на производство единицы массы продукции |
| 3.3. Удельная себестоимость, |  | Затраты на производство единицы массы продукции |
| ### 4. Показатели технологичности |  |  |
| 4.1. Удельная трудоемкость изготовления, (ГОСТ 14.205-83) |  | Количество времени, затрачиваемое на производство единицы массы продукции |
| ### 5. Патентно-правовые показатели |  |  |
| 5.1. Показатель патентной защиты, баллы |  |  |
| 5.2. Показатель патентной чистоты, баллы |  |  |
| ### 6. Экологические показатели |  |  |
| 6.1. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в населенной местности, мг · м3 |  | Токсичность |
| 6.2. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в сточных водах, |  | То же |
| 6.3. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, | ПДК | " |
| ### 7. Показатель безопасности |  |  |
| 7.1. Класс опасности (ГОСТ 12.1.007-76) |  | " |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Алфавитный перечень показателей качества огнетушащих порошков дан в Приложении 1.

1.3. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в Приложении 2.

1.4. (Исключен, Изм. № 1).

## Разд 2. (Исключен, Изм. № 1).

## 3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ

3.1. Перечень основных показателей качества:

показатель огнетушащей способности;

текучесть,

кажущаяся плотность,

устойчивость к термическому воздействию,

устойчивость к вибровоздействиям и тряске,

показатель слеживаемости,

срок сохраняемости

3.2. Применяемость показателей качества огнетушащих порошков, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТУ, КУ, ТЗ на ОТР приведены в табл 2.

Таблица 2

| Номер показателя по табл. 1 | Наименование подгруппы однородной продукции |  | Область применения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огнетушащие порошки общего назначения | Огнетушащие порошки целевого назначения | ТЗ на НИР стандарты на ОТТ | Стандарты (кроме стандартов на ОТТ) | ТЗ на ОТР | ТУ | КУ |
| 1.1.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.2 | + | +/- | + | + | + | + | + |
| 1.2.1 | + | + | - | + | + | + | - |
| 1.2.2 | + | + | - | + | + | + | - |
| 1.2.3 | + | +/- | - | +/- | + | + | - |
| 1.2.4 | + | +/- | + | + | + | + | + |
| 2.1 | + | +/- | + | + | + | + | + |
| 2.2 | + | +/- | + | + | + | + | + |
| 2.3 | + | +/- | + | + | + | + | + |
| 2.4 | + | + | + | - | + | + | +/- |
| 2.5 | + | + | - | - | + | - | +/- |
| 3.1 | +/- | - | - | - | +/- | - | - |
| 3.2 | +/- | - | - | - | +/- | - | - |
| 3.3 | + | - | - | - | + | - | + |
| 4.1 | + | - | - | - | +/- | - | - |
| 5.1 | + | - | - | - | + | - | + |
| 5.2 | + | - | - | - | + | - | + |
| 6.1 | +/- | - | - | +/- | +/- | - | - |
| 6.2 | +/- | - | - | +/- | +/- | - | - |
| 6.3 | + | + | - | + | + | - | - |
| 7.1 | + | +/- | - | - | +/- | - | - |

Примечание. В таблице знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих показателей, знак "+/-" - ограниченную применяемость.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

# Приложение 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ

| Наименование показателей качества | Номер показателя качества по табл. 1 |
| --- | --- |
| Гранулометрический состав | 1.2.3 |
| Кажущаяся плотность | 1.2.4 |
| Класс опасности | 7.1 |
| Массовая доля компонентов состава | 1.2.1 |
| Массовая доля влаги | 1.2.2 |
| Показатель огнетушащей способности | 1.1.1 |
| Показатель патентной защиты | 5.1 |
| Показатель патентной чистоты | 5.2 |
| Показатель слеживаемости | 1.2.3 |
| Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений | 6.3 |
| Предельно допустимая концентрация вредных веществ в населенной местности | 6.1 |
| Предельно допустимая концентрация вредных веществ в сточных водах | 6.2 |
| Средний срок сохраняемости | 2.5 |
| Срок сохраняемости | 2.4 |
| Текучесть | 1.1.2 |
| Удельный расход топлива | 3.1 |
| Удельный расход энергии | 3.2 |
| Удельная себестоимость | 3.3 |
| Удельная трудоемкость изготовления | 4.1 |
| Устойчивость к вибровоздействиям и тряске | 2.2 |
| Устойчивость к термическому воздействию | 2.1 |

Приложение 1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

# Приложение 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Кажущаяся плотность | Отношение массы порошка к занимаемому им объему |
| Показатель огнетушащей способности | Масса порошка, необходимая для тушения из огнетушителя единицы площади открытой горящей поверхности или всего очага пожара, принятого в качестве модельного |
| Показатель слеживаемости | Показатель, характеризующий способность огнетушащего порошка слеживаться под воздействием внешних факторов |
| Текучесть | Способность порошка обеспечивать массовый расход через данное сечение в единицу времени под воздействием давления выталкивающего газа |

Приложение 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

# Приложение 3. (Исключено, Изм. № 1).