[bookmark: _GoBack]Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок

Город ______________					 	 «___» ______________ 20__ г.

Объект __________________________________________________________________
(наименование)

Наименование организации-заказчика __________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Наименование проектной организации _________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Проект № __________________________________________________________

Данные контрольных приборов

	Прибор
	Тип
	Номер прибора
	Шкала
	Класс точности
	Примечание

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Данные испытаний

	Маркировка провода (кабеля) по чертежу, номер позиции
	Марка провода (кабеля)
	Число и площадь сечения жил, мм[image: ]
	Сопротивление изоляции, МОм
	Примечание

	
	
	
	между проводами (жилами)
	относительно
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям. 




Представители:

заказчика ___________________________________________________________
(подпись)

монтажной организации ______________________________________________ 
(подпись)



Источник: Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации утверждены начальником ВНИИПО МВД России Копыловым Н.П. от 31.12.1998
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