АКТ
работоспособности (приемки в эксплуатацию) пожарного гидранта

«____» _____________ 20___ г.	____________

(дата)										  (место)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель______________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, звание (при наличии) представителя)

представитель __________________________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование организации, сдающей пожарный гидрант в эксплуатацию,

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

должность, фамилия, звание (при наличии) представителя)

составили настоящий акт в том, что пожарный гидрант № _____ установленный на _____________________ водопроводе диаметром _____ мм по адресу ________

(указать тупиковом/кольцевом)

______________________________________________________________________

технически _________________________.

(указать исправен/неисправен)

Расход воды на период испытания составил ______ л/с.

Расход воды на пожаротушение по требованиям норм не менее 15 л/с.

Пожарный гидрант к эксплуатации __________________________________.

(указать пригоден/непригоден)

Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу прилагается.

Замечания: _______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подписи представителей: 	___________		___________________

(подпись)				      (Ф.И.О.)

___________		____________________

(подпись)				      (Ф.И.О.)