АКТ
испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу

«___» __________20___ г.							         г.___________
	       (дата)										           (место)

Наименование объекта _______________________________________________
[bookmark: _GoBack]________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________ в лице __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(представить от заказчика, Ф.И.О., должность)
и ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(представить от подрядной организации, Ф.И.О., должность)
что в период с «___» __________ по «___» __________ 20___г. произвели испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

	№
п/п
	№
ПГ
	Адрес расположения
	Диам. и вид сети (мм)
	Напор в сети
(м)
	Водоотдача
(л/с)
	Количество,
диаметр
ГМ
	Ведомственная принадлежность

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	№
п/п
	№
ПВ
	Адрес расположения
	Ёмкость (м3)
	Количество водозаборных устройств
	Количество, диаметр ГМ
	Водоотдача
(л/с)
	Ведомственная
принадлежность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Акт составлен в ____ экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы _____________________
Представитель обслуживающей организации _________________________________

Примечание:
1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.
2. Расход соответствует: Q(хозпитьевые нужды) + Q(пожаротушения СП 8.13130.2020 раздел 5)

АКТ
испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу


от «____» _________202__ г.									г. Москва


Мы, нижеподписавшиеся, представитель пожарной охраны ___________________________
_________________ с одной стороны и ответственный за противопожарное водоснабжение
_____________________________________________________ с другой стороны, составили
акт в том, что в период с ______________________ по ____________________
202__ года произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

	№ п/п
	№ ПГ
	Адрес расположения
	Диаметр и вид сети (мм)
	Напор в сети (м)
	Водоотдача (л/с)
	Ведомственная принадлежность

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	№ п/п
	№ ПВ
	Адрес расположения
	Емкость м3
	Кол-во водозаборных устройств
	Водоотдача (л/с)
	Ведомственная принадлежность

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





Представитель пожарной охраны: _________________________________________________


Ответственный за противопожарное
водоснабжение объекта: _________________________________________________________

Примечание: 1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.
                        2. Расход соответствует – Q (ХОЗПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ) + Q (ПОЖАРОТУШЕНИЕ).

