# МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 1 ноября 2006 г. № 633

О принятии на снабжение МЧС России КИМГЗ

Список изменяющих документов

(в ред. приказа МЧС России от 23.01.2014 № 23)

На основании положительных результатов эксплуатационных испытаний комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты – далее – КИМГЗ (Акт комиссии по проведению приемочных (государственных) испытаний опытных образцов (шифр – «Медком», индекс КЕЯВ 939814.001 от 13.02.2006) приказываю:

1. Принять на снабжение в системе МЧС России КИМГЗ в составе и с основными техническими характеристиками согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Присвоить КИМГЗ наименование, условное обозначение и установить коды по Общероссийскому классификатору продукции (далее – ОКП) и Классификатору вооружения, военной техники и других материальных средств Министерства обороны Российской Федерации (далее – КВТ МО) согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

3. Предназначить КИМГЗ для включения в нормы снабжения подразделений МЧС России из расчета на 100% личного состава.

4. КИМГЗ подлежит включению в нормы снабжения нештатных аварийно-спасательных формирований.

5. КИМГЗ, тактико-технические характеристики, конструкторскую документацию, инструкцию, а также действительное полное и сокращенное наименования на него считать несекретными.

6. Возложить функции заказчика КИМГЗ на Департамент гражданской защиты.

Министр

С.К. ШОЙГУ

# Приложение № 1

к Приказу МЧС России

от 1 ноября 2006 г. № 633

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

## 1. Назначение

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты предназначен для оказания первой медицинской помощи (в порядке само- и взаимопомощи) при возникновении чрезвычайных ситуаций в очагах поражения с целью предупреждения или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов химической, радиационной и биологической природы.

Изделие может быть использовано для оказания доврачебной помощи не имеющими специальных медицинских знаний пользователями, при отсутствии квалифицированной медицинской помощи, для оказания само- и взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Для укладки вложений используется сумка, которая представляет собой клапан, основной чехол, в который вставляется карман-подкладка, где предусмотрено четыре отделения для специальной укладки (кровоостанавливающие, дезинфицирующие салфетки, пакет перевязочный индивидуальный, жгут кровоостанавливающий, ротовой воздуховод), а также дополнительный отстегивающийся накладной карман-вкладыш с горизонтальными отделениями для вложения антидотов. Сумка имеет прямоугольную форму, поясной ремень-фиксатор, состоящий из полиэтиленовой стропы и основной ткани с пластмассовыми карабинами, который предусматривает регулировку по объему талии. Клапан сумки полностью закрывает и предохраняет карман-вкладыш от повреждений и механических воздействий, он снабжен застежкой на контактной ленте.

## 2. Состав

Комплект поставки:

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. КИМГЗ. Сумка с вложениями | КЕЯВ 939814.001 | 1 |  |
| 2. Инструкция по эксплуатации | КЕЯВ 939814.001 И | 1 |  |
| 3. Паспорт | КЕЯВ 939814.001 ПС | 1 |  |
| 4. Схема размещения вложений |  | 1 |  |
| 5. Инструкция по использованию медицинских средств индивидуальной защиты, входящих в состав КИМГЗ |  | 1 на 100 комплектов | Поставляется по отдельному заказу |

## 3. Состав лекарственных препаратов и медицинских изделий КИМГЗ

| № п/п | Вложения | Назначение | Вид упаковки | Количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные вложения для обеспечения сил при выполнении мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи и первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| 1. | Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное | Изделие для проведения искусственной вентиляции легких | Пакет | 1 штука |
| 2. | Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный | Кровоостанавливающее изделие | Пакет <1> | 1 штука |
| 3. | Пакет перевязочный медицинский стерильный | Перевязочное средство | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 штука |
| 4. | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | Средство для дезинфекции | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 штука |
| 5. | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) | Перевязочное средство | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 штука |
| 6. | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | Перевязочное средство | Пачка картонная <1> | 1 штука |
| 7. | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | Средство индивидуальной защиты | Пакет <1> | 1 пара |
| 8. | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | Средство индивидуальной защиты | Пакет <1> | 1 штука |
| 9. | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая | Средство для дезинфекции | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 штука |
| 10. | Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см х 10 см) <2> | Перевязочное средство | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 штука |
| 11. | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) <2> | Кровоостанавливающее изделие | Пакет | 1 штука |
| 12. | Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием <2> (не менее 20 г) | Антимикробное средство | Туба | 1 штука |
| 13. | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака <2> | Средство для стимуляции дыхания | Индивидуальная герметичная упаковка | 1 штука |
| 14. | Кеторолак, таблетки 10 мг <3> | Противоболевое средство | Контурная ячейковая упаковка <4> | 1 таблетка |
| Дополнительные вложения для обеспечения сил при привлечении для проведения контртеррористической операции и в военное время |  |  |  |  |
| 15. | Бупренорфин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 0,3 мг/мл, 1 мл в шприц-тюбике <5> | Противоболевое средство | Шприц-тюбик | 1 таблетка |
| Дополнительные вложения для обеспечения сил, выполняющих задачи в районах возможного химического загрязнения (заражения) фосфорсодержащими органическими соединениями, включая отравляющие вещества |  |  |  |  |
| 16. | Карбоксим, раствор для внутримышечного введения 150 мг/мл, ампулы 1 мл <6> | Антидот при отравлении ФОС (ФОВ) | Ампула | 1 ампула |
| 17. | Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг | Противорвотное и противотревожное средство | Контурная ячейковая упаковка <4> | 2 таблетки |
| Дополнительные вложения для обеспечения личного состава, выполняющего задачи в районах возможных пожаров |  |  |  |  |
| 18. | Цинка бисвинилимидазола диацетат, капсулы 120 мг <7> | Антидот при отравлении оксидом углерода | Контурная ячейковая упаковка <4> | 1 капсула |
| 19. | Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг | Противорвотное и противотревожное средство | Контурная ячейковая упаковка <4> | 2 таблетки |
| Дополнительные вложения для обеспечения сил, выполняющих задачи в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения) |  |  |  |  |
| 20. | Калия йодид, таблетки 125 мг | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка <4> | 1 таблетка |
| 21. | Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка <4> | 2 таблетки |
| 22. | Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг | Противорвотное и противотревожное средство | Контурная ячейковая упаковка <4> | 2 таблетки |
| 23. | Б-190, таблетки 150 мг <8> | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка <4> | 3 таблетки |
| Дополнительные вложения для обеспечения сил, выполняющих задачи в районах возможного биологического заражения |  |  |  |  |
| 24. | Доксициклин, капсулы 100 мг | Противобактериальное средство | Контурная ячейковая упаковка <4> | 2 капсулы |
| Дополнительные вложения для обеспечения сил при профилактике (предупреждении или снижении тяжести последствий) поражений с использованием лекарственных препаратов в виде раствора для внутримышечного введения или раствора для внутривенного и внутримышечного введения |  |  |  |  |
| 25. | Шприц инъекционный однократного применения, 1 мл, с иглой 0,6 мм | Шприц | Индивидуальная герметичная упаковка | Прим. 9 |
| 26. | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая | Средство для дезинфекции | Пакет | Прим. 10 |

Примечание:

1. Допускается комплектовать без упаковки.

2. Допускается комплектовать дополнительно.

3. Допускается комплектовать взамен лекарственного препарата кеторолак, таблетки 10 мг, лекарственным препаратом кеторолак, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле, в количестве не менее 1 ампулы.

4. Допускается комплектовать взамен вложения, упакованного в контурную ячейковую упаковку, вложением, упакованным, в том числе самостоятельно, в пенал.

5. Допускается дополнительно комплектовать для обеспечения личного состава формирований при его привлечении для проведения контртеррористической операции и в военное время.

6. Допускается комплектовать взамен лекарственного препарата карбоксим лекарственным препаратом пеликсим, раствор для внутримышечного введения, 1 мл в шприц-тюбик, в количестве не менее 1 шприц-тюбика.

7. Допускается комплектовать взамен лекарственного препарата цинка бисвинилимидазола диацетат, капсулы 120 мг, лекарственным препаратом цинка бисвинилимидазола диацетат, раствор для внутримышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в ампуле, в количестве не менее 1 ампулы.

8. Дополнительно комплектуется для обеспечения личного состава формирований, выполняющего задачи в очагах, в том числе вторичных, радиоактивного загрязнения (заражения).

9. Пропорционально количеству ампул лекарственных препаратов в виде раствора для внутримышечного введения и (или) раствора для внутривенного и внутримышечного введения.

10. Пропорционально количеству лекарственных препаратов в виде раствора для внутримышечного введения и (или) раствора для внутривенного и внутримышечного введения.

Директор Департамента

гражданской защиты

В.А. ПУЧКОВ

Заместитель

директора Департамента

предупреждения чрезвычайных

ситуации

В.И. МЕЛЬНИКОВ

Приложение № 2

к приказу МЧС России

от 1 ноября 2006 г. № 633

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ «ЮНИТА»

Исключена. – Приказ МЧС России от 23.01.2014 № 23

| Наименование |  | Единица измерения | Количество | Коды | Гриф | Включить |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в штат | в табель |
| Действительное полное | Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты | Компл. | 1 | ОКП 80 2810 0003 КВТ МО XI Т2 0015 В | нс | - | + |
| Сокращенное | Комплект индивидуальный медицинский |  |  |  |  |  |  |

Директор Организационно-

мобилизационного департамента

И.Н. СЕРГЕЕВ

Директор Департамента

гражданской защиты

С.Л. ДИДЕНКО

Приложение № 4

к приказу МЧС России

от 1 ноября 2006 г. № 633

НОРМА
СНАБЖЕНИЯ КИМГЗ «ЮНИТА» СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ВОЙСК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС РОССИИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Исключено. – Приказ МЧС России от 23.01.2014 № 23