МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС РОССИИ)

ПРИКАЗ

| 31.07.2020 | Москва | № 571 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» приказываю:

- Утвердить минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно приложению.

- Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр											 Е.Н. Зиничев

УТВЕРЖДЕН

приказом МЧС России от 31.07.2020 № 571

Минимальный перечень
оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| --- | --- |
|  | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления газа. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения влажности и температуры воздуха в помещении. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
|  | Техническое средство, предназначенное для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости или газа. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения динамических давлений воздушного потока и статических давлений в установившихся воздушных потоках. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения полных давлений воздушного потока. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения скорости направленного воздушного потока в трубопроводах и каналах вентиляционных устройств. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения перепада давлений. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения температуры воздуха. |
|  | Термоэлектрический преобразователь температуры. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения атмосферного давления. |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения уровня звука. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. |
|  | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения давления газа. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций |  |
|  | Техническое средство, предназначенное для нанесения огнезащитных составов методом распыления. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения толщины слоя покрытия. |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения температуры воздуха. |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха. |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения массы. |
| - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения |  |
|  | Емкости для регенерации и утилизации огнетушащих составов. |
|  | Камера для окраски первичных средств пожаротушения. |
|  | Камера для сушки первичных средств пожаротушения. |
|  | Техническое средство, предназначенное для определения массы. |
|  | Техническое средство, предназначенное для клеймения корпусов огнетушителей и запорно-пусковых устройств. |
|  | Техническое средство, предназначенное для зарядки огнетушителей по видам огнетушащих веществ. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний. |
|  | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний. |
|  | Инструмент и безопасный источник освещения (с напряжением питания не более 36 В) для выполнения работ по разборке и ремонту первичных средств пожаротушения. |
|  | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |

Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 2018, № 45, ст. 6824.