**АКТ**

**проверки работоспособности** [**пожарного резервуара**](https://fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnyie-rezervuaryi-nazemnyiy-podzemnyiy-trebovaniya-i-normyi/) **(пожарного водоема),**

**используемого в качестве источника противопожарного водоснабжения**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид источника противопожарного водоснабжения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(противопожарный резервуар или водоем)

Объем источника противопожарного водоснабжения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка соответствия источника противопожарного водоснабжения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Отметка о соответствии (соответствует, не соответствует, не требуется; замечания)** |
|  | Наличие в водоеме требуемого (пожарного) объема воды. |  |
|  | Наличие и соответствие приемного колодца (мокрый колодец). |  |
|  | Наличие и соответствие колодца с задвижкой (сухой колодец). |  |
|  | Наличие и соответствие насосного оборудования. |  |
|  | Наличие и соответствие подъезда к водоему.*Основание: ППР п.71* |  |
|  | Наличие и соответствие площадки с твердым покрытием 12 х 12 м.*Основание: ППР п.75* |  |
|  | Наличие и соответствие указателей (со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к эл. сети).*Основание: ППР п.48 (абз.3)* |  |

*Примечание: Правила противопожарного режима в РФ (ППР).*

Результаты проведения испытаний искусственного водоема с забором воды (проводились, не проводились, результат): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Другие замечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)